二、投标承诺书

致：西安高新科技职业学院（发包方）

1、在视审阅招标文件后，我方编制完成西安高新科技职业学院云桌面公共机房建设项目投标报价，详见投标材料、设备报价单。

2、若我方中标，将履行以下承诺：

在签订合同后，未按发包方要求的时间组织材料、设备进场。自愿向发包方支付投标项目总金额的3%作为违约金，同时承担合同解除的其他违约责任。

3、我方同意本投标书的有效期从回标至正式合同履行完毕，在投标书有效期及正式合同履行期内，予以接纳对我方的约束力。

4、我方同意本投标书的有效期和正式合同履行期间一致，在履行正式合同期间，本投标书对双方亦具有约束力。

5、我方承诺在中标通知书收到后10日内与发包人协商签署正式合同事宜，若10日内未与发包人联系，视为自动弃权中标资格。

6、我方承诺按招投标文件的要求兑现承诺的必要要求和优惠条件等。

7、我们明白发包方不一定要接纳最低价格的投标或收到的任何投标，亦不会要求解释选择任何投标单位及中标单位的原因。

投标单位名称：西安巨宁电子科技有限公司（公司盖章）

营业执照号码：91610102678601512G

投标人（盖章）：

法定代表人（签字）：

公司地址：

联系方式：

日期：     年   月   日

三、授权委托书

西安高新科技职业学院：

兹委托 欧德兴  （身份证号码： 52272519740212717X 职称：  经理 ）代本公司处理向西安高新科技职业学院发包的“云桌面公共机房建设”项目的投标事宜，现授权其以本公司的名义签署投标书，并进行正式合同谈判和处理与之有关的一切事项。

同同时委托  方斌杰   （身份证号码： 33028319900605371X  职称：  / ）为本公司承包施工西安高新科技职业学院云桌面公共机房建设的项目经理，协助投标委托人     欧德兴     进行合同谈判。

本授权期限自签字盖章之日生效至双方签订正式合同之日终止。

委托人（盖章）：

法定代表人（签字）：

被委托人（签字）：

日期：     年    月   日

四、投标报价表

西安高新科技职业学院：

西安高新科技职业学院云桌面公共机房建设项目的投标总报价为：1310000.00元，人民币大写：壹佰叁拾壹万元 整。工程量及报价单

|  | 配置组名称 | 产品型号 | 描述 | 数量 | 单价（万元） | 总价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超融合服务器 | H3C UIS-Cell 3030 G3 | 4 * H3C UIS-Cell 3030 G3 12LFF 超融合一体机; 8 * H3C UniServer R4900 G3 6226R(2.9GHz/16核/22MB/150W)CPU模块(CMCTO); 32 * 32GB 2Rx4 DDR4-3200 CAS-22-22-22 RDIMM内存模块(CTO&BTO); 4 * 12LFF 硬盘扩展模块(支持8LFF硬盘和4NVMe SSD)(FIO); 8 * 600GB 12G SAS 10K 3.5in EP 512n HDD通用硬盘模块(FIO); 16 * 12TB 6G SATA 7.2K 3.5in EV 512e HDD通用硬盘模块(FIO); 8 * 1.92TB PCIe*Gen4 X4 NVMe U.2 3.5in RI PM9A3 SSD通用硬盘模块(CTO&BTO); 4 * FHHL/NVMe转接卡模块(槽位1/2)(支持1个X8 FHHL,支持4个NVMe)(CMCTO); 4 * FHHL转接卡(槽位1/2)(支持3个X8 FHHL)(FIO); 4 * LSI G2 Flash掉电保护模块(含超级电容)(2U标卡RAID)(FIO); 4 * LSI 9361-8i 12Gb 2端口SAS RAID卡(支持8个SAS口,1G缓存,不含掉电保护)(FIO); 8 * 2端口万兆光接口网卡(SFP+)-520F-B2; 4 * 4端口GE电接口MLOM(X722)网卡-360T L3(FIO); 8 * 800W 交流&240V高压直流电源模块(LT-R1-白金)(CMCTO); 4 * SAS HD转接电缆-0.89m-(SAS HD 72Pin直)-(SAS Cable)-(SAS HD 72Pin直); 4 * OCulink转接电缆-0.77m-(4*(OCulink 42pin直))-(SAS Cable)-(4*(OCulink 42pin直)); 4 * 2U标准风扇模块(FIO); 4 * H3C UIS一体机预装模块(FIO); 4 * 2U安全面板(FIO); 4 * 2U标准滑轨-A; 4 * H3C服务器首次基础安装服务 | 3 | 8.83 | 26.49 |
| 2 | 云桌面管理软件 | H3C Workspace | 4 * H3C VDI 云桌面分布式存储软件(VDI-ONEStor)-块存储标准版License-管理2个物理CPU; 240 * H3C Workspace 云桌面管理软件 1 License; 7 * H3C云桌面管理系统规划部署服务; H3C 软件技术支持服务(三年) | 1 | 59.40 | 59.40 |
| 3 | 云终端硬件 | H3C C113L+ | 240 * H3C C113L+ ARM Cortex A17 4核/2GB DDR3L/8GB Flash/6*USB/1000M/挂架云终端-Linux; 240 * H3C D20WA+宽屏显示器 | 120 | 0.32 | 37.92 |
| 4 | 存储网交换机 | H3C S6520X-30QC-EI | H3C S6520X-30QC-EI L3以太网交换机主机(24SFP Plus+2QSFP Plus+2Slot),无电源; 8 * SFP+ 万兆模块(850nm,300m,LC); 40G QSFP+ 3m电缆; 2 * 250W 交流电源模块（电源面板侧出风）; 2 * 端口侧进风,电源侧出风风扇 | 2 | 1.95 | 3.89 |
| 5 | 业务管理交换机 | H3C S5130S-28S-EI | H3C S5130S-28S-EI L2以太网交换机主机,支持24个10/100/1000BASE-T电口,支持4个1G/10G BASE-X SFP+端口,支持AC; 2 * SFP+ 万兆模块(850nm,300m,LC); SFP+电缆3m | 2 | 0.48 | 0.96 |
| 6 | 接入交换机 | H3C S5130S-52S-EI | H3C S5130S-52S-EI L2以太网交换机主机,支持48个10/100/1000BASE-T电口,4个1G/10G BASE-X SFP+端口,支持AC; 2 * SFP+ 万兆模块(1310nm,10km,LC) | 3 | 0.78 | 2.34 |
| 7 | 云桌面安全态势感知管控平台 | H3C MSR3600-28-X1（态势感知增强版） | H3C MSR3600-28-X1态势感知增强版主机(27GE(RJ45)+2GE(SFP),4 SIC槽位) | 1 | 0.00 | 0.00 |
|  | 总计 |  |  |  |  | 131.00 |