编号：ZB-2020-79

西安高新科技科职业学院

云桌面公共机房建设项目

招标文件

招标人：西安高新科技职业学院

2020年 11月 15 日

| 项目名称 | 云桌面公共机房建设项目 |
| --- | --- |
| 建设地点 | 西安高新科技职业学院泾河校区 |
| 招标方式 | 公开招标 |
| 承包方式 | 包工、包料、包质量、包安全、包施工机械、包施工措施、包税费、包检测、包文明施工、包验收合格和工程保修等。 |
| 招标范围 | 云桌面公共机房建设项目的供货、施工、系统调试、竣工验收、工程维保等工作内容。 |
| 报价方式 | 固定综合单价包干方式，投标综合包干单价包括材料费、机械费、人工费、运输费、装卸费、试验检验费、措施费、综合管理费、利润、税金等全部费用。 |
| 投标单位资质及其他要求 | 具有相应资质的企业。 2、近年业绩一览表。 3、公司营业执照、资质等证明文件。 |
| 技术要求 | 符合国家和行业相关规范和标准。 |
| 质量等级及 质量标准 | 所有工程施工材料和设备质量必须符合国家相关行业标准、国家有关验收规范标准，质量等级为“合格”。 |
| 施工工期 | 工期：为45天。具体开始日期为以甲方要求进场安装指令为准。 |
| 投标有效期 | 投标文件递交后90个日历日有效。 |
| 投标文件 正副本份数 | 正本壹份，副本壹份，电子版壹份。 |
| 投标文件递交 截止时间、地点 | 时间： 2020 年 12 月 02 日 12点 前. 地点：西安高新科技职业学院泾河校区招标办公室 |
| 投标文件装订及密封办法 | 所有投标文件装订密封，且在信封上加盖投标单位全称（公章）、法人印章后，派专人送达开标地点，未密封或未加盖印章的标书均视为无效标书，不按要求装订和密封的，按废标处理。 |
| 咨询及联系人 | 投标联系人： 朱 萌（18191079221）、沙学莲（18292032279） |

一、招标书

二、投标承诺书

致：西安高新科技职业学院（发包方）

1、在视审阅招标文件后，我方编制完成西安高新科技职业学院云桌面公共机房建设项目投标报价，详见投标材料、设备报价单。

2、若我方中标，将履行以下承诺：

在签订合同后，未按发包方要求的时间组织材料、设备进场。自愿向发包方支付投标项目总金额的3%作为违约金，同时承担合同解除的其他违约责任。

3、我方同意本投标书的有效期从回标至正式合同履行完毕，在投标书有效期及正式合同履行期内，予以接纳对我方的约束力。

4、我方同意本投标书的有效期和正式合同履行期间一致，在履行正式合同期间，本投标书对双方亦具有约束力。

5、我方承诺在中标通知书收到后10日内与发包人协商签署正式合同事宜，若10日内未与发包人联系，视为自动弃权中标资格。

6、我方承诺按招投标文件的要求兑现承诺的必要要求和优惠条件等。

7、我们明白发包方不一定要接纳最低价格的投标或收到的任何投标，亦不会要求解释选择任何投标单位及中标单位的原因。

投标单位名称：	（公司盖章）

营业执照号码：

投标人（盖章）：

法定代表人（签字）：

公司地址：

联系方式：

日期：     年   月   日

三、授权委托书

西安高新科技职业学院：

兹委托        （身份证号码：  职称：         ）代本公司处理向西安高新科技职业学院发包的“云桌面公共机房建设”项目的投标事宜，现授权其以本公司的名义签署投标书，并进行正式合同谈判和处理与之有关的一切事项。

同时委托       （身份证号码：   职称：           ）为本公司承包施工西安高新科技职业学院云桌面公共机房建设的项目经理，协助投标委托人          进行合同谈判。

本授权期限自签字盖章之日生效至双方签订正式合同之日终止。

委托人（盖章）：

法定代表人（签字）：

被委托人（签字）：

日期：     年    月   日

四、投标报价表

西安高新科技职业学院：

西安高新科技职业学院云桌面公共机房建设项目的投标总报价为：            元，人民币大写：            整。工程量及报价单

|  | 配置组名称 | 产品型号 | 描述 | 数量 | 单价（万元） | 总价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超融合服务器 | H3C UIS-Cell 3030 G3 | 4 * H3C UIS-Cell 3030 G3 12LFF 超融合一体机; 8 * H3C UniServer R4900 G3 6226R(2.9GHz/16核/22MB/150W)CPU模块(CMCTO); 32 * 32GB 2Rx4 DDR4-3200 CAS-22-22-22 RDIMM内存模块(CTO&BTO); 4 * 12LFF 硬盘扩展模块(支持8LFF硬盘和4NVMe SSD)(FIO); 8 * 600GB 12G SAS 10K 3.5in EP 512n HDD通用硬盘模块(FIO); 16 * 12TB 6G SATA 7.2K 3.5in EV 512e HDD通用硬盘模块(FIO); 8 * 1.92TB PCIe*Gen4 X4 NVMe U.2 3.5in RI PM9A3 SSD通用硬盘模块(CTO&BTO); 4 * FHHL/NVMe转接卡模块(槽位1/2)(支持1个X8 FHHL,支持4个NVMe)(CMCTO); 4 * FHHL转接卡(槽位1/2)(支持3个X8 FHHL)(FIO); 4 * LSI G2 Flash掉电保护模块(含超级电容)(2U标卡RAID)(FIO); 4 * LSI 9361-8i 12Gb 2端口SAS RAID卡(支持8个SAS口,1G缓存,不含掉电保护)(FIO); 8 * 2端口万兆光接口网卡(SFP+)-520F-B2; 4 * 4端口GE电接口MLOM(X722)网卡-360T L3(FIO); 8 * 800W 交流&240V高压直流电源模块(LT-R1-白金)(CMCTO); 4 * SAS HD转接电缆-0.89m-(SAS HD 72Pin直)-(SAS Cable)-(SAS HD 72Pin直); 4 * OCulink转接电缆-0.77m-(4*(OCulink 42pin直))-(SAS Cable)-(4*(OCulink 42pin直)); 4 * 2U标准风扇模块(FIO); 4 * H3C UIS一体机预装模块(FIO); 4 * 2U安全面板(FIO); 4 * 2U标准滑轨-A; 4 * H3C服务器首次基础安装服务 | 3 |  |  |

| 2 | 云桌面管理软件 | H3C Workspace | 4 * H3C VDI 云桌面分布式存储软件(VDI-ONEStor)-块存储标准版License-管理2个物理CPU; 240 * H3C Workspace 云桌面管理软件 1 License; 7 * H3C云桌面管理系统规划部署服务; H3C 软件技术支持服务(三年) | 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 云终端硬件 | H3C C113L+ | 240 * H3C C113L+ ARM Cortex A17 4核/2GB DDR3L/8GB Flash/6*USB/1000M/挂架云终端-Linux; 240 * H3C D20WA+宽屏显示器 | 120 |  |  |
| 4 | 存储网交换机 | H3C S6520X-30QC-EI | H3C S6520X-30QC-EI L3以太网交换机主机(24SFP Plus+2QSFP Plus+2Slot),无电源; 8 * SFP+ 万兆模块(850nm,300m,LC); 40G QSFP+ 3m电缆; 2 * 250W 交流电源模块（电源面板侧出风）; 2 * 端口侧进风,电源侧出风风扇 | 2 |  |  |

| 5 | 业务管理交换机 | H3C S5130S-28S-EI | H3C S5130S-28S-EI L2以太网交换机主机,支持24个10/100/1000BASE-T电口,支持4个1G/10G BASE-X SFP+端口,支持AC; 2 * SFP+ 万兆模块(850nm,300m,LC); SFP+电缆3m | 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 接入交换机 | H3C S5130S-52S-EI | H3C S5130S-52S-EI L2以太网交换机主机,支持48个10/100/1000BASE-T电口,4个1G/10G BASE-X SFP+端口,支持AC; 2 * SFP+ 万兆模块(1310nm,10km,LC) | 3 |  |  |
| 7 | 云桌面安全态势感知管控平台 | H3C MSR3600-28-X1（态势感知增强版） | H3C MSR3600-28-X1态势感知增强版主机(27GE(RJ45)+2GE(SFP),4 SIC槽位) | 1 |  |  |
|  | 总计 |  |  |  |  |  |