NO：ZB-2023-17

1#实验楼卫生间吊顶装饰工程

招

标

文

件

项目名称：  西安高新科技职业学院1#实验楼

招 标 人：    西安高新科技职业学院招标办

招标时间：      2023年  2  月  3 日

一、招标书

| 工程名称 | 西安高新科技职业学院1#实验楼卫生间吊顶装饰工程 |
| --- | --- |
| 建设地点 | 陕西省泾阳县先锋大街 |
| 招标方式 | 公开招标 |
| 承包方式 | 包工、包料、包安全、包工期、包质量、包文明施工、包验收工作（包括竣工资料）。 |
| 工程概况 | 该实验楼为六层框架结构,建筑面积为 14400 ㎡。 |
| 招标范围 | 包括实验楼招标内容及设计图纸内的卫生间吊顶装饰工程以及竣工验收、工程资料、工程保修等工作内容。 |
| 报价方式 | 投标报价单按按市场价计价进行编制。 |
| 质量等级及 质量标准 | 所有工程施工材料和质量必须符合国家相关行业标准、国家有关验收规范标准，质量等级为“合格”。陕09J01棚59 |
| 投标有效期 | 投标书递交后10天内有效。 |
| 投标单位资质 及其他要求 | - 1.具有专业施工三级或三级以上资质的施工企业。 2.近年业绩一览表。 3.公司营业执照、资质等证明文件。 4.施工组织设计（必需有电子文档—U盘）。 |
| 技术要求 | - 1.详见后附《投标报价表》。 2.设计图纸和有关的规范、标准等。 |
| 施工工期 | 施工工期：为15天。预计 月 日进场，具体开工日期为以甲方要求进场施工指令为开工日期。 |
| 付款方式 | 1.本工程无预付款； 2.施工完成验收，于2023年 9 月 30 日前支付至97%，3%为质保金，质保期为2年。 |
| 招标文件发放 时间、地点 | 时间： 2023 年 2 月 3 日 地点：西安高新科技职业学院建设办-招标办公室 |
| 投标文件 正副本份数 | 正本壹份，副本壹份（分技术标和商务标，其中技术标中不得出现价格表；造价预算表在商务标中体现。）正副本标书需分开封装，否则按废标处理。 |
| 投标文件递交 截止时间地点 | 时间： 2023 年 2 月 10 日12:00前。 地点：西安高新科技职业学院建设办-招标办公室 |
| 现场技术咨询：边景智（13572917353）、蒋刘江（13891985685） 投标联系人： 朱萌（18191079221）、陈生利（18706881608） |  |

二、投标承诺书

致：西安高新科技职业学院招标办（发包方）

1.在视察现场和审阅招标文件及施工图纸后，我方编制完成西安高新科技职业学院1#实验楼卫生间吊顶装饰工程投标报价，详见投标预算书和材料、设备报价单。

2.若我方中标，将履行以下承诺：

（1）在接到《中标通知书》3日内支付完毕履约保证金（合同金额的5%，进场施工约1/3进度时申请无息退还），若逾期支付履约保证金自愿承担该投标项目预算总金额的3%违约金并放弃中标资格，在提出放弃之时3日内向发包方缴纳。

（2）在签订合同后，未按发包方要求的时间组织材料、设备进场。自愿向发包方支付投标项目总金额的3%作为违约金，同时承担合同解除的其他违约责任。

3.我方同意本投标书的有效期从回标至正式合同履行完毕，在投标书有效期及正式合同履行期内，予以接纳对我方的约束力。

4.我方同意本投标书的有效期和正式合同履行期间一致，在履行正式合同期间，本投标书对双方亦具有约束力。

5.我方承诺在中标通知书收到后10日内与发包人协商签署正式合同事宜，若10日内未与发包人联系，视为自动弃权中标资格。

6.我方承诺按招投标文件的要求兑现承诺的必要要求和优惠条件等。

7.我们明白发包方不一定要接纳最低价格的投标或收到的任何投标，亦不会要求解释选择任何投标单位及中标单位的原因。

投标单位名称：	（公司盖章）

营业执照号码：

投标人（盖章）：

法定代表人（签字）：

公司地址：

联系方式：

日期：     年   月   日

三、授权书、委托书

西安高新科技职业学院：

兹委托        （性别：  年龄：    职称：         ）代表本公司法人就“西安高新科技职业学院泾河校区1#实验楼卫生间吊顶装饰工程的投标事宜，以本公司的名义签署投标书，并进行合同谈判和处理与之有关的一切事项。同时委托       （性别：  年龄：   职称：           ）代表本公司为西安高新科技职业学院1#实验楼卫生间吊顶装饰工程的项目经理，协助投标委托代表人参与合同谈判，负责提供材料及安装等有关事项。

法人代表签字盖章（授权人）：

委托代表人签字盖章（被授权人）：

公司盖章：

代表人地址：

代表人电话：

委托日期：      年    月    日

注：投标委托代表人可与项目经理为同一人，也可为二人。

四、投标报价表

西安高新科技职业学院招标办：

1#实验楼卫生间吊顶饰面工程的投标总报价为：        元，人民币大写：            元整。

1#实验楼卫生间吊顶装饰分项报价表

| 序号 | 工程名称 或材料名称 | 使用 部位 | 规格型号 | 技术标准或要求 | 工程量 |  | 单价 | 合计 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  |  |  |
| 1 | 卫生间吊顶 | 一～六层 | 铝合金方格吊顶 | 陕09J01棚59 | m2 | 810 |  |  |  |

说明：综合单价含工、料、制作、包装、运输、安装、检测、资料、安全、税费、利润和所有取费等全部费用的综合包干单价。

投标单位（盖章）：

联系人：                   电话：

时间：   2023年     月    日