                       编号：GXZB-2026-14     
B-15办公楼墙、地砖（粘）铺贴工程
招
标
文
件
项目名称：   B-15办公楼墙地砖、石材铺贴
招 标 人：西安高新科技职业学院
招标时间：  2026年4月8日 
B-15办公楼墙地砖、石材铺贴报价表

各投标单位：

因学校建设需要，向对B-15办公楼墙地砖、石材铺贴工程对外公开招标，基本要求如下：

一、要求及注意事项

1.此工程的墙地砖、石材、水泥、中砂材料均为甲供材料。

2.此项工程无预付款；工程完工验收后于2026年9月30日前支付至97%，3%为质保金，质保2年。

3.工期：45天。确定进场施工之日起计算。

4.本工程含加工、上料、工用具、辅组材料、税票，以及安全文明施工费等一切费用。

5、投标人须依据施工图设计编制“墙、地砖粘（铺）贴方案”作为“技术标”。

6、所报价格需提供一份公司营业执照复印件、开户账号复印件。
二、设计做法：

1、室外台阶：①、素水泥浆一道（内掺建筑胶），②、30厚1：3干硬性水泥砂浆粘接层，③、撒素水泥面（洒适量清水），④、铺贴石材面层，正、背面四周边满涂防污剂，稀水泥擦缝。

2、楼地面：①、素水泥浆一道，②、20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶），③、5厚1：2.5水泥砂浆粘接层（内掺建筑胶），④、铺地砖面层,双组分美缝。

3、踢脚线：①、5厚1：2水泥砂浆（内掺建筑胶）粘接层，②、粘贴踢脚线，稀水泥擦缝。

4、内墙面：①、4厚强力胶水泥粘接层、揉挤压实，②、粘贴墙砖（粘贴前先将釉面砖浸水2h以上），③、双组份美缝。

三、验收标准：1、建筑工程施工质量验收统一标准GB50300—2013，2、建筑装饰装修工程施工质量验收规范GB50210—2018.
四、报价：
B-15办公楼墙地砖、石材铺贴劳务费用报价表
	序号
	名 称
	规格
	单位
	数量(㎡)
	单价
	合计
	用途

	
	
	
	
	
	元
	元
	

	1
	花岗岩石板
	600×300×25
	平方米
	730
	　
	　
	台阶、坡道

	2
	花岗岩石板
	600×300×25
	平方米
	180
	　
	　
	台阶踏板

	3
	花岗岩石板
	600×120×25
	
	
	
	
	台阶立板

	4
	楼地面地砖（玻化砖）
	800×800
	平方米
	10700
	　
	　
	　

	5
	脚线
	85×800
	米
	17800
	　
	　
	室内、过道

	6
	楼地面地砖（玻化砖）
	750×1500
	平方米
	130
	　
	　
	一楼大厅

	9
	卫生间防滑地砖
	300×300
	平方米
	3100
	　
	　
	　

	10
	卫生间墙面砖
	300×600
	平方米
	7680
	　
	　
	　

	12
	楼梯踏步（防滑槽3道）
	800×300
	平方米
	1370
	　
	　
	　

	13
	楼梯立板
	800×140
	平方米
	700
	　
	
	　

	14
	楼梯波打线（黑色）防滑
	200×300
	平方米
	200
	　
	
	　

	15
	楼梯角线（三角）
	300×150
	平方米
	35
	　
	　
	楼梯

	17
	卫生间地面美缝
	　
	平方米
	3100
	　
	　
	卫生间地面

	17
	大厅地面美缝
	　
	平方米
	180
	　
	　
	卫生间地面

	合计
	　
	　
	　
	　
	　


备注：最终结算以施工提料单为准。
五、报价要求：

以上报价为综合单价，包含材料垂直运输费、税费、装卸费、工人保险费、文明施工措施费、垃圾处理费、现场加工费、工程资料费等所有与地砖铺贴相关的直接与间接费用。
六、报送要求及联系人：

报价单于2026年  4  月 14  日中午12:00前密封送至西安高新科技职业学院泾河校区建设办-招标办公室。

招标联系人：  李老师，电话：134 6865 5574

现场技术咨询：祁老师，电话：199 4524 0968

西安高新科技职业学院
                                              招标办
                                        二零二六年四月八日

