本报告仅提供参考格式，请详细修改后使用：

XXX项目
静力弹塑性分析报告

| 项目编号 : No.1 | 项目名称 : _______项目 |
| --- | --- |
| 计算人 : _______设计师 | 专业负责人 : _______总工 |
| 审核人 : _______设计师 | 日期 : 2025-10-15 |

盈建科软件

目录

第1章 固有周期
	1

第2章 荷载-位移曲线
	1

第3章 能力谱-需求谱曲线
	1

第4章 楼层推覆力结果
	1

第5章 楼层剪力结果
	1

第6章 楼层位移角结果
	1

第7章 构件性能状态
	1

第1章 固有周期

静力弹塑性模型的前15阶振型周期如下表所示。

| 振型号 | 周期 |
| --- | --- |
| 1 | 0.760100 |
| 2 | 0.750700 |
| 3 | 0.563000 |
| 4 | 0.280400 |
| 5 | 0.278600 |
| 6 | 0.218400 |
| 7 | 0.153800 |
| 8 | 0.153000 |
| 9 | 0.121700 |
| 10 | 0.110100 |
| 11 | 0.107000 |
| 12 | 0.094200 |
| 13 | 0.091700 |
| 14 | 0.088100 |
| 15 | 0.085900 |

第2章 荷载-位移曲线

荷载-位移曲线描述的是在静力推覆过程中，基底剪力-顶点位移的变化情况。荷载-位移曲线通过一定的方式可以转化为能力谱曲线，通过与需求谱求交即可获取到性能点。各工况计算的荷载-位移曲线如下所示。

工况X+向推覆荷载-位移曲线

附表：工况X+向推覆荷载-位移数据

| 顶点位移(mm) | 基底剪力(KN) |
| --- | --- |
| 0.000000 | 0.000000 |
| 5.219443 | 330.128318 |
| 10.577036 | 660.256635 |
| 16.253143 | 990.384953 |
| 22.308604 | 1320.513271 |
| 28.739846 | 1650.641589 |
| 35.563812 | 1980.769906 |
| 42.822959 | 2310.898224 |
| 50.596158 | 2641.026542 |
| 58.894568 | 2971.154860 |
| 67.816204 | 3301.283177 |
| 77.354143 | 3631.411495 |
| 87.530531 | 3961.539813 |
| 98.369156 | 4291.668131 |
| 109.916910 | 4621.796448 |
| 122.161644 | 4951.924766 |
| 135.165409 | 5282.053084 |
| 148.973980 | 5612.181402 |
| 163.587361 | 5942.309719 |
| 178.997326 | 6272.438037 |
| 195.196687 | 6602.566355 |
| 212.239882 | 6932.694673 |
| 230.336974 | 7262.822990 |
| 250.100399 | 7592.951308 |
| 272.205950 | 7923.079626 |
| 297.680859 | 8253.207944 |
| 328.372922 | 8583.336261 |
| 367.441797 | 8913.464579 |
| 422.928813 | 9243.592897 |
| 513.128119 | 9573.721215 |
| 732.653795 | 9903.849532 |
| 5528.849423 | 10233.977850 |

第3章 能力谱-需求谱曲线

通过荷载-位移曲线可以获得结构的能力谱曲线。计算附加阻尼比后可以得到折减后的需求谱曲线。能力谱和需求谱曲线求交点即可得到结构的性能点。各个工况的能力谱-需求谱曲线如下所示。

工况X+向推覆能力谱-需求谱曲线

工况X+向推覆性能点信息如下：

Inc =         21

Sd  =     0.1582 m

Sa  =     4.1738 m/s2

T   =     1.2234 s

Δ  =     212.24 mm

Ｖ  =    6932.69 KN

ζ  =     0.1393

附表：工况X+向推覆能力谱数据

| Sd(m) | Sa(m/s2) |
| --- | --- |
| 0.000000 | 0.000000 |
| 0.003891 | 0.198751 |
| 0.007886 | 0.397502 |
| 0.012117 | 0.596252 |
| 0.016632 | 0.795003 |
| 0.021426 | 0.993754 |
| 0.026514 | 1.192505 |
| 0.031926 | 1.391256 |
| 0.037721 | 1.590006 |
| 0.043908 | 1.788757 |
| 0.050559 | 1.987508 |
| 0.057670 | 2.186259 |
| 0.065257 | 2.385010 |
| 0.073337 | 2.583760 |
| 0.081946 | 2.782511 |
| 0.091075 | 2.981262 |
| 0.100770 | 3.180013 |
| 0.111065 | 3.378764 |
| 0.121959 | 3.577515 |
| 0.133448 | 3.776265 |
| 0.145525 | 3.975016 |
| 0.158231 | 4.173767 |
| 0.171723 | 4.372518 |
| 0.186457 | 4.571269 |
| 0.202938 | 4.770019 |
| 0.221930 | 4.968770 |
| 0.244812 | 5.167521 |
| 0.273939 | 5.366272 |
| 0.315306 | 5.565023 |
| 0.382553 | 5.763773 |
| 0.546216 | 5.962524 |
| 4.121924 | 6.161275 |

附表：工况X+向推覆需求谱（考虑附加阻尼折减）数据

| Sd(m) | Sa(m/s2) |
| --- | --- |
| 0.000000 | 5.358150 |
| 0.000111 | 6.995363 |
| 0.000547 | 8.632575 |
| 0.001463 | 10.269788 |
| 0.003016 | 11.907000 |
| 0.004713 | 11.907000 |
| 0.006786 | 11.907000 |
| 0.009237 | 11.907000 |
| 0.012064 | 11.907000 |
| 0.015269 | 11.907000 |
| 0.018850 | 11.907000 |
| 0.022809 | 11.907000 |
| 0.027145 | 11.907000 |
| 0.031857 | 11.907000 |
| 0.036947 | 11.907000 |
| 0.042414 | 11.907000 |
| 0.048257 | 11.907000 |
| 0.054478 | 11.907000 |
| 0.061076 | 11.907000 |
| 0.068050 | 11.907000 |
| 0.075402 | 11.907000 |
| 0.081561 | 11.682231 |
| 0.085844 | 11.203217 |
| 0.090146 | 10.763861 |
| 0.094466 | 10.359363 |
| 0.098805 | 9.985669 |
| 0.103161 | 9.639336 |
| 0.107533 | 9.317422 |
| 0.111922 | 9.017391 |
| 0.116327 | 8.737053 |
| 0.120747 | 8.474499 |
| 0.125182 | 8.228063 |
| 0.129631 | 7.996283 |
| 0.134094 | 7.777869 |
| 0.138570 | 7.571678 |
| 0.143060 | 7.376696 |
| 0.140496 | 6.847617 |
| 0.138872 | 6.407557 |
| 0.138602 | 6.062906 |
| 0.138808 | 5.764529 |
| 0.139392 | 5.502975 |
| 0.140359 | 5.274161 |
| 0.141675 | 5.073103 |
| 0.143246 | 4.893574 |
| 0.145056 | 4.732721 |
| 0.147041 | 4.586624 |
| 0.149161 | 4.452648 |
| 0.151421 | 4.329832 |
| 0.153819 | 4.217031 |
| 0.156320 | 4.112468 |
| 0.158808 | 4.012466 |
| 0.161148 | 3.913479 |
| 0.163349 | 3.815827 |
| 0.165438 | 3.720178 |
| 0.167434 | 3.626895 |
| 0.169426 | 3.537811 |
| 0.171400 | 3.452353 |
| 0.173407 | 3.371285 |
| 0.175426 | 3.293964 |
| 0.177482 | 3.220555 |
| 0.179619 | 3.151587 |
| 0.181999 | 3.089513 |
| 0.184397 | 3.030060 |
| 0.186812 | 2.973064 |
| 0.189244 | 2.918375 |
| 0.191810 | 2.867636 |
| 0.194740 | 2.823882 |
| 0.197674 | 2.781503 |
| 0.200612 | 2.740436 |
| 0.203555 | 2.700621 |
| 0.206502 | 2.662003 |
| 0.209454 | 2.624529 |
| 0.212410 | 2.588150 |
| 0.215370 | 2.552818 |
| 0.218335 | 2.518489 |
| 0.221305 | 2.485122 |
| 0.224279 | 2.452677 |
| 0.227780 | 2.426689 |
| 0.231329 | 2.401712 |
| 0.234887 | 2.377301 |
| 0.238453 | 2.353438 |
| 0.242028 | 2.330104 |
| 0.245611 | 2.307280 |
| 0.249203 | 2.284950 |
| 0.252803 | 2.263097 |
| 0.256411 | 2.241705 |
| 0.260027 | 2.220759 |
| 0.263651 | 2.200246 |
| 0.267284 | 2.180151 |
| 0.270924 | 2.160461 |
| 0.274571 | 2.141164 |
| 0.278227 | 2.122247 |
| 0.281890 | 2.103699 |
| 0.285561 | 2.085509 |
| 0.289239 | 2.067667 |
| 0.292924 | 2.050161 |
| 0.296617 | 2.032983 |
| 0.300318 | 2.016123 |
| 0.304025 | 1.999571 |
| 0.307740 | 1.983320 |
| 0.311461 | 1.967360 |
| 0.315190 | 1.951684 |
| 0.318926 | 1.936284 |
| 0.323134 | 1.923927 |
| 0.329243 | 1.922779 |
| 0.335405 | 1.921636 |
| 0.341622 | 1.920498 |
| 0.347893 | 1.919365 |
| 0.354217 | 1.918236 |
| 0.360596 | 1.917113 |
| 0.367029 | 1.915995 |
| 0.373515 | 1.914882 |
| 0.380055 | 1.913773 |
| 0.386649 | 1.912670 |
| 0.393297 | 1.911571 |
| 0.399998 | 1.910477 |
| 0.406753 | 1.909389 |
| 0.413561 | 1.908305 |
| 0.420423 | 1.907225 |
| 0.427338 | 1.906151 |
| 0.434307 | 1.905082 |
| 0.441328 | 1.904017 |
| 0.448404 | 1.902958 |
| 0.455532 | 1.901903 |
| 0.462713 | 1.900853 |
| 0.469948 | 1.899808 |
| 0.477236 | 1.898767 |
| 0.484577 | 1.897731 |
| 0.491970 | 1.896701 |
| 0.499417 | 1.895675 |
| 0.506917 | 1.894653 |
| 0.514469 | 1.893637 |
| 0.522075 | 1.892625 |
| 0.529733 | 1.891618 |
| 0.537444 | 1.890616 |
| 0.545208 | 1.889618 |
| 0.553024 | 1.888625 |
| 0.560893 | 1.887637 |
| 0.568815 | 1.886654 |
| 0.576789 | 1.885675 |
| 0.584815 | 1.884701 |
| 0.592895 | 1.883732 |
| 0.601026 | 1.882767 |
| 0.609211 | 1.881807 |
| 0.617447 | 1.880852 |
| 0.625736 | 1.879901 |
| 0.634078 | 1.878955 |
| 0.642471 | 1.878014 |
| 0.650917 | 1.877077 |
| 0.659416 | 1.876145 |
| 0.667966 | 1.875218 |
| 0.676569 | 1.874295 |
| 0.685224 | 1.873377 |
| 0.693931 | 1.872463 |
| 0.702691 | 1.871554 |
| 0.711502 | 1.870650 |
| 0.720366 | 1.869750 |
| 0.729281 | 1.868855 |
| 0.738249 | 1.867964 |
| 0.747269 | 1.867078 |
| 0.756341 | 1.866196 |
| 0.765465 | 1.865319 |
| 0.774640 | 1.864446 |
| 0.783868 | 1.863578 |
| 0.793148 | 1.862715 |
| 0.802480 | 1.861856 |
| 0.811864 | 1.861001 |
| 0.821299 | 1.860151 |
| 0.830787 | 1.859306 |
| 0.840326 | 1.858465 |
| 0.849918 | 1.857628 |
| 0.859561 | 1.856796 |
| 0.869256 | 1.855968 |
| 0.879003 | 1.855145 |
| 0.888802 | 1.854326 |
| 0.898652 | 1.853512 |
| 0.908555 | 1.852702 |
| 0.918509 | 1.851896 |
| 0.928515 | 1.851095 |
| 0.938573 | 1.850299 |
| 0.948683 | 1.849507 |
| 0.958845 | 1.848719 |
| 0.969058 | 1.847935 |
| 0.979323 | 1.847156 |
| 0.989640 | 1.846381 |
| 1.000009 | 1.845611 |
| 1.010430 | 1.844845 |
| 1.020902 | 1.844084 |
| 1.031426 | 1.843326 |
| 1.042002 | 1.842573 |
| 1.052630 | 1.841825 |
| 1.063310 | 1.841080 |
| 1.074041 | 1.840341 |
| 1.084824 | 1.839605 |
| 1.095659 | 1.838874 |
| 1.106546 | 1.838147 |
| 1.117485 | 1.837424 |
| 1.128476 | 1.836705 |
| 1.139518 | 1.835991 |
| 1.150612 | 1.835281 |
| 1.161759 | 1.834576 |
| 1.172957 | 1.833874 |
| 1.184206 | 1.833177 |
| 1.195508 | 1.832484 |
| 1.206862 | 1.831796 |
| 1.218268 | 1.831111 |
| 1.229751 | 1.830470 |
| 1.241320 | 1.829881 |
| 1.252939 | 1.829291 |
| 1.264608 | 1.828702 |
| 1.276327 | 1.828113 |
| 1.288096 | 1.827524 |
| 1.299915 | 1.826935 |
| 1.311784 | 1.826346 |
| 1.323703 | 1.825756 |
| 1.335672 | 1.825167 |
| 1.347691 | 1.824578 |
| 1.359759 | 1.823989 |
| 1.371877 | 1.823400 |
| 1.384044 | 1.822811 |
| 1.396262 | 1.822221 |
| 1.408528 | 1.821632 |
| 1.420844 | 1.821043 |
| 1.433210 | 1.820454 |
| 1.445624 | 1.819865 |
| 1.458088 | 1.819276 |
| 1.470601 | 1.818686 |
| 1.483164 | 1.818097 |
| 1.495775 | 1.817508 |
| 1.508436 | 1.816919 |
| 1.521145 | 1.816330 |
| 1.533903 | 1.815741 |
| 1.546711 | 1.815151 |
| 1.559567 | 1.814562 |
| 1.572472 | 1.813973 |
| 1.585425 | 1.813384 |
| 1.598427 | 1.812795 |
| 1.611478 | 1.812206 |
| 1.624577 | 1.811616 |
| 1.637725 | 1.811027 |
| 1.650921 | 1.810438 |

第4章 楼层推覆力结果

在性能点处，工况X+向推覆楼层推覆力如下表和图所示 。

| 楼层号 | X方向推覆力(KN) | Y方向推覆力(KN) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2 | 0.000000 | 0.000000 |
| 3 | 476.088016 | 0.000000 |
| 4 | 724.912731 | 0.000000 |
| 5 | 907.206837 | 0.000000 |
| 6 | 1191.682063 | 0.000000 |
| 7 | 1370.709407 | 0.000000 |
| 8 | 1882.627726 | 0.000000 |
| 9 | 379.467891 | 0.000000 |

第5章 楼层剪力结果

在性能点处，工况X+向推覆楼层剪力如下表和图所示。

| 楼层号 | X方向剪力(KN) | Y方向剪力(KN) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 6932.694673 | 0.000000 |
| 2 | 6932.694673 | 0.000000 |
| 3 | 6932.694673 | 0.000000 |
| 4 | 6456.606656 | 0.000000 |
| 5 | 5731.693925 | 0.000000 |
| 6 | 4824.487088 | 0.000000 |
| 7 | 3632.805025 | 0.000000 |
| 8 | 2262.095617 | 0.000000 |
| 9 | 379.467891 | 0.000000 |

第6章 楼层位移角结果

在性能点处，工况X+向推覆楼层位移角如下表和图所示。

| 楼层号 | 主方向位移角 | 次方向位移角 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1/-2147483648 | 1/-2147483648 |
| 2 | 1/-2147483648 | 1/-2147483648 |
| 3 | 1/178 | 1/20690 |
| 4 | 1/123 | 1/202235 |
| 5 | 1/109 | 1/22305 |
| 6 | 1/105 | 1/35252 |
| 7 | 1/97 | 1/18471 |
| 8 | 1/110 | 1/9344 |
| 9 | 1/219 | 1/13013 |

第7章 构件性能状态

在性能点处，工况X+向推覆构件性能状态如下表和图所示。

| 楼层号 | 无损伤 | 轻微损伤 | 中等损伤 | 较重损伤 | 破坏坍塌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 3 | 0.00% | 57.14% | 36.73% | 6.12% | 0.00% |
| 4 | 0.00% | 63.27% | 26.53% | 10.20% | 0.00% |
| 5 | 0.00% | 59.18% | 28.57% | 12.24% | 0.00% |
| 6 | 3.64% | 54.55% | 30.91% | 10.91% | 0.00% |
| 7 | 2.00% | 54.00% | 44.00% | 0.00% | 0.00% |
| 8 | 2.63% | 65.79% | 31.58% | 0.00% | 0.00% |
| 9 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

图7-1工况X+向推覆全楼性能状态评价