基础设计送审报告

| 项目编号 : No.1 | 项目名称 : _______项目 |
| --- | --- |
| 计算人 : _______设计师 | 专业负责人 : _______总工 |
| 审核人 : _______设计师 | 日期 : 2025-10-15 |

盈建科软件

目录

第1章 设计依据	1

第2章 计算软件信息	1

第3章 设计参数	1

3.1总参数	1

3.2地基承载力计算参数	1

3.3沉降计算参数	1

3.4桩筏筏板弹性地基梁计算参数	1

3.5水浮力、人防荷载	1

3.6高级参数	1

第4章 荷载、荷载组合	1

4.1荷载	1

4.1.1上部荷载	1

4.1.2附加荷载	1

4.1.3板面荷载	1

4.1.4覆土重	1

4.1.5基础自重	1

4.1.6拉梁荷载	1

4.1.7地基梁荷载	1

4.1.8轴向荷载总值统计	1

4.2荷载组合	1

4.2.1准永久组合	1

4.2.2标准组合	1

4.2.3基本组合	1

4.2.4标准组合(裂缝计算)	1

第5章 材料、材料用量	1

5.1材料表	1

5.2钢筋强度设计值	1

5.3构件数目及混凝土用量	1

第6章 地勘资料	1

6.1地质探孔分布图	1

6.2标准土层信息	1

6.3实际探孔信息	1

第7章 地基、桩基承载力验算	1

7.1地基承载力验算	1

7.1.1独立基础	1

7.1.2地基梁	1

7.1.3筏板	1

7.1.4砌体条基	1

7.2桩基竖向承载力验算	1

7.2.1承台桩	1

7.2.2筏板桩	1

7.2.3梁下桩	1

7.3桩(锚杆)抗拔承载力验算	1

7.3.1桩	1

7.3.2锚杆	1

7.4桩基水平承载力验算	1

7.5桩身承载力验算	1

第8章 基础设计	1

8.1冲切验算	1

8.1.1独立基础	1

8.1.2承台	1

8.1.3筏板	1

8.1.4防水板	1

8.2受剪验算	1

8.2.1独立基础	1

8.2.2承台	1

8.2.3倒T形地基梁翼缘板	1

8.2.4砌体条基翼缘板	1

8.2.5拉梁	1

8.3局部受压验算	1

8.3.1独立基础	1

8.3.2承台	1

8.3.3地基梁	1

8.3.4筏板	1

8.4配筋设计	1

8.4.1独立基础	1

8.4.2承台	1

8.4.3地基梁	1

8.4.4筏板	1

8.4.5防水板	1

8.4.6砌体条基	1

8.4.7拉梁	1

8.4.8桩	1

8.5筏板重心校核	1

8.6抗浮稳定验算	1

第9章 沉降计算	1

9.1天然地基沉降	1

9.2桩基沉降	1

9.3实体深基础沉降	1

第10章 结构分析及设计结果简图	1

10.1筏板冲切验算结果	1

10.2筏板局部受压验算结果	1

10.3弯矩包络图	1

10.4配筋简图	1

第1章 设计依据

本工程按照如下规范、规程进行设计:

1、《荷载规范》:《建筑结构荷载规范》GB 50009 - 2012

2、《混凝土规范》或《混规》:《混凝土结构设计规范》GB 50010 - 2010(2024年版)

3、《抗震规范》或《抗规》:《建筑抗震设计规范》GB 50011 - 2010(2024年版)

4、《高规》:《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3 - 2010

5、《广东高规》: 广东省标准《高层建筑混凝土结构技术规程》DBJ/T 15 - 92 - 2021

6、《人防规范》:《人民防空地下室设计规范》GB 50038 - 2005(2023年版)

7、《地基规范》:《建筑地基基础设计规范》GB 50007 - 2011

8、《桩基规范》:《建筑桩基技术规范》JGJ 94 – 2008

9、《复合地基规范》:《复合地基技术规范》GB/T 50783 - 2012

10、《地基处理规范》:《建筑地基处理技术规范》JGJ 79 – 2012

11、《锚杆规程》：《高压喷射扩大头锚杆技术规程》JGJ/T 282 - 2012

12、《北京地基规范》:《北京地区建筑地基基础勘察设计规范》DBJ11 – 501 - 2016

13、《上海地基规范》:《上海市工程建设规范地基基础设计标准》DGJ08 – 11 - 2018

14、《广东地基规范》:《广东省标准建筑地基基础设计规范》DBJ15 – 31 – 2016

15、《重庆地基规范》:《重庆市工程建设标准建筑地基基础设计规范》DBJ50 – 047 - 2016

16、《地基术语标准》:《建筑地基基础术语标准》GBT 50941 – 2014

17、《新版抗浮规范》:《建筑工程抗浮技术标准》JGJ476 – 2019

18、《结构通用规范》:《工程结构通用规范》GB 55001 - 2021

19、《抗震通用规范》:《建筑与市政工程抗震通用规范》GB 55002 - 2021

20、《地基通用规范》:《建筑与市政地基基础通用规范》GB 55003 - 2021

第2章 计算软件信息

本工程计算软件为盈建科基础设计软件(YJK-F) v7.1.0。

第3章 设计参数

3.1总参数

| 结构重要性系数 | 1.00 |
| --- | --- |
| 基础底面以上覆土厚度(m) | 0.0 |
| 覆土重度(kN/m3) | 20.0 |
| 拉梁承担弯矩比例 | 0.00 |
| 抗浮工程设计等级 | 乙级 |
| 抗浮稳定安全系数 | 1.05 |
| 抗浮结构重要性系数 | 1.05 |
| 是否采用通用规范 | 是 |
| 是否进行正截面不屈服承载力设计 | 否 |

3.2地基承载力计算参数

| 是否始终按以下参数计算地基承载力 “否”表示以单独定义值优先 | 否 |
| --- | --- |
| 计算方法 | 《地基规范》(GB50007-2011) 综合法 |
| 地基承载力特征值fak(kPa) | 220.00 |
| 地基承载力宽度修正系数ηb | 0.00 |
| 地基承载力深度修正系数ηd | 0.00 |
| 基底以下土的重度(或浮重度)γ(kN/m3) | 20.0 |
| 基底以上土的加权平均重度γm(kN/m3) | 20.0 |
| 基础埋置深度(m) | 0.0 |
| 抗震承载力调整系数 | 0.00 |

3.3沉降计算参数

| 是否迭代计算 | 不迭代 |
| --- | --- |
| 考虑相邻荷载的水平面影响范围(m) | 20.0 |
| 沉降计算经验系数 (输入1.0取规范的经验系数，否则直接取输入的值) | 1.00 |
| 考虑相邻基桩的水平面影响范围(几倍桩长) | 0.60 |
| 明德林法沉降计算经验系数 | 1.00 |
| 承台沉降计算方法 | 等效作用分层总和法 |
| 是否考虑回弹再压缩 | 不考虑 |
| 明德林应力公式中的桩端阻力比α | 各桩分别计算 |
| 均匀分布侧阻力与总侧阻力的比值β | 1.00 |

3.4桩筏筏板弹性地基梁计算参数

| 计算方法 | 弹性地基梁板法 |
| --- | --- |
| 考虑上部结构刚度 | 考虑 |
| 板上剪力墙等效梁高(m) | 5.0 |
| 网格划分控制长度(m) | 1.0 |
| 节点修剪控制误差(mm) | 100 |
| 地基类型 | 天然地基/常规桩基 |
| 基床系数和桩刚度 | 根据地质资料自动计算 |
| 板元弯矩取值方法 | 取节点平均值 |
| 板元变厚度区域的边界弯矩磨平处理 | 是 |
| 取1m范围平均弯矩计算配筋 | 否 |
| 柱底峰值弯矩考虑柱宽折减系数 | 0.5 |
| 柱(墙)荷载施加方法 | 考虑柱、墙实际尺寸 |
| 箍筋间距(mm) (适用于地基梁、拉梁、两桩承台) | 200 |
| 地基梁抗震等级 | 非抗震 |
| 桩顶嵌固系数 | 1.0 |
| 防水板内承台桩设为固定支座 | 否 |
| 后浇带施工前的加荷比例 | 0.5 |

3.5水浮力、人防荷载

| 水浮力的标准组合系数 | 1.00 |
| --- | --- |
| 高水的基本组合系数 | 1.35 |
| 低水的基本组合系数 | 1.00 |
| 历史最低水位/常年稳定水位(m) | 0.00 |
| 历史最高水位/抗浮设计水位(m) | 0.00 |
| 历史最低水位参与荷载组合 | 否 |
| 底板抗浮验算(历史最高水位参与荷载组合) | 否 |
| 防水板荷载所有组合都传递到基础 (选<否>时仅传递抗浮组合) | 否 |
| 人防等级 | 非人防 |
| 底板等效静荷载(kPa) | 0 |
| 混凝土容重(kN/m3) | 25.0 |
| 水容重(kN/m3) | 9.800 |
| 非线性计算加载步数 | 2 |
| 非线性计算每步最大迭代次数 | 10 |
| 非线性计算收敛误差(mm) | 1.000000e-03 |
| 非线性计算收敛准则 | 位移控制/荷载控制 |
| 是否考虑顶板人防 | 考虑 |

3.6高级参数

| 筏板设计 |  |
| --- | --- |
| 支座钢筋长度 | 取1.0米和0.33倍房间跨度较大值 |
| 模拟防水板的筏板按自承重设计 | 否 |
| 防水板设计 |  |
| 水浮力(高水)和人防同时考虑 | 是 |
| 考虑恒载活载组合 | 是 |
| 内力积分法计算防水板对独基影响 | 否 |
| 是否考虑防水板刚度对承台弯矩、剪力的影响 | 是 |
| 地基梁、砌体条基设计 |  |
| 地基承载力验算考虑重叠面积修正 | 是 |
| 梁元法计算筏板的地基梁内力配筋 | 否 |
| 倒T形地基梁底筋面积按腹板、翼缘分别输出 | 是 |
| 倒T形地基梁翼缘底部纵筋最小配筋率 | 0.20% |
| 拉梁设计 |  |
| 扭矩折减系数 | 0.40 |
| 承台设计 |  |
| 跨高比小于5的两桩承台设计方法 | 按深受弯构件计算 按“纵筋+分布筋”方式配筋 |
| 三桩承台的等腰、等边控制尺寸(mm) | 50 |
| 柱墙均在构件轮廓内的多柱墙承台、独基按规范算法 | 否 |
| 冲切、受剪验算 |  |
| 考虑各方向冲切厚度不相等情况 | 否 |
| 剪力墙冲切筏板考虑不平衡力矩 | 是 |
| 临界冲跨比[λ] | 0.25 |
| 短肢墙宽厚比限值[L/B] | 8.0 |
| 自动组合成长肢墙进行冲切验算 （不自动组合时，不符合短肢墙条基的墙按单墙验算冲切） | 否 |
| 沉降计算 |  |
| 采用新沉降试算方法 | 是 |
| 最大迭代次数 | 6 |
| 收敛控制误差(mm) | 2.0 |
| “基本模型”采用“沉降模型”的桩土刚度 | 否 |
| 指定最大土层厚度(m) | 按《地基规范》5.3.5、《桩基规范》5.5.14自动计算 |
| 指定最小计算深度(m) | 按《地基规范》5.3.7, 5.3.8、《桩基规范》5.5.8, 5.5.15自动计算 |
| 分层总和法执行条款 | 执行《地基规范》5.3.7，变形比≤0.025 |
| 等效作用法执行条款 | 执行《桩基规范》5.5.6 ~ 5.5.13 |
| 明德林(Mindlin)法计算沉降采用桩顶附加荷载 | 否 |
| 明德林(Mindlin)法计算沉降采用精确积分 | 是 |
| 变形比控制值 | 0.025 |
| 应力比控制值 | 0.2 |
| 桩基、锚杆设计 |  |
| 不含风和地震的标准组合按1.0倍Ra验算承载力 | 否 |
| 抗拔屈服值与承载力之比 | 4.00 |
| 桩基重要性系数γ0 | 1.00 |
| 其他 |  |
| 实体元刚度折减系数 | 0.80 |
| 有限元基础考虑高差引起的附加弯矩 | 否 |
| 生成SAFE数据文件 | 否 |
| 保留小数点位时，大于(X)进位 | 4 |

第4章 荷载、荷载组合

4.1荷载

4.1.1上部荷载

表4-1  上部荷载总值表

| 工况 | 轴力 N(kN) | X向剪力 Vx(kN) | Y向剪力 Vy(kN) | 绕X轴弯矩 Mx(kN.m) | 绕Y轴弯矩 My(kN.m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 恒载 | 455231.4 | 111.4 | -185.1 | 66.6 | -22108.0 |
| 活载 | 105679.1 | 46.1 | -79.4 | 554.5 | -4350.0 |
| X风 | -0.0 | 973.9 | 1.0 | 14.8 | 265.0 |
| Y风 | 0.0 | -0.3 | 1056.4 | -295.9 | -12.5 |
| X地震 | -95.3 | 26185.3 | -545.5 | 814.6 | 7286.3 |
| Y地震 | 321.3 | -119.9 | 25920.9 | -7313.0 | -337.1 |
| 竖向地震 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 人防荷载 | 304867.0 | -17.1 | -155.4 | 1205.0 | -9795.4 |

注：1、轴力向下为正，弯矩和剪力在整体坐标系中统计。

2、“人防荷载”指作用于顶板、由竖向构件传递到基础的人防荷载。

3、当采用倒楼盖法计算人防时，顶板人防荷载按不动支座考虑。

4、活荷载按楼层折减系数：1.00。

4.1.2附加荷载

表4-2  附加荷载总值表

| 工况 | 轴力 N(kN) | X向剪力 Vx(kN) | Y向剪力 Vy(kN) | 绕X轴弯矩 Mx(kN.m) | 绕Y轴弯矩 My(kN.m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 恒载 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 活载 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

注：轴力向下为正，弯矩和剪力在整体坐标系中统计。

4.1.3板面荷载

表4-3  板面荷载总值表

| 工况 | 轴力 N(kN) |
| --- | --- |
| 恒载 | 0.0 |
| 活载 | 0.0 |
| 水浮力（最低水位） | 30236.1 |
| 水浮力（最高水位） | 30236.1 |
| 人防荷载 | 0.0 |

注：1、恒载、活载向下为正，水浮力、人防荷载向上为正。

2、“人防荷载”指作用于底板的静荷载，不应大于表4-1的“人防荷载”。

4.1.4覆土重

表4-4  覆土重总值表

| 工况 | 轴力 N(kN) |
| --- | --- |
| 恒载 | 0.0 |

4.1.5基础自重

表4-5  基础自重总值表

| 工况 | 轴力 N(kN) |
| --- | --- |
| 恒载 | 91291.2 |

4.1.6拉梁荷载

表4-6  拉梁荷载总值表

| 工况 | 轴力 N(kN) |
| --- | --- |
| 恒载(含自重) | 0.0 |
| 活载 | 0.0 |

4.1.7地基梁荷载

表4-7  地基梁荷载总值表

| 工况 | 轴力 N(kN) |
| --- | --- |
| 恒载(含自重) | 0.0 |
| 活载 | 0.0 |

4.1.8轴向荷载总值统计

表4-8  轴向荷载总值表

| 工况 | 轴向荷载总值N(kN) |
| --- | --- |
| 恒载 | 546522.7 |
| 活载 | 105679.1 |
| X风 | -0.0 |
| Y风 | 0.0 |
| X地震 | -95.3 |
| Y地震 | 321.3 |
| 竖向地震 | 0.0 |
| 人防荷载 | 304867.0 |
| 水浮力（最低水位） | 30236.1 |
| 水浮力（最高水位） | 30236.1 |

注：1、恒载、活载、风、地震、人防向下为正，水浮力向上为正。

4.2荷载组合

4.2.1准永久组合

表4-9  准永久组合表

| 组合号 | 组合 |
| --- | --- |
| (1) | 准永久组合 1.0恒+0.5活 |

注：准永久组合用于沉降计算、筏板重心校核。

4.2.2标准组合

表4-10  标准组合表

| 组合号 | 组合 |
| --- | --- |
| (2) | 标准组合 1.0恒+1.0活 |
| (3) | 标准组合 1.0恒+1.0X风 |
| (4) | 标准组合 1.0恒+1.0Y风 |
| (5) | 标准组合 1.0恒-1.0X风 |
| (6) | 标准组合 1.0恒-1.0Y风 |
| (7) | 标准组合 1.0恒+1.0活+0.6X风 |
| (8) | 标准组合 1.0恒+1.0活-0.6X风 |
| (9) | 标准组合 1.0恒+1.0活+0.6Y风 |
| (10) | 标准组合 1.0恒+1.0活-0.6Y风 |
| (11) | 标准组合 1.0恒+0.7活+1.0X风 |
| (12) | 标准组合 1.0恒+0.7活-1.0X风 |
| (13) | 标准组合 1.0恒+0.7活+1.0Y风 |
| (14) | 标准组合 1.0恒+0.7活-1.0Y风 |
| (15) | 标准组合 1.0恒+0.5活+1.0X地震+0.4震Z |
| (16) | 标准组合 1.0恒+0.5活-1.0X地震+0.4震Z |
| (17) | 标准组合 1.0恒+0.5活+1.0Y地震+0.4震Z |
| (18) | 标准组合 1.0恒+0.5活-1.0Y地震+0.4震Z |
| (19) | 标准组合 1.0恒+0.5活+0.2X风+1.0X地震+0.4震Z |
| (20) | 标准组合 1.0恒+0.5活+0.2Y风+1.0Y地震+0.4震Z |
| (21) | 标准组合 1.0恒+0.5活-0.2X风-1.0X地震+0.4震Z |
| (22) | 标准组合 1.0恒+0.5活-0.2Y风-1.0Y地震+0.4震Z |

注：标准组合用于地基、桩基承载力验算。

4.2.3基本组合

表4-11  基本组合表

| 组合号 | 组合 |
| --- | --- |
| (23) | 基本组合 1.3恒+1.5活 |
| (24) | 基本组合 1.3恒+1.5X风 |
| (25) | 基本组合 1.3恒+1.5Y风 |
| (26) | 基本组合 1.3恒-1.5X风 |
| (27) | 基本组合 1.3恒-1.5Y风 |
| (28) | 基本组合 1.3恒+1.5活+0.9X风 |
| (29) | 基本组合 1.3恒+1.5活-0.9X风 |
| (30) | 基本组合 1.3恒+1.5活+0.9Y风 |
| (31) | 基本组合 1.3恒+1.5活-0.9Y风 |
| (32) | 基本组合 1.3恒+1.05活+1.5X风 |
| (33) | 基本组合 1.3恒+1.05活-1.5X风 |
| (34) | 基本组合 1.3恒+1.05活+1.5Y风 |
| (35) | 基本组合 1.3恒+1.05活-1.5Y风 |
| (36) | 基本组合 1.3恒+0.65活+1.4X地震+0.5震Z |
| (37) | 基本组合 1.3恒+0.65活-1.4X地震+0.5震Z |
| (38) | 基本组合 1.3恒+0.65活+1.4Y地震+0.5震Z |
| (39) | 基本组合 1.3恒+0.65活-1.4Y地震+0.5震Z |
| (40) | 基本组合 1.3恒+0.65活+0.3X风+1.4X地震+0.5震Z |
| (41) | 基本组合 1.3恒+0.65活+0.3Y风+1.4Y地震+0.5震Z |
| (42) | 基本组合 1.3恒+0.65活-0.3X风-1.4X地震+0.5震Z |
| (43) | 基本组合 1.3恒+0.65活-0.3Y风-1.4Y地震+0.5震Z |
| (44) | 基本组合 1.3恒+0.65活+0.3X风-1.4X地震+0.5震Z |
| (45) | 基本组合 1.3恒+0.65活+0.3Y风-1.4Y地震+0.5震Z |
| (46) | 基本组合 1.3恒+0.65活-0.3X风+1.4X地震+0.5震Z |
| (47) | 基本组合 1.3恒+0.65活-0.3Y风+1.4Y地震+0.5震Z |
| (48) | 基本组合 1.3恒+1.0人防 |
| (49) | 基本组合 1.0恒+1.0人防 |

注：基本组合用于冲切、受剪、局部受压验算和配筋设计。

4.2.4标准组合(裂缝计算)

表4-12  标准组合表(裂缝计算)

| 组合号 | 组合 |
| --- | --- |
| (2) | 1.0恒+1.0活 |
| (3) | 1.0恒+1.0X风 |
| (4) | 1.0恒+1.0Y风 |
| (5) | 1.0恒-1.0X风 |
| (6) | 1.0恒-1.0Y风 |
| (7) | 1.0恒+1.0活+0.6X风 |
| (8) | 1.0恒+1.0活-0.6X风 |
| (9) | 1.0恒+1.0活+0.6Y风 |
| (10) | 1.0恒+1.0活-0.6Y风 |
| (11) | 1.0恒+0.7活+1.0X风 |
| (12) | 1.0恒+0.7活-1.0X风 |
| (13) | 1.0恒+0.7活+1.0Y风 |
| (14) | 1.0恒+0.7活-1.0Y风 |
| (15) | 1.0恒+0.5活+1.0X地震+0.4震Z |
| (16) | 1.0恒+0.5活-1.0X地震+0.4震Z |
| (17) | 1.0恒+0.5活+1.0Y地震+0.4震Z |
| (18) | 1.0恒+0.5活-1.0Y地震+0.4震Z |
| (19) | 1.0恒+0.5活+0.2X风+1.0X地震+0.4震Z |
| (20) | 1.0恒+0.5活+0.2Y风+1.0Y地震+0.4震Z |
| (21) | 1.0恒+0.5活-0.2X风-1.0X地震+0.4震Z |
| (22) | 1.0恒+0.5活-0.2Y风-1.0Y地震+0.4震Z |

注：标准组合用于裂缝计算。

第5章 材料、材料用量

5.1材料表

表5-1  材料表

| 构件 | 混凝土 强度级别 | 钢筋 级别 | 箍筋 级别 | 底保护层 厚度(mm) | 顶保护层 厚度(mm) | 最小 配筋率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 独基 | C30 | HRB400 | — | 40 | 40 | 0.15% |
| 承台 | C30 | HRB400 | HRB400 | 40 | 40 | 0.15% |
| 承台桩 | C30 | HRB400 | HRB400 | 50 | — | 0.40% |
| 地基梁 | C35 | T63/E/G | HRB400 | 40 | — | 0.15% |
| 筏板 | C35 | HRB400 | — | 40 | 40 | 0.15% |
| 筏板桩 (梁下桩) | C30 | HRB400 | HRB400 | 50 | — | 0.40% |
| 拉梁 | C30 | HRB400 | HRB400 | 40 | — | 0.15% |
| 条基 | C30 | HRB400 | HRB400 | 40 | — | 0.15% |

5.2钢筋强度设计值

表5-2  钢筋强度表

| 钢筋级别 | 抗拉强度设计值(N/mm2) | 抗压强度设计值(N/mm2) |
| --- | --- | --- |
| HPB235 | 210 | 210 |
| HPB300 | 270 | 270 |
| HRB335 | 300 | 300 |
| HRB400 | 360 | 360 |
| HRB500 | 435 | 435 |
| RRB400 | 360 | 360 |
| HTRB600 | 520 | 520 |
| T63/E/G | 545 | 545 |
| CRB600H | 430 | 380 |
| HG6/C | 550 | 550 |
| CRB550 | 400 | 400 |
| HRB600(STD) | 520 | 520 |
| HRB650(STD) | 565 | 565 |
| HRBF600E(河南) | 520 | 520 |
| HTRB(HRBF)630E | 545 | 545 |

5.3构件数目及混凝土用量

表5-3  构件数目及混凝土用量

| 构件类型 |  | 构件数目 | 混凝土用量(m3) |
| --- | --- | --- | --- |
| 独立基础 |  | 0 | 0.0 |
| 承台 |  | 0 | 0.0 |
| 地基梁 |  | 516 | 1132.7 |
| 筏板 | 主筏板 | 1 | 3085.3 |
|  | 加厚区 | 0 |  |
|  | 集水坑电梯井及减薄区 | 0 |  |
|  | 洞口 | 0 |  |
| 防水板 |  | 0 | 0.0 |
| 桩 | 承台桩 | 0 | 0.0 |
|  | 非承台桩 | 0 | 0.0 |
|  | 锚杆 | 0 | 0.0 |
| 拉梁 |  | 0 | 0.0 |
| 条形基础 |  | 0 | 0.0 |
| 合计 |  |  | 4218.0 |

第6章 地勘资料

6.1地质探孔分布图

详见地质探孔分布图的CAD图形。

6.2标准土层信息

表6-1  标准土层信息

| 层号 | 土名称 | 极限桩 侧阻力 (kPa) | 极限桩 端阻力 (kPa) | 压缩模量 (MPa) | 重度 (kN/m3) | 摩擦角 (度) | 粘聚力 (kPa) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表6-2  标准土层信息续表

| 层号 | 土名称 | 状态参数 | 状态参数 含义 | 地基承载力 特征值(kPa) | 软弱下卧层验算 | 地基承载力深度修正系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6.3实际探孔信息

表6-3  实际探孔信息

| 探孔 编号 | 层号 | 土名称 | 土层厚度 (m) | 压缩模量 (MPa) | 重度 (kN/m3) | 摩擦角 (度) | 粘聚力 (kPa) | 状态参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表6-4  实际探孔信息续表

注：1、表中的水头标高和探孔水头标高为相对于结构±0.000的相对标高。

第7章 地基、桩基承载力验算

7.1地基承载力验算

7.1.1独立基础

本工程没有独立基础！

7.1.2地基梁

表7-1  地基梁地基承载力验算结果

| 地基梁 编号 | fa | faE | 面积重叠系数 | Pkavg (kPa) | Pkmax (kPa) | (fa or faE) /Pkavg | (1.2*fa or 1.2*faE) /Pkmax | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DL1 | 200.00 | 260.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL2 | 200.00 | 260.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL3 | 200.00 | 260.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL4 | 200.00 | 260.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL5 | 200.00 | 260.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL6 | 200.00 | 260.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL7 | 200.00 | 260.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL8 | 200.00 | 260.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL9 | 200.00 | 260.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL10 | 200.00 | 260.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL11 | 200.00 | 260.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL12 | 200.00 | 260.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL13 | 200.00 | 260.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL14 | 200.00 | 260.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL15 | 200.00 | 260.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL16 | 200.00 | 260.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL17 | 200.00 | 260.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL18 | 200.00 | 260.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL19 | 200.00 | 260.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL20 | 200.00 | 260.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL21 | 200.00 | 260.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL22 | 200.00 | 260.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL23 | 200.00 | 260.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL24 | 200.00 | 260.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL25 | 200.00 | 260.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL26 | 200.00 | 260.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL27 | 200.00 | 260.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL28 | 200.00 | 260.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL29 | 200.00 | 260.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL30 | 200.00 | 260.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL31 | 200.00 | 260.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL32 | 200.00 | 260.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL33 | 200.00 | 260.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL34 | 200.00 | 260.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL35 | 200.00 | 260.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL36 | 200.00 | 260.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL37 | 200.00 | 260.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL38 | 200.00 | 260.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL39 | 200.00 | 260.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL40 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL41 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL42 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL43 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL44 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL45 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL46 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL47 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL48 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL49 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL50 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL51 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL52 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL53 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL54 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL55 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL56 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL57 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL58 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL59 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL60 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL61 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL62 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL63 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL64 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL65 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL66 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL67 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL68 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL69 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL70 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL71 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL72 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL73 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL74 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL75 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL76 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL77 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL78 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL79 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL80 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL81 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL82 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL83 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL84 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL85 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL86 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL87 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL88 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL89 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL90 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL91 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL92 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL93 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL94 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL95 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL96 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL97 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL98 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL99 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL100 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL101 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL102 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL103 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL104 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL105 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL106 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL107 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL108 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL109 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL110 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL111 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL112 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL113 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL114 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL115 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL116 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL117 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL118 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL119 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL120 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL121 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL122 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL123 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL124 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL125 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL126 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL127 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL128 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL129 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL130 | 200.00 | 260.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL131 | 200.00 | 260.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL132 | 200.00 | 260.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL133 | 200.00 | 260.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL134 | 200.00 | 260.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL135 | 200.00 | 260.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL136 | 200.00 | 260.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL137 | 200.00 | 260.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL138 | 200.00 | 260.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL139 | 200.00 | 260.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL140 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL141 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL142 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL143 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL144 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL145 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL146 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL147 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL148 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL149 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL150 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL151 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL152 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL153 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL154 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL155 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL156 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL157 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL158 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL159 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL160 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL161 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL162 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL163 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL164 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL165 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL166 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL167 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL168 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL169 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL170 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL171 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL172 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL173 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL174 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL175 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL176 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL177 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL178 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL179 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL180 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL181 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL182 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL183 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL184 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL185 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL186 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL187 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL188 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL189 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL190 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL191 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL192 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL193 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL194 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL195 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL196 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL197 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL198 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL199 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL200 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL201 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL202 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL203 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL204 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL205 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL206 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL207 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL208 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL209 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL210 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL211 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL212 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL213 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL214 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL215 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL216 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL217 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL218 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL219 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL220 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL221 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL222 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL223 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL224 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL225 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL226 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL227 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL228 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL229 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL230 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL231 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL232 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL233 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL234 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL235 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL236 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL237 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL238 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL239 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL240 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL241 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL242 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL243 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL244 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL245 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL246 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL247 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL248 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL249 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL250 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL251 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL252 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL253 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL254 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL255 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL256 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL257 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL258 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL259 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL260 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL261 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL262 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL263 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL264 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL265 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL266 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL267 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL268 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL269 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL270 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL271 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL272 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL273 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL274 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL275 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL276 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL277 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL278 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL279 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL280 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL281 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL282 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL283 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL284 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL285 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL286 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL287 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL288 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL289 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL290 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL291 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL292 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL293 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL294 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL295 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL296 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL297 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL298 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL299 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL300 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL301 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL302 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL303 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL304 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL305 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL306 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL307 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL308 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL309 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL310 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL311 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL312 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL313 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL314 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL315 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL316 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL317 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL318 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL319 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL320 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL321 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL322 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL323 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL324 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL325 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL326 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL327 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL328 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL329 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL330 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL331 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL332 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL333 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL334 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL335 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL336 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL337 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL338 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL339 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL340 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL341 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL342 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL343 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL344 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL345 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL346 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL347 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL348 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL349 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL350 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL351 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL352 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL353 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL354 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL355 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL356 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL357 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL358 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL359 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL360 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL361 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL362 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL363 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL364 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL365 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL366 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL367 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL368 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL369 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL370 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL371 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL372 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL373 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL374 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL375 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL376 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL377 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL378 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL379 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL380 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL381 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL382 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL383 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL384 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL385 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL386 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL387 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL388 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL389 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL390 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL391 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL392 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL393 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL394 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL395 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL396 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL397 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL398 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL399 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL400 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL401 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL402 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL403 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL404 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL405 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL406 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL407 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL408 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL409 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL410 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL411 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL412 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL413 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL414 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL415 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL416 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL417 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL418 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL419 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL420 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL421 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL422 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL423 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL424 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL425 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL426 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL427 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL428 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL429 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL430 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL431 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL432 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL433 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL434 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL435 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL436 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL437 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL438 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL439 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL440 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL441 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL442 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL443 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL444 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL445 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL446 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL447 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL448 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL449 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL450 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL451 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL452 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL453 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL454 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL455 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL456 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL457 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL458 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL459 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL460 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL461 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL462 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL463 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL464 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL465 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL466 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL467 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL468 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL469 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL470 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL471 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL472 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL473 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL474 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL475 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL476 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL477 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL478 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL479 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL480 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL481 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL482 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL483 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL484 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL485 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL486 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL487 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL488 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL489 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL490 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL491 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL492 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL493 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL494 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL495 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL496 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL497 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL498 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL499 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL500 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL501 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL502 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL503 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL504 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL505 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL506 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL507 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL508 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL509 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL510 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL511 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL512 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL513 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL514 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL515 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL516 | 220.00 | 286.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |

注：1、Pkavg、Pkmax为控制组合的基底平均压力、基底最大压力，括号内数字为组合号。

2、当(fa or faE)/Pkavg > 50或(1.2*fa or 1.2*faE)/Pkmax > 50时，取50。

表7-2  地基梁软弱下卧层承载力验算结果

| 地基梁 编号 | 软弱层 | faz(kPa) | pz(kPa) | pcz(kPa) | faz/(pz+pcz) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、pz、pcz为标准控制组合软弱下卧层顶面处的附加压力、土自重压力值，括号内数字为组合号。

2、当faz/(pz+pcz) > 50时，取50。

3、软弱层括号内为层顶标高(m)。

7.1.3筏板

表7-3  筏板地基承载力验算结果

| 筏板 编号 | fa | faE | Pkavg (kPa) | Pkmax (kPa) | (fa or faE) /Pkavg | (1.2*fa or 1.2*faE) /Pkmax | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FB1 | 220.00 | 286.00 | 87.17(10) | 219.38(10) | 2.52 | 1.20 | 满足 |

注：1、Pkavg、Pkmax为控制组合的基底平均压力、基底最大压力，括号内数字为组合号。

2、当(fa or faE)/Pkavg > 50或(1.2*fa or 1.2*faE)/Pkmax > 50时，取50。

表7-4  筏板地基软弱下卧层承载力验算结果

| 筏板 编号 | 单元编号 | 软弱层 | faz(kPa) | pz(kPa) | pcz(kPa) | faz/(pz+pcz) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、pz、pcz为标准控制组合软弱下卧层顶面处的附加压力、土自重压力值，括号内数字为组合号。

2、当faz/(pz+pcz) > 50时，取50。

3、软弱层括号内为层顶标高(m)。

7.1.4砌体条基

本工程没有条形基础！

7.2桩基竖向承载力验算

7.2.1承台桩

本工程没有承台！

7.2.2筏板桩

本工程没有筏板桩！

7.2.3梁下桩

本工程没有梁下桩！

7.3桩(锚杆)抗拔承载力验算

7.3.1桩

本工程没有桩！

7.3.2锚杆

本工程没有锚杆！

7.4桩基水平承载力验算

本工程没有桩！

7.5桩身承载力验算

本工程没有灌注桩或未设置验算参数！

第8章 基础设计

8.1冲切验算

8.1.1独立基础

本工程没有独立基础！

8.1.2承台

本工程没有承台！

8.1.3筏板

表8-1筏板1冲切验算结果

| 冲切体 编号 | Fl (kN) | h0 (mm) | R/S | 抗冲切箍筋 (mm*mm) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W-21 | 34(49) | 450 | 40.83 | -- | 满足 |
| W-28 | 0(49) | 450 | 50.00 | -- | 满足 |
| W-34 | 0(49) | 450 | 50.00 | -- | 满足 |
| W-36 | 0(49) | 450 | 50.00 | -- | 满足 |
| W-37 | 297(49) | 450 | 12.21 | -- | 满足 |
| W-38 | 0(49) | 450 | 50.00 | -- | 满足 |
| W-39 | 0(49) | 450 | 50.00 | -- | 满足 |
| W-40 | 524(40) | 450 | 5.15 | -- | 满足 |
| W-41 | 0(49) | 450 | 50.00 | -- | 满足 |
| W-42 | 323(40) | 450 | 6.66 | -- | 满足 |
| W-43 | 47(42) | 450 | 25.36 | -- | 满足 |
| W-54 | 0(49) | 450 | 50.00 | -- | 满足 |
| W-60 | 0(49) | 450 | 50.00 | -- | 满足 |
| W-62 | 0(49) | 450 | 50.00 | -- | 满足 |
| W-63 | 0(49) | 450 | 50.00 | -- | 满足 |
| W-64 | 0(49) | 450 | 50.00 | -- | 满足 |
| W-65 | 0(49) | 450 | 50.00 | -- | 满足 |
| W-67 | 0(49) | 450 | 50.00 | -- | 满足 |
| W-68 | 0(42) | 450 | 41.30 | -- | 满足 |
| W-69 | 0(49) | 450 | 50.00 | -- | 满足 |
| W-72 | 250(49) | 450 | 20.75 | -- | 满足 |
| W-74 | 46(43) | 450 | 40.61 | -- | 满足 |
| W-75 | 15(49) | 450 | 50.00 | -- | 满足 |
| W-76 | 0(49) | 450 | 50.00 | -- | 满足 |
| W-81 | 0(49) | 450 | 50.00 | -- | 满足 |
| W-82 | 0(49) | 450 | 50.00 | -- | 满足 |
| W-84 | 0(49) | 450 | 50.00 | -- | 满足 |
| W-85 | 473(49) | 450 | 9.16 | -- | 满足 |
| W-112 | 363(28) | 450 | 4.11 | -- | 满足 |
| W-113 | 209(42) | 450 | 11.87 | -- | 满足 |
| W-114 | 162(30) | 450 | 3.04 | -- | 满足 |
| W-116 | 218(40) | 450 | 9.46 | -- | 满足 |
| W-117 | 104(41) | 450 | 17.81 | -- | 满足 |
| W-118 | 60(41) | 450 | 30.47 | -- | 满足 |
| W-119 | 84(41) | 450 | 20.72 | -- | 满足 |
| W-121 | 252(42) | 450 | 10.68 | -- | 满足 |
| W-122 | 190(40) | 450 | 7.50 | -- | 满足 |
| W-123 | 192(43) | 450 | 9.51 | -- | 满足 |
| W-124 | 5(42) | 450 | 43.76 | -- | 满足 |
| W-125 | 221(42) | 450 | 16.66 | -- | 满足 |
| W-126 | 55(40) | 450 | 37.51 | -- | 满足 |
| W-127 | 305(40) | 450 | 11.37 | -- | 满足 |
| W-128 | 4(49) | 450 | 50.00 | -- | 满足 |
| W-129 | 64(40) | 450 | 27.08 | -- | 满足 |
| W-130 | 34(42) | 450 | 18.85 | -- | 满足 |
| W-132 | 0(49) | 450 | 50.00 | -- | 满足 |
| W-145 | 7(40) | 450 | 46.63 | -- | 满足 |
| W-146 | 0(49) | 450 | 50.00 | -- | 满足 |
| W-147 | 0(49) | 450 | 50.00 | -- | 满足 |
| W-148 | 0(49) | 450 | 50.00 | -- | 满足 |
| W-149 | 0(49) | 450 | 50.00 | -- | 满足 |
| W-150 | 116(43) | 450 | 7.55 | -- | 满足 |
| W-151 | 26(42) | 450 | 14.91 | -- | 满足 |
| W-152 | 201(48) | 450 | 10.29 | -- | 满足 |
| W-153 | 765(48) | 450 | 1.77 | -- | 满足 |
| W-154 | 1023(43) | 450 | 1.36 | -- | 满足 |
| W-155 | 1004(43) | 450 | 1.37 | -- | 满足 |
| W-156 | 1006(43) | 450 | 1.35 | -- | 满足 |
| W-157 | 1027(43) | 450 | 1.27 | -- | 满足 |
| W-158 | 1222(43) | 450 | 1.16 | -- | 满足 |
| W-159 | 0(49) | 450 | 50.00 | -- | 满足 |
| W-160 | 0(49) | 450 | 50.00 | -- | 满足 |
| W-162 | 0(49) | 450 | 50.00 | -- | 满足 |
| W-163 | 994(43) | 450 | 1.38 | -- | 满足 |
| W-164 | 0(49) | 450 | 50.00 | -- | 满足 |
| W-165 | 0(49) | 450 | 50.00 | -- | 满足 |
| W-167 | 0(49) | 450 | 50.00 | -- | 满足 |
| W-168 | 0(49) | 450 | 50.00 | -- | 满足 |
| W-169 | 0(49) | 450 | 50.00 | -- | 满足 |
| W-171 | 0(49) | 450 | 50.00 | -- | 满足 |
| W-172 | 0(49) | 450 | 50.00 | -- | 满足 |
| W-173 | 0(49) | 450 | 50.00 | -- | 满足 |
| W-174 | 0(49) | 450 | 50.00 | -- | 满足 |
| W-175 | 0(49) | 450 | 50.00 | -- | 满足 |
| W-176 | 0(49) | 450 | 50.00 | -- | 满足 |
| W-177 | 0(49) | 450 | 50.00 | -- | 满足 |
| W-179 | 237(40) | 450 | 8.29 | -- | 满足 |
| W-180 | 0(49) | 450 | 50.00 | -- | 满足 |
| W-181 | 0(49) | 450 | 50.00 | -- | 满足 |
| W-192 | 113(40) | 450 | 22.59 | -- | 满足 |
| W-193 | 367(41) | 450 | 10.20 | -- | 满足 |
| W-194 | 107(43) | 450 | 23.60 | -- | 满足 |
| W-198 | 0(49) | 450 | 50.00 | -- | 满足 |
| W-199 | 58(42) | 450 | 13.71 | -- | 满足 |
| W-201 | 85(40) | 450 | 28.59 | -- | 满足 |
| W-202 | 0(49) | 450 | 50.00 | -- | 满足 |
| W-204 | 0(49) | 450 | 50.00 | -- | 满足 |
| W-205 | 0(49) | 450 | 50.00 | -- | 满足 |
| W-228 | 1(23) | 450 | 6.66 | -- | 满足 |
| W-229 | 300(43) | 450 | 4.47 | -- | 满足 |
| W-230 | 1(36) | 450 | 22.81 | -- | 满足 |
| W-231 | 0(49) | 450 | 50.00 | -- | 满足 |
| W-232 | 0(49) | 450 | 50.00 | -- | 满足 |
| W-233 | 93(43) | 450 | 13.41 | -- | 满足 |
| W-234 | 114(40) | 450 | 9.49 | -- | 满足 |
| W-235 | 0(49) | 450 | 50.00 | -- | 满足 |
| W-244 | 299(48) | 450 | 11.64 | -- | 满足 |
| W-245 | 243(41) | 450 | 10.60 | -- | 满足 |
| W-247 | 617(48) | 450 | 8.25 | -- | 满足 |
| W-249 | 575(40) | 450 | 4.08 | -- | 满足 |
| W-250 | 0(49) | 450 | 50.00 | -- | 满足 |
| W-251 | 0(49) | 450 | 50.00 | -- | 满足 |
| W-252 | 0(49) | 450 | 50.00 | -- | 满足 |
| W-258 | 38(49) | 450 | 48.45 | -- | 满足 |
| W-259 | 0(49) | 450 | 50.00 | -- | 满足 |
| W-260 | 235(43) | 450 | 10.39 | -- | 满足 |
| W-261 | 80(43) | 450 | 26.44 | -- | 满足 |
| W-263 | 471(43) | 450 | 8.55 | -- | 满足 |
| W-264 | 487(42) | 450 | 5.63 | -- | 满足 |
| W-265 | 348(41) | 450 | 9.48 | -- | 满足 |
| W-266 | 151(40) | 450 | 15.80 | -- | 满足 |
| W-267 | 309(42) | 450 | 8.61 | -- | 满足 |
| W-272 | 71(43) | 450 | 22.93 | -- | 满足 |
| W-273 | 0(49) | 450 | 50.00 | -- | 满足 |
| W-274 | 267(43) | 450 | 10.02 | -- | 满足 |
| W-276 | 525(42) | 450 | 4.99 | -- | 满足 |
| W-277 | 445(31) | 450 | 2.53 | -- | 满足 |
| W-281 | 0(49) | 450 | 50.00 | -- | 满足 |
| W-284 | 0(49) | 450 | 50.00 | -- | 满足 |
| W-285 | 0(49) | 450 | 50.00 | -- | 满足 |
| W-286 | 83(49) | 450 | 50.00 | -- | 满足 |
| W-295 | 77(49) | 450 | 30.72 | -- | 满足 |
| W-296 | 0(49) | 450 | 50.00 | -- | 满足 |
| W-297 | 582(41) | 450 | 5.08 | -- | 满足 |
| W-298 | 385(41) | 450 | 4.76 | -- | 满足 |
| W-299 | 720(41) | 450 | 2.85 | -- | 满足 |
| W-302 | 0(49) | 450 | 50.00 | -- | 满足 |
| W-303 | 216(43) | 450 | 4.69 | -- | 满足 |
| W-304 | 0(49) | 450 | 50.00 | -- | 满足 |
| W-307 | 774(42) | 450 | 4.39 | -- | 满足 |
| W-311 | 307(48) | 450 | 11.86 | -- | 满足 |
| W-312 | 2720(48) | 450 | 2.66 | -- | 满足 |
| W-316 | 97(49) | 450 | 34.07 | -- | 满足 |
| W-317 | 241(41) | 450 | 10.68 | -- | 满足 |
| W-320 | 0(49) | 450 | 50.00 | -- | 满足 |

注：1、Fl为控制组合的压力设计值，括号内数字为组合号；

2、Z-*表示柱，W-*表示墙，ZH-*表示桩，ZD-*表示柱墩，DJ-*表示独基，CT-*表示承台，JHQ-*表示加厚区。

8.1.4防水板

本工程没有防水板！

8.2受剪验算

8.2.1独立基础

本工程没有独立基础！

8.2.2承台

本工程没有承台！

8.2.3倒T形地基梁翼缘板

本工程没有需要验算此项的地基梁！

8.2.4砌体条基翼缘板

本工程没有条形基础！

8.2.5拉梁

本工程没有拉梁！

8.3局部受压验算

8.3.1独立基础

本工程没有独立基础！

8.3.2承台

本工程没有承台！

8.3.3地基梁

本工程没有需要验算局部受压的地基梁！

8.3.4筏板

表8-2筏板1局部受压验算结果

| 筏板 编号 | 柱/墙/桩 编号 | Fl (kN) | R/S | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | W-1 | 225(49) | 50.00 | 不配筋满足 |
| 1 | W-2 | 0(49) | 50.00 | 不配筋满足 |
| 1 | W-3 | 0(49) | 50.00 | 不配筋满足 |
| 1 | W-4 | 884(49) | 50.00 | 不配筋满足 |
| 1 | W-5 | 1165(30) | 42.61 | 不配筋满足 |
| 1 | W-6 | 1178(30) | 42.15 | 不配筋满足 |
| 1 | W-7 | 1184(30) | 41.94 | 不配筋满足 |
| 1 | W-8 | 1150(30) | 43.18 | 不配筋满足 |
| 1 | W-9 | 1138(30) | 43.61 | 不配筋满足 |
| 1 | W-10 | 785(49) | 50.00 | 不配筋满足 |
| 1 | W-11 | 772(49) | 50.00 | 不配筋满足 |
| 1 | W-12 | 1135(30) | 43.74 | 不配筋满足 |
| 1 | W-13 | 1067(30) | 46.55 | 不配筋满足 |
| 1 | W-14 | 1197(30) | 41.49 | 不配筋满足 |
| 1 | W-15 | 1112(30) | 44.66 | 不配筋满足 |
| 1 | W-16 | 1212(49) | 50.00 | 不配筋满足 |
| 1 | W-17 | 930(49) | 50.00 | 不配筋满足 |
| 1 | W-18 | 1212(30) | 40.97 | 不配筋满足 |
| 1 | W-19 | 771(49) | 50.00 | 不配筋满足 |
| 1 | W-20 | 688(49) | 50.00 | 不配筋满足 |
| 1 | W-21 | 1689(49) | 50.00 | 不配筋满足 |
| 1 | W-22 | 4009(42) | 20.10 | 不配筋满足 |
| 1 | W-23 | 1977(41) | 18.99 | 不配筋满足 |
| 1 | W-24 | 1457(41) | 31.30 | 不配筋满足 |
| 1 | W-25 | 397(41) | 19.99 | 不配筋满足 |
| 1 | W-26 | 1543(41) | 14.81 | 不配筋满足 |
| 1 | W-27 | 1186(41) | 29.53 | 不配筋满足 |
| 1 | W-28 | 368(49) | 50.00 | 不配筋满足 |
| 1 | W-29 | 1779(41) | 12.84 | 不配筋满足 |
| 1 | W-30 | 1600(42) | 16.12 | 不配筋满足 |
| 1 | W-31 | 1077(43) | 21.20 | 不配筋满足 |
| 1 | W-32 | 1764(43) | 21.29 | 不配筋满足 |
| 1 | W-33 | 1107(43) | 20.64 | 不配筋满足 |
| 1 | W-34 | 439(49) | 50.00 | 不配筋满足 |
| 1 | W-35 | 302(43) | 26.26 | 不配筋满足 |
| 1 | W-36 | 371(49) | 50.00 | 不配筋满足 |
| 1 | W-37 | 825(48) | 46.86 | 不配筋满足 |
| 1 | W-38 | 203(49) | 50.00 | 不配筋满足 |
| 1 | W-39 | 375(49) | 50.00 | 不配筋满足 |
| 1 | W-40 | 1039(40) | 23.88 | 不配筋满足 |
| 1 | W-41 | 553(41) | 44.86 | 不配筋满足 |
| 1 | W-42 | 1018(49) | 50.00 | 不配筋满足 |
| 1 | W-43 | 675(49) | 50.00 | 不配筋满足 |
| 1 | W-44 | 2688(41) | 10.87 | 不配筋满足 |
| 1 | W-45 | 2537(41) | 17.75 | 不配筋满足 |
| 1 | W-46 | 2383(30) | 18.89 | 不配筋满足 |
| 1 | W-47 | 2000(30) | 16.32 | 不配筋满足 |
| 1 | W-48 | 1532(31) | 16.83 | 不配筋满足 |
| 1 | W-49 | 1758(43) | 33.45 | 不配筋满足 |
| 1 | W-50 | 2302(43) | 18.87 | 不配筋满足 |
| 1 | W-51 | 920(31) | 30.68 | 不配筋满足 |
| 1 | W-52 | 2243(30) | 14.56 | 不配筋满足 |
| 1 | W-53 | 2988(30) | 8.63 | 不配筋满足 |
| 1 | W-54 | 341(49) | 50.00 | 不配筋满足 |
| 1 | W-55 | 1506(41) | 18.75 | 不配筋满足 |
| 1 | W-56 | 3203(41) | 13.56 | 不配筋满足 |
| 1 | W-57 | 1008(41) | 17.29 | 不配筋满足 |
| 1 | W-58 | 1533(41) | 22.45 | 不配筋满足 |
| 1 | W-59 | 189(43) | 33.86 | 不配筋满足 |
| 1 | W-60 | 437(49) | 50.00 | 不配筋满足 |
| 1 | W-61 | 407(28) | 31.85 | 不配筋满足 |
| 1 | W-62 | 397(49) | 50.00 | 不配筋满足 |
| 1 | W-63 | 272(49) | 50.00 | 不配筋满足 |
| 1 | W-64 | 179(49) | 50.00 | 不配筋满足 |
| 1 | W-65 | 261(49) | 50.00 | 不配筋满足 |
| 1 | W-66 | 2019(41) | 12.28 | 不配筋满足 |
| 1 | W-67 | 322(49) | 50.00 | 不配筋满足 |
| 1 | W-68 | 590(49) | 50.00 | 不配筋满足 |
| 1 | W-69 | 125(49) | 50.00 | 不配筋满足 |
| 1 | W-70 | 1154(30) | 43.01 | 不配筋满足 |
| 1 | W-71 | 1139(30) | 43.58 | 不配筋满足 |
| 1 | W-72 | 911(49) | 50.00 | 不配筋满足 |
| 1 | W-73 | 228(49) | 50.00 | 不配筋满足 |
| 1 | W-74 | 581(43) | 45.22 | 不配筋满足 |
| 1 | W-75 | 576(49) | 50.00 | 不配筋满足 |
| 1 | W-76 | 370(49) | 50.00 | 不配筋满足 |
| 1 | W-77 | 628(43) | 18.26 | 不配筋满足 |
| 1 | W-78 | 826(43) | 18.09 | 不配筋满足 |
| 1 | W-79 | 1368(43) | 18.13 | 不配筋满足 |
| 1 | W-80 | 1189(28) | 18.38 | 不配筋满足 |
| 1 | W-81 | 483(49) | 50.00 | 不配筋满足 |
| 1 | W-82 | 294(49) | 50.00 | 不配筋满足 |
| 1 | W-83 | 1060(40) | 21.54 | 不配筋满足 |
| 1 | W-84 | 805(49) | 50.00 | 不配筋满足 |
| 1 | W-85 | 1105(48) | 44.31 | 不配筋满足 |
| 1 | W-86 | 1701(30) | 16.31 | 不配筋满足 |
| 1 | W-87 | 1523(30) | 16.29 | 不配筋满足 |
| 1 | W-88 | 369(49) | 50.00 | 不配筋满足 |
| 1 | W-89 | 1179(29) | 35.56 | 不配筋满足 |
| 1 | W-90 | 3546(31) | 15.01 | 不配筋满足 |
| 1 | W-91 | 3527(31) | 15.09 | 不配筋满足 |
| 1 | W-92 | 2532(31) | 15.41 | 不配筋满足 |
| 1 | W-93 | 2580(29) | 18.82 | 不配筋满足 |
| 1 | W-94 | 3192(29) | 15.44 | 不配筋满足 |
| 1 | W-95 | 1116(29) | 37.59 | 不配筋满足 |
| 1 | W-96 | 1081(29) | 34.27 | 不配筋满足 |
| 1 | W-97 | 1555(29) | 34.21 | 不配筋满足 |
| 1 | W-98 | 1447(29) | 32.72 | 不配筋满足 |
| 1 | W-99 | 550(49) | 50.00 | 不配筋满足 |
| 1 | W-100 | 140(49) | 50.00 | 不配筋满足 |
| 1 | W-101 | 1067(29) | 36.57 | 不配筋满足 |
| 1 | W-102 | 1203(29) | 33.24 | 不配筋满足 |
| 1 | W-103 | 1430(31) | 34.47 | 不配筋满足 |
| 1 | W-104 | 1441(31) | 34.88 | 不配筋满足 |
| 1 | W-105 | 1269(30) | 38.69 | 不配筋满足 |
| 1 | W-106 | 1274(28) | 37.67 | 不配筋满足 |
| 1 | W-107 | 1289(30) | 38.10 | 不配筋满足 |
| 1 | W-108 | 1003(30) | 47.82 | 不配筋满足 |
| 1 | W-109 | 734(49) | 50.00 | 不配筋满足 |
| 1 | W-110 | 1087(30) | 34.10 | 不配筋满足 |
| 1 | W-111 | 629(42) | 21.66 | 不配筋满足 |
| 1 | W-112 | 616(31) | 17.82 | 不配筋满足 |
| 1 | W-113 | 1379(49) | 50.00 | 不配筋满足 |
| 1 | W-114 | 1364(49) | 50.00 | 不配筋满足 |
| 1 | W-115 | 1210(30) | 38.27 | 不配筋满足 |
| 1 | W-116 | 478(41) | 44.83 | 不配筋满足 |
| 1 | W-117 | 348(41) | 42.91 | 不配筋满足 |
| 1 | W-118 | 266(49) | 50.00 | 不配筋满足 |
| 1 | W-119 | 260(49) | 50.00 | 不配筋满足 |
| 1 | W-120 | 823(29) | 49.21 | 不配筋满足 |
| 1 | W-121 | 528(49) | 50.00 | 不配筋满足 |
| 1 | W-122 | 608(49) | 50.00 | 不配筋满足 |
| 1 | W-123 | 220(49) | 50.00 | 不配筋满足 |
| 1 | W-124 | 126(49) | 50.00 | 不配筋满足 |
| 1 | W-125 | 604(49) | 50.00 | 不配筋满足 |
| 1 | W-126 | 258(49) | 50.00 | 不配筋满足 |
| 1 | W-127 | 618(49) | 50.00 | 不配筋满足 |
| 1 | W-128 | 225(49) | 50.00 | 不配筋满足 |
| 1 | W-129 | 231(49) | 50.00 | 不配筋满足 |
| 1 | W-130 | 426(49) | 50.00 | 不配筋满足 |
| 1 | W-131 | 117(30) | 49.01 | 不配筋满足 |
| 1 | W-132 | 289(49) | 50.00 | 不配筋满足 |
| 1 | W-133 | 2884(43) | 22.02 | 不配筋满足 |
| 1 | W-134 | 591(49) | 50.00 | 不配筋满足 |
| 1 | W-135 | 1833(42) | 14.07 | 不配筋满足 |
| 1 | W-136 | 3093(28) | 8.34 | 不配筋满足 |
| 1 | W-137 | 2855(41) | 13.15 | 不配筋满足 |
| 1 | W-138 | 2660(41) | 16.33 | 不配筋满足 |
| 1 | W-139 | 1907(41) | 19.69 | 不配筋满足 |
| 1 | W-140 | 2156(41) | 18.78 | 不配筋满足 |
| 1 | W-141 | 508(41) | 40.11 | 不配筋满足 |
| 1 | W-142 | 756(49) | 50.00 | 不配筋满足 |
| 1 | W-143 | 253(49) | 50.00 | 不配筋满足 |
| 1 | W-144 | 676(49) | 50.00 | 不配筋满足 |
| 1 | W-145 | 50(49) | 50.00 | 不配筋满足 |
| 1 | W-146 | 2968(43) | 34.36 | 不配筋满足 |
| 1 | W-147 | 2961(43) | 34.44 | 不配筋满足 |
| 1 | W-148 | 2985(43) | 34.16 | 不配筋满足 |
| 1 | W-149 | 2686(43) | 37.97 | 不配筋满足 |
| 1 | W-150 | 1563(43) | 47.21 | 不配筋满足 |
| 1 | W-151 | 588(49) | 50.00 | 不配筋满足 |
| 1 | W-152 | 384(43) | 28.58 | 不配筋满足 |
| 1 | W-153 | 1187(43) | 9.24 | 不配筋满足 |
| 1 | W-154 | 1594(43) | 6.88 | 不配筋满足 |
| 1 | W-155 | 1608(43) | 6.83 | 不配筋满足 |
| 1 | W-156 | 1600(43) | 6.86 | 不配筋满足 |
| 1 | W-157 | 1610(43) | 6.81 | 不配筋满足 |
| 1 | W-158 | 1759(43) | 7.75 | 不配筋满足 |
| 1 | W-159 | 334(43) | 32.90 | 不配筋满足 |
| 1 | W-160 | 316(49) | 50.00 | 不配筋满足 |
| 1 | W-161 | 1915(41) | 16.02 | 不配筋满足 |
| 1 | W-162 | 2978(43) | 34.24 | 不配筋满足 |
| 1 | W-163 | 1592(43) | 6.89 | 不配筋满足 |
| 1 | W-164 | 219(49) | 50.00 | 不配筋满足 |
| 1 | W-165 | 123(49) | 50.00 | 不配筋满足 |
| 1 | W-166 | 347(41) | 22.90 | 不配筋满足 |
| 1 | W-167 | 528(49) | 50.00 | 不配筋满足 |
| 1 | W-168 | 218(49) | 50.00 | 不配筋满足 |
| 1 | W-169 | 334(49) | 50.00 | 不配筋满足 |
| 1 | W-170 | 1141(42) | 16.99 | 不配筋满足 |
| 1 | W-171 | 661(49) | 50.00 | 不配筋满足 |
| 1 | W-172 | 329(49) | 50.00 | 不配筋满足 |
| 1 | W-173 | 328(49) | 50.00 | 不配筋满足 |
| 1 | W-174 | 298(49) | 50.00 | 不配筋满足 |
| 1 | W-175 | 178(49) | 50.00 | 不配筋满足 |
| 1 | W-176 | 184(49) | 50.00 | 不配筋满足 |
| 1 | W-177 | 293(49) | 50.00 | 不配筋满足 |
| 1 | W-178 | 1969(28) | 11.10 | 不配筋满足 |
| 1 | W-179 | 797(40) | 29.28 | 不配筋满足 |
| 1 | W-181 | 547(49) | 50.00 | 不配筋满足 |
| 1 | W-182 | 0(49) | 50.00 | 不配筋满足 |
| 1 | W-183 | 73(49) | 50.00 | 不配筋满足 |
| 1 | W-184 | 2918(43) | 14.21 | 不配筋满足 |
| 1 | W-185 | 1503(48) | 43.34 | 不配筋满足 |
| 1 | W-186 | 1086(31) | 39.98 | 不配筋满足 |
| 1 | W-187 | 1550(48) | 42.03 | 不配筋满足 |
| 1 | W-188 | 1518(31) | 19.90 | 不配筋满足 |
| 1 | W-190 | 3188(29) | 13.01 | 不配筋满足 |
| 1 | W-191 | 1732(43) | 23.94 | 不配筋满足 |
| 1 | W-192 | 456(49) | 50.00 | 不配筋满足 |
| 1 | W-193 | 820(41) | 48.75 | 不配筋满足 |
| 1 | W-194 | 579(49) | 50.00 | 不配筋满足 |
| 1 | W-195 | 159(49) | 50.00 | 不配筋满足 |
| 1 | W-196 | 1253(49) | 50.00 | 不配筋满足 |
| 1 | W-197 | 250(49) | 50.00 | 不配筋满足 |
| 1 | W-198 | 249(49) | 50.00 | 不配筋满足 |
| 1 | W-199 | 693(49) | 50.00 | 不配筋满足 |
| 1 | W-200 | 655(49) | 50.00 | 不配筋满足 |
| 1 | W-201 | 441(49) | 50.00 | 不配筋满足 |
| 1 | W-202 | 672(49) | 50.00 | 不配筋满足 |
| 1 | W-203 | 554(43) | 24.31 | 不配筋满足 |
| 1 | W-204 | 343(49) | 50.00 | 不配筋满足 |
| 1 | W-205 | 646(49) | 50.00 | 不配筋满足 |
| 1 | W-206 | 1828(43) | 19.74 | 不配筋满足 |
| 1 | W-207 | 2668(31) | 16.27 | 不配筋满足 |
| 1 | W-208 | 2823(49) | 50.00 | 不配筋满足 |
| 1 | W-209 | 4140(40) | 14.74 | 不配筋满足 |
| 1 | W-210 | 2615(42) | 19.24 | 不配筋满足 |
| 1 | W-211 | 3168(41) | 13.71 | 不配筋满足 |
| 1 | W-212 | 2954(41) | 14.70 | 不配筋满足 |
| 1 | W-213 | 1887(41) | 23.01 | 不配筋满足 |
| 1 | W-214 | 2021(41) | 30.21 | 不配筋满足 |
| 1 | W-215 | 1131(40) | 36.24 | 不配筋满足 |
| 1 | W-216 | 2527(41) | 17.18 | 不配筋满足 |
| 1 | W-217 | 2618(29) | 15.84 | 不配筋满足 |
| 1 | W-218 | 707(48) | 46.34 | 不配筋满足 |
| 1 | W-219 | 1573(48) | 41.40 | 不配筋满足 |
| 1 | W-220 | 1526(48) | 42.67 | 不配筋满足 |
| 1 | W-221 | 2811(48) | 28.10 | 不配筋满足 |
| 1 | W-222 | 266(43) | 27.87 | 不配筋满足 |
| 1 | W-223 | 2206(41) | 20.57 | 不配筋满足 |
| 1 | W-224 | 380(42) | 14.32 | 不配筋满足 |
| 1 | W-225 | 1008(40) | 40.67 | 不配筋满足 |
| 1 | W-226 | 0(49) | 50.00 | 不配筋满足 |
| 1 | W-227 | 2716(28) | 15.99 | 不配筋满足 |
| 1 | W-228 | 1372(43) | 47.37 | 不配筋满足 |
| 1 | W-229 | 1032(43) | 20.17 | 不配筋满足 |
| 1 | W-230 | 632(43) | 45.12 | 不配筋满足 |
| 1 | W-231 | 76(49) | 50.00 | 不配筋满足 |
| 1 | W-232 | 965(43) | 47.25 | 不配筋满足 |
| 1 | W-233 | 369(49) | 50.00 | 不配筋满足 |
| 1 | W-234 | 241(49) | 50.00 | 不配筋满足 |
| 1 | W-235 | 105(49) | 50.00 | 不配筋满足 |
| 1 | W-236 | 252(49) | 50.00 | 不配筋满足 |
| 1 | W-237 | 2571(29) | 18.88 | 不配筋满足 |
| 1 | W-238 | 1171(31) | 34.16 | 不配筋满足 |
| 1 | W-239 | 570(49) | 50.00 | 不配筋满足 |
| 1 | W-240 | 2523(31) | 15.47 | 不配筋满足 |
| 1 | W-241 | 1191(31) | 32.76 | 不配筋满足 |
| 1 | W-242 | 1222(29) | 35.14 | 不配筋满足 |
| 1 | W-243 | 1191(43) | 33.58 | 不配筋满足 |
| 1 | W-244 | 648(49) | 50.00 | 不配筋满足 |
| 1 | W-245 | 507(41) | 46.97 | 不配筋满足 |
| 1 | W-246 | 772(48) | 46.28 | 不配筋满足 |
| 1 | W-247 | 1348(48) | 46.14 | 不配筋满足 |
| 1 | W-248 | 99(49) | 50.00 | 不配筋满足 |
| 1 | W-249 | 1449(49) | 50.00 | 不配筋满足 |
| 1 | W-250 | 291(49) | 50.00 | 不配筋满足 |
| 1 | W-251 | 711(49) | 50.00 | 不配筋满足 |
| 1 | W-252 | 231(49) | 50.00 | 不配筋满足 |
| 1 | W-253 | 532(49) | 50.00 | 不配筋满足 |
| 1 | W-254 | 3248(41) | 8.69 | 不配筋满足 |
| 1 | W-255 | 2957(41) | 14.02 | 不配筋满足 |
| 1 | W-256 | 1247(28) | 20.29 | 不配筋满足 |
| 1 | W-257 | 1925(29) | 14.67 | 不配筋满足 |
| 1 | W-258 | 526(43) | 48.11 | 不配筋满足 |
| 1 | W-259 | 144(49) | 50.00 | 不配筋满足 |
| 1 | W-260 | 245(49) | 50.00 | 不配筋满足 |
| 1 | W-261 | 296(49) | 50.00 | 不配筋满足 |
| 1 | W-262 | 628(49) | 50.00 | 不配筋满足 |
| 1 | W-263 | 1106(49) | 50.00 | 不配筋满足 |
| 1 | W-264 | 739(42) | 44.20 | 不配筋满足 |
| 1 | W-265 | 974(49) | 50.00 | 不配筋满足 |
| 1 | W-266 | 427(49) | 50.00 | 不配筋满足 |
| 1 | W-267 | 587(42) | 43.95 | 不配筋满足 |
| 1 | W-268 | 672(49) | 50.00 | 不配筋满足 |
| 1 | W-269 | 390(49) | 50.00 | 不配筋满足 |
| 1 | W-270 | 667(49) | 50.00 | 不配筋满足 |
| 1 | W-271 | 1309(49) | 50.00 | 不配筋满足 |
| 1 | W-272 | 746(43) | 35.86 | 不配筋满足 |
| 1 | W-273 | 598(43) | 43.09 | 不配筋满足 |
| 1 | W-274 | 594(49) | 50.00 | 不配筋满足 |
| 1 | W-276 | 1496(49) | 50.00 | 不配筋满足 |
| 1 | W-277 | 979(29) | 17.29 | 不配筋满足 |
| 1 | W-278 | 826(41) | 18.11 | 不配筋满足 |
| 1 | W-279 | 2308(41) | 17.97 | 不配筋满足 |
| 1 | W-280 | 1295(42) | 19.53 | 不配筋满足 |
| 1 | W-281 | 529(40) | 47.83 | 不配筋满足 |
| 1 | W-282 | 2038(28) | 15.06 | 不配筋满足 |
| 1 | W-283 | 880(30) | 20.93 | 不配筋满足 |
| 1 | W-284 | 514(49) | 50.00 | 不配筋满足 |
| 1 | W-285 | 703(49) | 50.00 | 不配筋满足 |
| 1 | W-286 | 924(49) | 50.00 | 不配筋满足 |
| 1 | W-287 | 1745(40) | 23.76 | 不配筋满足 |
| 1 | W-288 | 1167(42) | 35.54 | 不配筋满足 |
| 1 | W-289 | 1913(48) | 32.52 | 不配筋满足 |
| 1 | W-290 | 1297(49) | 50.00 | 不配筋满足 |
| 1 | W-291 | 1241(49) | 50.00 | 不配筋满足 |
| 1 | W-292 | 1725(48) | 45.80 | 不配筋满足 |
| 1 | W-293 | 1939(48) | 40.73 | 不配筋满足 |
| 1 | W-294 | 984(30) | 18.71 | 不配筋满足 |
| 1 | W-295 | 428(42) | 43.05 | 不配筋满足 |
| 1 | W-296 | 686(49) | 50.00 | 不配筋满足 |
| 1 | W-297 | 1520(41) | 27.29 | 不配筋满足 |
| 1 | W-298 | 865(29) | 33.21 | 不配筋满足 |
| 1 | W-299 | 1033(41) | 22.10 | 不配筋满足 |
| 1 | W-300 | 858(43) | 26.61 | 不配筋满足 |
| 1 | W-301 | 2034(28) | 30.37 | 不配筋满足 |
| 1 | W-302 | 378(49) | 50.00 | 不配筋满足 |
| 1 | W-303 | 962(43) | 17.92 | 不配筋满足 |
| 1 | W-304 | 47(49) | 50.00 | 不配筋满足 |
| 1 | W-305 | 1674(41) | 25.95 | 不配筋满足 |
| 1 | W-306 | 3491(43) | 33.20 | 不配筋满足 |
| 1 | W-307 | 1966(49) | 50.00 | 不配筋满足 |
| 1 | W-308 | 2221(43) | 12.28 | 不配筋满足 |
| 1 | W-309 | 2659(43) | 16.33 | 不配筋满足 |
| 1 | W-310 | 3088(43) | 14.06 | 不配筋满足 |
| 1 | W-311 | 1287(49) | 50.00 | 不配筋满足 |
| 1 | W-312 | 2903(41) | 28.08 | 不配筋满足 |
| 1 | W-313 | 1089(29) | 16.91 | 不配筋满足 |
| 1 | W-314 | 3243(29) | 15.50 | 不配筋满足 |
| 1 | W-315 | 777(40) | 23.69 | 不配筋满足 |
| 1 | W-316 | 452(49) | 50.00 | 不配筋满足 |
| 1 | W-317 | 501(41) | 48.51 | 不配筋满足 |
| 1 | W-318 | 1380(43) | 17.26 | 不配筋满足 |
| 1 | W-319 | 1559(43) | 20.95 | 不配筋满足 |
| 1 | W-320 | 398(49) | 50.00 | 不配筋满足 |
| 1 | W-321 | 816(49) | 50.00 | 不配筋满足 |
| 1 | W-322 | 1313(41) | 31.59 | 不配筋满足 |
| 1 | Z-1 | 7584(41) | 6.19 | 不配筋满足 |
| 1 | Z-2 | 10280(41) | 4.56 | 不配筋满足 |
| 1 | Z-3 | 10086(41) | 4.65 | 不配筋满足 |
| 1 | Z-4 | 3460(41) | 13.56 | 不配筋满足 |
| 1 | Z-5 | 1988(41) | 23.60 | 不配筋满足 |
| 1 | Z-6 | 3436(41) | 13.65 | 不配筋满足 |
| 1 | Z-7 | 2467(41) | 19.02 | 不配筋满足 |
| 1 | Z-8 | 6971(41) | 6.73 | 不配筋满足 |
| 1 | Z-9 | 7351(41) | 6.38 | 不配筋满足 |
| 1 | Z-10 | 7435(41) | 6.31 | 不配筋满足 |
| 1 | Z-11 | 3164(41) | 14.83 | 不配筋满足 |
| 1 | Z-12 | 1991(41) | 23.57 | 不配筋满足 |
| 1 | Z-13 | 2656(41) | 17.66 | 不配筋满足 |
| 1 | Z-14 | 1880(41) | 24.96 | 不配筋满足 |
| 1 | Z-15 | 6647(43) | 7.06 | 不配筋满足 |
| 1 | Z-16 | 6296(43) | 7.45 | 不配筋满足 |
| 1 | Z-17 | 6659(43) | 7.04 | 不配筋满足 |
| 1 | Z-18 | 3073(43) | 15.27 | 不配筋满足 |
| 1 | Z-19 | 1607(31) | 29.20 | 不配筋满足 |
| 1 | Z-20 | 2617(43) | 17.93 | 不配筋满足 |
| 1 | Z-21 | 2505(43) | 18.73 | 不配筋满足 |
| 1 | Z-22 | 3045(28) | 5.56 | 不配筋满足 |
| 1 | Z-23 | 3486(29) | 4.86 | 不配筋满足 |
| 1 | Z-24 | 5958(43) | 7.87 | 不配筋满足 |
| 1 | Z-25 | 6163(43) | 7.61 | 不配筋满足 |
| 1 | Z-26 | 6971(43) | 6.73 | 不配筋满足 |
| 1 | Z-27 | 1017(43) | 46.13 | 不配筋满足 |
| 1 | Z-28 | 2615(43) | 17.94 | 不配筋满足 |
| 1 | Z-29 | 3310(43) | 14.18 | 不配筋满足 |
| 1 | Z-30 | 3469(42) | 13.52 | 不配筋满足 |
| 1 | Z-31 | 700(41) | 34.82 | 不配筋满足 |
| 1 | Z-32 | 779(30) | 21.73 | 不配筋满足 |
| 1 | Z-33 | 589(43) | 41.37 | 不配筋满足 |
| 1 | Z-34 | 1477(48) | 24.76 | 不配筋满足 |
| 1 | Z-35 | 1436(48) | 25.46 | 不配筋满足 |
| 1 | Z-36 | 98(49) | 50.00 | 不配筋满足 |
| 1 | Z-37 | 988(30) | 24.67 | 不配筋满足 |
| 1 | Z-38 | 619(31) | 27.37 | 不配筋满足 |
| 1 | Z-39 | 523(49) | 50.00 | 不配筋满足 |
| 1 | Z-40 | 614(49) | 50.00 | 不配筋满足 |
| 1 | Z-41 | 517(49) | 50.00 | 不配筋满足 |
| 1 | Z-42 | 512(49) | 50.00 | 不配筋满足 |
| 1 | Z-43 | 229(49) | 50.00 | 不配筋满足 |
| 1 | Z-44 | 538(49) | 50.00 | 不配筋满足 |
| 1 | Z-45 | 420(49) | 50.00 | 不配筋满足 |
| 1 | Z-46 | 161(49) | 50.00 | 不配筋满足 |
| 1 | Z-47 | 95(49) | 50.00 | 不配筋满足 |
| 1 | Z-48 | 3677(41) | 12.76 | 不配筋满足 |
| 1 | Z-49 | 2723(41) | 17.23 | 不配筋满足 |
| 1 | Z-50 | 6705(31) | 7.00 | 不配筋满足 |
| 1 | Z-51 | 3337(43) | 14.06 | 不配筋满足 |
| 1 | Z-52 | 518(49) | 50.00 | 不配筋满足 |
| 1 | Z-53 | 722(43) | 33.77 | 不配筋满足 |
| 1 | Z-54 | 936(30) | 26.04 | 不配筋满足 |
| 1 | Z-55 | 5373(29) | 4.54 | 不配筋满足 |
| 1 | Z-56 | 2106(28) | 11.57 | 不配筋满足 |
| 1 | Z-57 | 3994(30) | 6.10 | 不配筋满足 |
| 1 | Z-58 | 3561(29) | 6.85 | 不配筋满足 |
| 1 | Z-59 | 2588(30) | 9.42 | 不配筋满足 |
| 1 | Z-60 | 5551(30) | 4.39 | 不配筋满足 |
| 1 | Z-61 | 5126(30) | 4.76 | 不配筋满足 |
| 1 | Z-62 | 2591(28) | 9.41 | 不配筋满足 |
| 1 | Z-63 | 4901(31) | 4.97 | 不配筋满足 |
| 1 | Z-64 | 5027(31) | 4.85 | 不配筋满足 |
| 1 | Z-65 | 375(49) | 50.00 | 不配筋满足 |
| 1 | Z-66 | 451(49) | 50.00 | 不配筋满足 |
| 1 | Z-67 | 3625(29) | 6.73 | 不配筋满足 |
| 1 | Z-68 | 2625(31) | 9.29 | 不配筋满足 |
| 1 | Z-69 | 1021(30) | 23.89 | 不配筋满足 |
| 1 | Z-70 | 5051(29) | 4.83 | 不配筋满足 |
| 1 | Z-71 | 3215(28) | 7.58 | 不配筋满足 |
| 1 | Z-72 | 1113(29) | 21.90 | 不配筋满足 |
| 1 | Z-73 | 6357(29) | 3.83 | 不配筋满足 |
| 1 | Z-74 | 2783(28) | 8.76 | 不配筋满足 |
| 1 | Z-75 | 1106(30) | 22.05 | 不配筋满足 |
| 1 | Z-76 | 4888(29) | 4.99 | 不配筋满足 |
| 1 | Z-77 | 2301(28) | 10.60 | 不配筋满足 |
| 1 | Z-78 | 1065(30) | 22.89 | 不配筋满足 |
| 1 | Z-79 | 2841(30) | 8.58 | 不配筋满足 |
| 1 | Z-80 | 1941(42) | 12.56 | 不配筋满足 |
| 1 | Z-81 | 594(29) | 41.05 | 不配筋满足 |
| 1 | Z-82 | 641(41) | 38.04 | 不配筋满足 |
| 1 | Z-83 | 251(49) | 50.00 | 不配筋满足 |
| 1 | Z-84 | 194(49) | 50.00 | 不配筋满足 |
| 1 | Z-85 | 231(49) | 50.00 | 不配筋满足 |
| 1 | Z-86 | 185(49) | 50.00 | 不配筋满足 |
| 1 | Z-87 | 229(49) | 50.00 | 不配筋满足 |
| 1 | Z-88 | 252(49) | 50.00 | 不配筋满足 |
| 1 | Z-89 | 249(49) | 50.00 | 不配筋满足 |
| 1 | Z-90 | 239(49) | 50.00 | 不配筋满足 |
| 1 | Z-91 | 163(49) | 50.00 | 不配筋满足 |
| 1 | Z-92 | 65(49) | 50.00 | 不配筋满足 |
| 1 | Z-93 | 203(49) | 50.00 | 不配筋满足 |
| 1 | Z-94 | 206(49) | 50.00 | 不配筋满足 |
| 1 | Z-95 | 153(49) | 50.00 | 不配筋满足 |
| 1 | Z-96 | 131(49) | 50.00 | 不配筋满足 |
| 1 | Z-97 | 3239(40) | 11.21 | 不配筋满足 |
| 1 | Z-98 | 4572(40) | 7.94 | 不配筋满足 |
| 1 | Z-99 | 1678(42) | 21.64 | 不配筋满足 |
| 1 | Z-100 | 2164(28) | 16.78 | 不配筋满足 |
| 1 | Z-101 | 1166(28) | 31.13 | 不配筋满足 |
| 1 | Z-102 | 770(42) | 47.14 | 不配筋满足 |
| 1 | Z-103 | 4339(40) | 8.37 | 不配筋满足 |
| 1 | Z-104 | 4741(40) | 7.66 | 不配筋满足 |
| 1 | Z-105 | 4074(42) | 8.91 | 不配筋满足 |
| 1 | Z-106 | 3541(43) | 13.25 | 不配筋满足 |
| 1 | Z-107 | 4805(43) | 9.76 | 不配筋满足 |
| 1 | Z-108 | 4692(43) | 10.00 | 不配筋满足 |
| 1 | Z-109 | 4693(43) | 10.00 | 不配筋满足 |
| 1 | Z-110 | 4807(43) | 9.76 | 不配筋满足 |
| 1 | Z-111 | 4233(43) | 11.08 | 不配筋满足 |
| 1 | Z-112 | 1877(43) | 24.99 | 不配筋满足 |
| 1 | Z-113 | 6745(43) | 6.96 | 不配筋满足 |
| 1 | Z-114 | 7120(31) | 6.59 | 不配筋满足 |
| 1 | Z-115 | 7155(31) | 6.56 | 不配筋满足 |
| 1 | Z-116 | 7202(31) | 6.51 | 不配筋满足 |
| 1 | Z-117 | 7243(31) | 6.48 | 不配筋满足 |
| 1 | Z-118 | 3001(31) | 15.63 | 不配筋满足 |
| 1 | Z-119 | 2693(43) | 17.42 | 不配筋满足 |
| 1 | Z-120 | 6937(41) | 6.76 | 不配筋满足 |
| 1 | Z-121 | 6184(30) | 7.59 | 不配筋满足 |
| 1 | Z-122 | 6256(41) | 7.50 | 不配筋满足 |
| 1 | Z-123 | 7438(41) | 6.31 | 不配筋满足 |
| 1 | Z-124 | 7469(41) | 6.28 | 不配筋满足 |
| 1 | Z-125 | 3441(41) | 13.63 | 不配筋满足 |
| 1 | Z-126 | 2835(41) | 16.55 | 不配筋满足 |
| 1 | Z-127 | 2840(28) | 5.96 | 不配筋满足 |
| 1 | Z-128 | 595(43) | 28.43 | 不配筋满足 |
| 1 | Z-129 | 2418(40) | 19.40 | 不配筋满足 |
| 1 | Z-130 | 2181(30) | 21.51 | 不配筋满足 |
| 1 | Z-131 | 2010(41) | 23.34 | 不配筋满足 |
| 1 | Z-132 | 3144(41) | 14.92 | 不配筋满足 |
| 1 | Z-133 | 9946(41) | 4.72 | 不配筋满足 |
| 1 | Z-134 | 10264(41) | 4.57 | 不配筋满足 |
| 1 | Z-135 | 6492(41) | 7.23 | 不配筋满足 |
| 1 | Z-136 | 105(49) | 50.00 | 不配筋满足 |
| 1 | Z-137 | 56(49) | 50.00 | 不配筋满足 |
| 1 | Z-138 | 283(49) | 50.00 | 不配筋满足 |
| 1 | Z-139 | 1703(48) | 16.87 | 不配筋满足 |
| 1 | Z-140 | 3167(48) | 9.07 | 不配筋满足 |
| 1 | Z-141 | 81(49) | 50.00 | 不配筋满足 |
| 1 | Z-142 | 43(49) | 50.00 | 不配筋满足 |
| 1 | Z-143 | 72(49) | 50.00 | 不配筋满足 |
| 1 | Z-144 | 4656(43) | 10.08 | 不配筋满足 |
| 1 | Z-145 | 7080(31) | 6.63 | 不配筋满足 |
| 1 | Z-146 | 2785(41) | 16.84 | 不配筋满足 |
| 1 | Z-147 | 2363(41) | 19.86 | 不配筋满足 |
| 1 | Z-148 | 1165(30) | 20.92 | 不配筋满足 |
| 1 | Z-149 | 105(49) | 50.00 | 不配筋满足 |
| 1 | Z-150 | 512(43) | 47.65 | 不配筋满足 |
| 1 | Z-151 | 737(48) | 49.62 | 不配筋满足 |
| 1 | Z-152 | 245(49) | 50.00 | 不配筋满足 |
| 1 | Z-153 | 4881(48) | 7.49 | 不配筋满足 |
| 1 | Z-154 | 5445(48) | 6.72 | 不配筋满足 |
| 1 | Z-155 | 2475(48) | 14.78 | 不配筋满足 |
| 1 | Z-156 | 231(49) | 50.00 | 不配筋满足 |

注：1、Fl为控制组合的压力设计值，括号内数字为组合号；

2、Z-*表示柱，W-*表示墙，ZH-*表示桩。

8.4配筋设计

8.4.1独立基础

本工程没有独立基础！

8.4.2承台

本工程没有两桩承台！

本工程没有三桩承台！

本工程没有其他承台！

8.4.3地基梁

表8-3无翼缘地基梁配筋设计

| 地基梁 编号 | 截面上部配筋 | 截面下部配筋 | 箍筋 | 是否超筋 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 2 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 3 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 4 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 5 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 6 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 7 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 8 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 9 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 10 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 11 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 12 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 13 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 14 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 15 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 16 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 17 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 18 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 19 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 20 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 21 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 22 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 23 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 24 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 25 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 26 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 27 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 28 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 29 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 30 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 31 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 32 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 33 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 34 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 35 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 36 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 37 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 38 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 39 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 40 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 41 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 42 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 43 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 44 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 45 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 46 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 47 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 48 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 49 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 50 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 142(0.12) | NO |
| 51 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 126(0.10) | NO |
| 52 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 126(0.10) | NO |
| 53 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 126(0.10) | NO |
| 54 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 126(0.10) | NO |
| 55 | 1200(0.20) | 1293(0.23) | 126(0.10) | NO |
| 56 | 1200(0.20) | 1432(0.24) | 215(0.18) | NO |
| 57 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 126(0.10) | NO |
| 58 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 59 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 60 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 61 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 126(0.10) | NO |
| 62 | 1200(0.20) | 1291(0.23) | 191(0.16) | NO |
| 63 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 126(0.10) | NO |
| 64 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 126(0.10) | NO |
| 65 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 66 | 1200(0.20) | 1828(0.32) | 127(0.11) | NO |
| 67 | 1200(0.20) | 1572(0.28) | 126(0.10) | NO |
| 68 | 1200(0.20) | 1755(0.31) | 131(0.11) | NO |
| 69 | 1200(0.20) | 1409(0.23) | 126(0.10) | NO |
| 70 | 1200(0.20) | 2009(0.35) | 184(0.15) | NO |
| 71 | 1200(0.20) | 1394(0.23) | 126(0.10) | NO |
| 72 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 73 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 74 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 75 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 76 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 77 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 78 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 79 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 80 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 81 | 0(0.00) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 82 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 83 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 169(0.14) | NO |
| 84 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 85 | 1200(0.20) | 1675(0.29) | 126(0.10) | NO |
| 86 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 87 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 88 | 0(0.00) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 89 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 90 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 91 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 92 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 93 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 94 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 95 | 1200(0.20) | 1466(0.24) | 75(0.06) | NO |
| 96 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 97 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 98 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 99 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 100 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 101 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 126(0.10) | NO |
| 102 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 126(0.10) | NO |
| 103 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 126(0.10) | NO |
| 104 | 0(0.00) | 2605(0.46) | 126(0.10) | NO |
| 105 | 0(0.00) | 1320(0.22) | 164(0.14) | NO |
| 106 | 0(0.00) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 107 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 126(0.10) | NO |
| 108 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 181(0.15) | NO |
| 109 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 126(0.10) | NO |
| 110 | 0(0.00) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 111 | 0(0.00) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 112 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 113 | 1200(0.20) | 1877(0.33) | 126(0.10) | NO |
| 114 | 1574(0.28) | 2681(0.47) | 349(0.29) | NO |
| 115 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 116 | 1200(0.20) | 1217(0.20) | 126(0.10) | NO |
| 117 | 1352(0.24) | 2431(0.43) | 264(0.22) | NO |
| 118 | 1322(0.23) | 1200(0.20) | 126(0.10) | NO |
| 119 | 0(0.00) | 2054(0.36) | 184(0.15) | NO |
| 120 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 121 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 122 | 1200(0.20) | 1787(0.31) | 126(0.10) | NO |
| 123 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 124 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 125 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 126 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 127 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 128 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 129 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 130 | 0(0.00) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 131 | 0(0.00) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 132 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 133 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 134 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 135 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 136 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 137 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 138 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 139 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 140 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 141 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 142 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 143 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 144 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 145 | 0(0.00) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 146 | 1200(0.20) | 1814(0.32) | 269(0.22) | NO |
| 147 | 1200(0.20) | 2601(0.46) | 404(0.34) | NO |
| 148 | 1200(0.20) | 2414(0.42) | 201(0.17) | NO |
| 149 | 1639(0.29) | 2609(0.46) | 300(0.25) | NO |
| 150 | 1628(0.29) | 1200(0.20) | 126(0.10) | NO |
| 151 | 0(0.00) | 2549(0.45) | 251(0.21) | NO |
| 152 | 1200(0.20) | 2013(0.35) | 127(0.11) | NO |
| 153 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 154 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 155 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 156 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 157 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 126(0.10) | NO |
| 158 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 159 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 160 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 161 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 162 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 163 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 164 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 165 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 166 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 167 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 168 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 169 | 1650(0.29) | 2772(0.49) | 390(0.33) | NO |
| 170 | 1200(0.20) | 1940(0.34) | 131(0.11) | NO |
| 171 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 172 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 173 | 1200(0.20) | 1253(0.22) | 126(0.10) | NO |
| 174 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 175 | 1200(0.20) | 1395(0.24) | 126(0.10) | NO |
| 176 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 177 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 178 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 179 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 126(0.10) | NO |
| 180 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 126(0.10) | NO |
| 181 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 182 | 1200(0.20) | 1258(0.21) | 75(0.06) | NO |
| 183 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 184 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 185 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 186 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 187 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 188 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 189 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 190 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 191 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 192 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 193 | 1200(0.20) | 1299(0.23) | 246(0.21) | NO |
| 194 | 0(0.00) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 195 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 196 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 197 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 198 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 199 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 200 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 201 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 202 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 203 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 204 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 205 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 247(0.21) | NO |
| 206 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 126(0.10) | NO |
| 207 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 208 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 209 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 210 | 1200(0.20) | 1223(0.21) | 198(0.17) | NO |
| 211 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 126(0.10) | NO |
| 212 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 179(0.15) | NO |
| 213 | 1200(0.20) | 1795(0.31) | 126(0.10) | NO |
| 214 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 215 | 1234(0.21) | 1582(0.28) | 126(0.10) | NO |
| 216 | 1241(0.21) | 2574(0.45) | 245(0.20) | NO |
| 217 | 1200(0.20) | 1252(0.21) | 126(0.10) | NO |
| 218 | 1200(0.20) | 1652(0.29) | 126(0.10) | NO |
| 219 | 1200(0.20) | 1295(0.22) | 126(0.10) | NO |
| 220 | 1200(0.20) | 1827(0.32) | 126(0.10) | NO |
| 221 | 1246(0.21) | 1200(0.20) | 126(0.10) | NO |
| 222 | 1200(0.20) | 0(0.00) | 75(0.06) | NO |
| 223 | 1241(0.21) | 1981(0.35) | 126(0.10) | NO |
| 224 | 1200(0.20) | 1426(0.24) | 126(0.10) | NO |
| 225 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 226 | 1211(0.20) | 1406(0.23) | 126(0.10) | NO |
| 227 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 126(0.10) | NO |
| 228 | 1209(0.20) | 0(0.00) | 75(0.06) | NO |
| 229 | 1200(0.20) | 1383(0.23) | 126(0.10) | NO |
| 230 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 126(0.10) | NO |
| 231 | 1200(0.20) | 2086(0.37) | 154(0.13) | NO |
| 232 | 1236(0.21) | 1838(0.32) | 126(0.10) | NO |
| 233 | 1200(0.20) | 1648(0.29) | 126(0.10) | NO |
| 234 | 1252(0.21) | 1200(0.20) | 126(0.10) | NO |
| 235 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 236 | 1200(0.20) | 1664(0.29) | 126(0.10) | NO |
| 237 | 1518(0.27) | 1907(0.33) | 133(0.11) | NO |
| 238 | 1543(0.27) | 2251(0.39) | 274(0.23) | NO |
| 239 | 1542(0.27) | 2711(0.48) | 289(0.24) | NO |
| 240 | 1552(0.27) | 2615(0.46) | 277(0.23) | NO |
| 241 | 1200(0.20) | 1944(0.34) | 198(0.16) | NO |
| 242 | 1702(0.30) | 2631(0.46) | 285(0.24) | NO |
| 243 | 1701(0.30) | 2665(0.47) | 295(0.25) | NO |
| 244 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 245 | 1541(0.27) | 2591(0.45) | 209(0.17) | NO |
| 246 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 247 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 248 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 249 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 126(0.10) | NO |
| 250 | 1513(0.27) | 2376(0.42) | 322(0.27) | NO |
| 251 | 1256(0.21) | 2759(0.48) | 285(0.24) | NO |
| 252 | 1349(0.22) | 1754(0.31) | 126(0.10) | NO |
| 253 | 1242(0.21) | 1583(0.28) | 126(0.10) | NO |
| 254 | 1371(0.23) | 1200(0.20) | 133(0.11) | NO |
| 255 | 1243(0.21) | 0(0.00) | 75(0.06) | NO |
| 256 | 1216(0.20) | 2076(0.36) | 126(0.10) | NO |
| 257 | 1200(0.20) | 2241(0.39) | 168(0.14) | NO |
| 258 | 1200(0.20) | 1687(0.30) | 75(0.06) | NO |
| 259 | 1200(0.20) | 1504(0.26) | 126(0.10) | NO |
| 260 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 261 | 1205(0.20) | 0(0.00) | 75(0.06) | NO |
| 262 | 1200(0.20) | 1731(0.30) | 126(0.10) | NO |
| 263 | 1200(0.20) | 1821(0.32) | 126(0.10) | NO |
| 264 | 1200(0.20) | 1489(0.25) | 126(0.10) | NO |
| 265 | 1200(0.20) | 0(0.00) | 75(0.06) | NO |
| 266 | 1200(0.20) | 1549(0.27) | 75(0.06) | NO |
| 267 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 268 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 269 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 270 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 271 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 272 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 273 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 274 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 275 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 276 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 277 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 278 | 1200(0.20) | 0(0.00) | 75(0.06) | NO |
| 279 | 1200(0.20) | 2430(0.43) | 193(0.16) | NO |
| 280 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 281 | 1228(0.20) | 0(0.00) | 75(0.06) | NO |
| 282 | 1200(0.20) | 1899(0.33) | 126(0.10) | NO |
| 283 | 1254(0.21) | 1775(0.31) | 126(0.10) | NO |
| 284 | 1200(0.20) | 2229(0.39) | 173(0.14) | NO |
| 285 | 1258(0.21) | 1200(0.20) | 126(0.10) | NO |
| 286 | 1200(0.20) | 2289(0.40) | 186(0.16) | NO |
| 287 | 1200(0.20) | 0(0.00) | 75(0.06) | NO |
| 288 | 1200(0.20) | 1742(0.31) | 126(0.10) | NO |
| 289 | 1223(0.20) | 1704(0.30) | 126(0.10) | NO |
| 290 | 1200(0.20) | 1770(0.31) | 126(0.10) | NO |
| 291 | 1227(0.20) | 1200(0.20) | 126(0.10) | NO |
| 292 | 1200(0.20) | 2146(0.38) | 132(0.11) | NO |
| 293 | 1200(0.20) | 0(0.00) | 75(0.06) | NO |
| 294 | 1200(0.20) | 1476(0.25) | 75(0.06) | NO |
| 295 | 1958(0.34) | 3625(0.64) | 609(0.51) | NO |
| 296 | 1961(0.34) | 3127(0.55) | 445(0.37) | NO |
| 297 | 1603(0.28) | 3155(0.55) | 419(0.35) | NO |
| 298 | 1200(0.20) | 1418(0.25) | 184(0.15) | NO |
| 299 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 126(0.10) | NO |
| 300 | 1708(0.30) | 2419(0.42) | 281(0.23) | NO |
| 301 | 1695(0.30) | 2153(0.38) | 383(0.32) | NO |
| 302 | 1200(0.20) | 1729(0.30) | 141(0.12) | NO |
| 303 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 304 | 1200(0.20) | 1330(0.23) | 214(0.18) | NO |
| 305 | 1200(0.20) | 1635(0.29) | 244(0.20) | NO |
| 306 | 1588(0.28) | 2330(0.41) | 299(0.25) | NO |
| 307 | 1200(0.20) | 2106(0.37) | 156(0.13) | NO |
| 308 | 1200(0.20) | 1819(0.32) | 126(0.10) | NO |
| 309 | 1200(0.20) | 2383(0.42) | 208(0.17) | NO |
| 310 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 126(0.10) | NO |
| 311 | 1200(0.20) | 0(0.00) | 75(0.06) | NO |
| 312 | 1200(0.20) | 1643(0.29) | 126(0.10) | NO |
| 313 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 314 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 315 | 1200(0.20) | 0(0.00) | 75(0.06) | NO |
| 316 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 317 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 318 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 319 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 320 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 321 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 322 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 323 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 324 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 325 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 326 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 197(0.16) | NO |
| 327 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 328 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 329 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 330 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 331 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 332 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 126(0.10) | NO |
| 333 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 334 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 335 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 336 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 337 | 0(0.00) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 338 | 0(0.00) | 1200(0.20) | 126(0.10) | NO |
| 339 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 340 | 1656(0.29) | 2130(0.37) | 213(0.18) | NO |
| 341 | 1671(0.29) | 3258(0.57) | 400(0.33) | NO |
| 342 | 1995(0.35) | 3229(0.57) | 417(0.35) | NO |
| 343 | 1996(0.35) | 3376(0.59) | 434(0.36) | NO |
| 344 | 1822(0.32) | 3339(0.59) | 424(0.35) | NO |
| 345 | 1813(0.32) | 1420(0.25) | 241(0.20) | NO |
| 346 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 347 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 348 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 349 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 350 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 351 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 352 | 1569(0.28) | 2362(0.41) | 434(0.36) | NO |
| 353 | 1582(0.28) | 1200(0.20) | 254(0.21) | NO |
| 354 | 1200(0.20) | 1715(0.30) | 126(0.10) | NO |
| 355 | 1210(0.20) | 0(0.00) | 75(0.06) | NO |
| 356 | 1200(0.20) | 1277(0.22) | 126(0.10) | NO |
| 357 | 1422(0.24) | 1200(0.20) | 126(0.10) | NO |
| 358 | 1453(0.24) | 1200(0.20) | 126(0.10) | NO |
| 359 | 1356(0.23) | 1253(0.22) | 210(0.17) | NO |
| 360 | 1200(0.20) | 1379(0.23) | 126(0.10) | NO |
| 361 | 1457(0.24) | 1264(0.21) | 299(0.25) | NO |
| 362 | 1335(0.22) | 1200(0.20) | 126(0.10) | NO |
| 363 | 1200(0.20) | 1461(0.24) | 126(0.10) | NO |
| 364 | 1443(0.24) | 1871(0.33) | 383(0.32) | NO |
| 365 | 1212(0.20) | 0(0.00) | 75(0.06) | NO |
| 366 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 367 | 1495(0.25) | 2708(0.48) | 259(0.22) | NO |
| 368 | 1486(0.25) | 1349(0.24) | 126(0.10) | NO |
| 369 | 1706(0.30) | 2648(0.46) | 269(0.22) | NO |
| 370 | 1706(0.30) | 2690(0.47) | 271(0.23) | NO |
| 371 | 1597(0.28) | 2635(0.46) | 263(0.22) | NO |
| 372 | 1408(0.25) | 2402(0.42) | 255(0.21) | NO |
| 373 | 1581(0.28) | 2391(0.42) | 259(0.22) | NO |
| 374 | 1540(0.27) | 2021(0.35) | 164(0.14) | NO |
| 375 | 1527(0.27) | 2350(0.41) | 317(0.26) | NO |
| 376 | 1398(0.25) | 2232(0.39) | 232(0.19) | NO |
| 377 | 1596(0.28) | 2276(0.40) | 235(0.20) | NO |
| 378 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 379 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 380 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 381 | 1871(0.33) | 3557(0.62) | 662(0.55) | NO |
| 382 | 1879(0.33) | 1276(0.22) | 286(0.24) | NO |
| 383 | 1598(0.28) | 2087(0.37) | 213(0.18) | NO |
| 384 | 1585(0.28) | 0(0.00) | 75(0.06) | NO |
| 385 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 222(0.19) | NO |
| 386 | 1261(0.21) | 1200(0.20) | 126(0.10) | NO |
| 387 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 388 | 1694(0.30) | 1200(0.20) | 214(0.18) | NO |
| 389 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 151(0.13) | NO |
| 390 | 0(0.00) | 1200(0.20) | 239(0.20) | NO |
| 391 | 1690(0.30) | 1555(0.27) | 339(0.28) | NO |
| 392 | 1377(0.24) | 1200(0.20) | 242(0.20) | NO |
| 393 | 1263(0.21) | 1692(0.30) | 126(0.10) | NO |
| 394 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 126(0.10) | NO |
| 395 | 1862(0.33) | 3443(0.60) | 644(0.54) | NO |
| 396 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 242(0.20) | NO |
| 397 | 1871(0.33) | 1281(0.22) | 289(0.24) | NO |
| 398 | 1598(0.28) | 2082(0.37) | 207(0.17) | NO |
| 399 | 1583(0.28) | 0(0.00) | 75(0.06) | NO |
| 400 | 1728(0.30) | 1200(0.20) | 216(0.18) | NO |
| 401 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 402 | 0(0.00) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 403 | 1725(0.30) | 1554(0.27) | 345(0.29) | NO |
| 404 | 1200(0.20) | 2215(0.39) | 140(0.12) | NO |
| 405 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 406 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 126(0.10) | NO |
| 407 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 126(0.10) | NO |
| 408 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 409 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 410 | 1203(0.20) | 2420(0.42) | 245(0.20) | NO |
| 411 | 1227(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 412 | 1679(0.29) | 1200(0.20) | 211(0.18) | NO |
| 413 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 414 | 1672(0.29) | 1621(0.28) | 336(0.28) | NO |
| 415 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 416 | 1200(0.20) | 1625(0.29) | 210(0.18) | NO |
| 417 | 1200(0.20) | 2118(0.37) | 126(0.10) | NO |
| 418 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 419 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 420 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 421 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 126(0.10) | NO |
| 422 | 1200(0.20) | 2396(0.42) | 232(0.19) | NO |
| 423 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 424 | 1767(0.31) | 1200(0.20) | 220(0.18) | NO |
| 425 | 1632(0.29) | 1471(0.26) | 267(0.22) | NO |
| 426 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 427 | 1767(0.31) | 1562(0.27) | 354(0.30) | NO |
| 428 | 1613(0.28) | 1394(0.23) | 233(0.19) | NO |
| 429 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 430 | 1200(0.20) | 0(0.00) | 75(0.06) | NO |
| 431 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 432 | 1763(0.31) | 1200(0.20) | 271(0.23) | NO |
| 433 | 1939(0.34) | 1329(0.23) | 290(0.24) | NO |
| 434 | 1766(0.31) | 1526(0.27) | 355(0.30) | NO |
| 435 | 1928(0.34) | 3421(0.60) | 620(0.52) | NO |
| 436 | 1480(0.25) | 2059(0.36) | 191(0.16) | NO |
| 437 | 1459(0.24) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 438 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 439 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 126(0.10) | NO |
| 440 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 441 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 126(0.10) | NO |
| 442 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 443 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 157(0.13) | NO |
| 444 | 1773(0.31) | 1272(0.22) | 238(0.20) | NO |
| 445 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 446 | 1200(0.20) | 1276(0.21) | 152(0.13) | NO |
| 447 | 1779(0.31) | 3594(0.63) | 644(0.54) | NO |
| 448 | 1550(0.27) | 2113(0.37) | 205(0.17) | NO |
| 449 | 1529(0.27) | 1416(0.24) | 126(0.10) | NO |
| 450 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 451 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 126(0.10) | NO |
| 452 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 453 | 1281(0.21) | 1200(0.20) | 126(0.10) | NO |
| 454 | 1200(0.20) | 2702(0.47) | 139(0.12) | NO |
| 455 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 456 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 457 | 1200(0.20) | 0(0.00) | 75(0.06) | NO |
| 458 | 1287(0.21) | 2327(0.41) | 196(0.16) | NO |
| 459 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 126(0.10) | NO |
| 460 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 461 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 178(0.15) | NO |
| 462 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 126(0.10) | NO |
| 463 | 1200(0.20) | 2177(0.38) | 284(0.24) | NO |
| 464 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 465 | 1302(0.22) | 1200(0.20) | 179(0.15) | NO |
| 466 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 467 | 1301(0.22) | 2394(0.42) | 362(0.30) | NO |
| 468 | 1200(0.20) | 1592(0.28) | 126(0.10) | NO |
| 469 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 470 | 1200(0.20) | 1263(0.22) | 126(0.10) | NO |
| 471 | 1519(0.27) | 2577(0.45) | 284(0.24) | NO |
| 472 | 1658(0.29) | 2567(0.45) | 297(0.25) | NO |
| 473 | 1577(0.28) | 2017(0.35) | 180(0.15) | NO |
| 474 | 1565(0.27) | 2491(0.44) | 372(0.31) | NO |
| 475 | 1508(0.26) | 2573(0.45) | 209(0.17) | NO |
| 476 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 477 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 126(0.10) | NO |
| 478 | 1583(0.28) | 1999(0.35) | 155(0.13) | NO |
| 479 | 1200(0.20) | 2042(0.36) | 198(0.17) | NO |
| 480 | 1549(0.27) | 2528(0.44) | 259(0.22) | NO |
| 481 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 482 | 1550(0.27) | 2087(0.37) | 191(0.16) | NO |
| 483 | 1577(0.28) | 2559(0.45) | 355(0.30) | NO |
| 484 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 485 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 486 | 1200(0.20) | 2067(0.36) | 178(0.15) | NO |
| 487 | 1826(0.32) | 2194(0.38) | 264(0.22) | NO |
| 488 | 1200(0.20) | 1783(0.31) | 232(0.19) | NO |
| 489 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 490 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 491 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 492 | 1200(0.20) | 1789(0.31) | 279(0.23) | NO |
| 493 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 494 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 495 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 126(0.10) | NO |
| 496 | 1826(0.32) | 3145(0.55) | 490(0.41) | NO |
| 497 | 1200(0.20) | 0(0.00) | 75(0.06) | NO |
| 498 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 499 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 500 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 501 | 1200(0.20) | 1639(0.29) | 126(0.10) | NO |
| 502 | 1200(0.20) | 1681(0.29) | 126(0.10) | NO |
| 503 | 1200(0.20) | 1454(0.24) | 75(0.06) | NO |
| 504 | 1200(0.20) | 1465(0.24) | 75(0.06) | NO |
| 505 | 1200(0.20) | 1648(0.29) | 126(0.10) | NO |
| 506 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 507 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 508 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 509 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 510 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 511 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 126(0.10) | NO |
| 512 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 513 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 514 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 75(0.06) | NO |
| 515 | 1618(0.28) | 1207(0.21) | 249(0.21) | NO |
| 516 | 1592(0.28) | 1631(0.29) | 250(0.21) | NO |

注：1、表中的配筋面积取计算和构造配筋面积两者中较大者(mm*mm);

2、表中括号内数字为配筋率（%）。

本工程没有倒T形地基梁！

8.4.4筏板

表8-4房间板带配筋设计（仅跨中区域）

| 房间板带 编号 | 截面下部配筋 |  | 截面上部配筋 |  | 是否超筋 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X向 | Y向 | X向 | Y向 | 是否超筋 |
| 1 | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 2 | 750(0.15) | 750(0.15) | 774(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 3 | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 4 | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | 761(0.15) | NO |
| 5 | 750(0.15) | 750(0.15) | 862(0.17) | 815(0.16) | NO |
| 6 | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | 863(0.17) | NO |
| 7 | 750(0.15) | 750(0.15) | 954(0.19) | 750(0.15) | NO |
| 8 | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | 768(0.15) | NO |
| 9 | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 10 | 750(0.15) | 750(0.15) | 1032(0.23) | 750(0.15) | NO |
| 11 | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 12 | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 13 | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 14 | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 15 | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 16 | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 17 | 750(0.15) | 845(0.17) | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 18 | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 19 | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 20 | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 21 | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 22 | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | 924(0.18) | NO |
| 23 | 1658(0.37) | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 24 | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | 812(0.16) | NO |
| 25 | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | 890(0.18) | NO |
| 26 | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 27 | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 28 | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 29 | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | 839(0.17) | NO |
| 30 | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 31 | 750(0.15) | 750(0.15) | 969(0.19) | 750(0.15) | NO |
| 32 | 750(0.15) | 750(0.15) | 967(0.19) | 750(0.15) | NO |
| 33 | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 34 | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | 912(0.18) | NO |
| 35 | 750(0.15) | 750(0.15) | 998(0.22) | 750(0.15) | NO |
| 36 | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 37 | 750(0.15) | 750(0.15) | 928(0.19) | 750(0.15) | NO |
| 38 | 750(0.15) | 750(0.15) | 999(0.22) | 750(0.15) | NO |
| 39 | 1686(0.37) | 764(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 40 | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 41 | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 42 | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 43 | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 44 | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 45 | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 46 | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 47 | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 48 | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 49 | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 50 | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 51 | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 52 | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 53 | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 54 | 750(0.15) | 750(0.15) | 1070(0.24) | 750(0.15) | NO |
| 55 | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 56 | 750(0.15) | 750(0.15) | 875(0.17) | 750(0.15) | NO |
| 57 | 750(0.15) | 750(0.15) | 999(0.22) | 750(0.15) | NO |
| 58 | 750(0.15) | 750(0.15) | 939(0.19) | 750(0.15) | NO |
| 59 | 1609(0.36) | 1773(0.39) | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 60 | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 61 | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 62 | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 63 | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 64 | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 65 | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 66 | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 67 | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 68 | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 69 | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 70 | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 71 | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 72 | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 73 | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 74 | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 75 | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 76 | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 77 | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 78 | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 79 | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 80 | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 81 | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 82 | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 83 | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 84 | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 85 | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 86 | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 87 | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 88 | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 89 | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 90 | 750(0.15) | 807(0.16) | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 91 | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 92 | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 93 | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 94 | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 95 | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 96 | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 97 | 750(0.15) | 750(0.15) | 783(0.16) | 750(0.15) | NO |
| 98 | 750(0.15) | 750(0.15) | 799(0.16) | 750(0.15) | NO |
| 99 | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 100 | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 101 | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 102 | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 103 | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 104 | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 105 | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 106 | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 107 | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 108 | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 109 | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 110 | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 111 | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 112 | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 113 | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 114 | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 115 | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 116 | 750(0.15) | 750(0.15) | 798(0.16) | 750(0.15) | NO |
| 117 | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 118 | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 119 | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 120 | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 121 | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 122 | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 123 | 2111(0.47) | 1339(0.30) | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 124 | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 125 | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 126 | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 127 | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 128 | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 129 | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 130 | 750(0.15) | 750(0.15) | 869(0.17) | 750(0.15) | NO |
| 131 | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | 916(0.18) | NO |
| 132 | 750(0.15) | 1445(0.32) | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 133 | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 134 | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | 769(0.15) | NO |
| 135 | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 136 | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 137 | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 138 | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 139 | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 140 | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 141 | 750(0.15) | 750(0.15) | 775(0.15) | 801(0.16) | NO |
| 142 | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 143 | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 144 | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | 789(0.16) | NO |
| 145 | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 146 | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 147 | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 148 | 750(0.15) | 750(0.15) | 828(0.17) | 750(0.15) | NO |
| 149 | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | 914(0.18) | NO |
| 150 | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 151 | 750(0.15) | 750(0.15) | 871(0.17) | 750(0.15) | NO |
| 152 | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | 911(0.18) | NO |
| 153 | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 154 | 750(0.15) | 750(0.15) | 821(0.16) | 750(0.15) | NO |
| 155 | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | 901(0.18) | NO |
| 156 | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | 885(0.18) | NO |
| 157 | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 158 | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 159 | 750(0.15) | 750(0.15) | 843(0.17) | 750(0.15) | NO |
| 160 | 750(0.15) | 750(0.15) | 890(0.18) | 750(0.15) | NO |
| 161 | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 162 | 750(0.15) | 759(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 163 | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 164 | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 165 | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 166 | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 167 | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 168 | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 169 | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 170 | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 171 | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 172 | 761(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 173 | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 174 | 750(0.15) | 750(0.15) | 945(0.19) | 750(0.15) | NO |
| 175 | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 176 | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | 899(0.18) | NO |
| 177 | 750(0.15) | 750(0.15) | 942(0.19) | 750(0.15) | NO |
| 178 | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 179 | 750(0.15) | 750(0.15) | 803(0.16) | 750(0.15) | NO |
| 180 | 1219(0.27) | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 181 | 750(0.15) | 750(0.15) | 950(0.19) | 750(0.15) | NO |
| 182 | 750(0.15) | 750(0.15) | 924(0.18) | 750(0.15) | NO |
| 183 | 750(0.15) | 750(0.15) | 992(0.22) | 750(0.15) | NO |
| 184 | 750(0.15) | 750(0.15) | 831(0.17) | 802(0.16) | NO |
| 185 | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 186 | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 187 | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | 919(0.18) | NO |
| 188 | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 189 | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | 855(0.17) | NO |
| 190 | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 191 | 841(0.17) | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 192 | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 193 | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 194 | 750(0.15) | 750(0.15) | 765(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 195 | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 196 | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | 783(0.16) | NO |
| 197 | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 198 | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 199 | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | 755(0.15) | NO |
| 200 | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 201 | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 202 | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 203 | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 204 | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 205 | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 206 | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 207 | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 208 | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 209 | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 210 | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 211 | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 212 | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 213 | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 214 | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 215 | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 216 | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 217 | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 218 | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 219 | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 220 | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 221 | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 222 | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 223 | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 224 | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 225 | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |

注：1、表中的配筋面积为每延米板带配筋量(mm*mm/mm)，取计算和构造配筋面积两者中较大者;

2、表中括号内数字为配筋率（%）。

表8-5柱下板带配筋设计

| 柱下板带 编号 | 截面下部配筋 |  | 是否超筋 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | X向 | Y向 | 是否超筋 |
| 1 | 1440(0.32) | 1576(0.35) | NO |
| 2 | 2278(0.51) | 2365(0.53) | NO |
| 3 | 1944(0.43) | 2134(0.47) | NO |
| 4 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 5 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 6 | 750(0.15) | 819(0.16) | NO |
| 7 | 1420(0.32) | 811(0.16) | NO |
| 8 | 1370(0.30) | 936(0.19) | NO |
| 9 | 1584(0.35) | 1061(0.24) | NO |
| 10 | 1396(0.31) | 980(0.20) | NO |
| 11 | 985(0.22) | 750(0.15) | NO |
| 12 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 13 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 14 | 1658(0.37) | 750(0.15) | NO |
| 15 | 1405(0.31) | 986(0.22) | NO |
| 16 | 1657(0.37) | 797(0.16) | NO |
| 17 | 1686(0.37) | 764(0.15) | NO |
| 18 | 764(0.15) | 920(0.18) | NO |
| 19 | 777(0.16) | 750(0.15) | NO |
| 20 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 21 | 1364(0.30) | 757(0.15) | NO |
| 22 | 1409(0.31) | 750(0.15) | NO |
| 23 | 1428(0.32) | 750(0.15) | NO |
| 24 | 1771(0.39) | 1773(0.39) | NO |
| 25 | 1630(0.36) | 1714(0.38) | NO |
| 26 | 1430(0.32) | 955(0.19) | NO |
| 27 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 28 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 29 | 750(0.15) | 992(0.22) | NO |
| 30 | 750(0.15) | 894(0.18) | NO |
| 31 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 32 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 33 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 34 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 35 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 36 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 37 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 38 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 39 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 40 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 41 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 42 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 43 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 44 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 45 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 46 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 47 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 48 | 963(0.19) | 809(0.16) | NO |
| 49 | 1008(0.22) | 750(0.15) | NO |
| 50 | 1217(0.27) | 859(0.17) | NO |
| 51 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 52 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 53 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 54 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 55 | 1202(0.24) | 1024(0.20) | NO |
| 56 | 1451(0.32) | 750(0.15) | NO |
| 57 | 997(0.20) | 750(0.15) | NO |
| 58 | 828(0.17) | 750(0.15) | NO |
| 59 | 1245(0.28) | 750(0.15) | NO |
| 60 | 1212(0.24) | 1010(0.20) | NO |
| 61 | 1076(0.22) | 918(0.18) | NO |
| 62 | 1364(0.30) | 750(0.15) | NO |
| 63 | 1117(0.22) | 793(0.16) | NO |
| 64 | 1101(0.22) | 856(0.17) | NO |
| 65 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 66 | 774(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 67 | 902(0.18) | 750(0.15) | NO |
| 68 | 1140(0.23) | 750(0.15) | NO |
| 69 | 962(0.19) | 750(0.15) | NO |
| 70 | 1145(0.23) | 935(0.19) | NO |
| 71 | 2111(0.47) | 1415(0.31) | NO |
| 72 | 1117(0.22) | 750(0.15) | NO |
| 73 | 1392(0.31) | 1371(0.30) | NO |
| 74 | 1336(0.30) | 750(0.15) | NO |
| 75 | 1191(0.24) | 750(0.15) | NO |
| 76 | 1033(0.21) | 887(0.18) | NO |
| 77 | 1489(0.33) | 750(0.15) | NO |
| 78 | 903(0.18) | 750(0.15) | NO |
| 79 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 80 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 81 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 82 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 83 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 84 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 85 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 86 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 87 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 88 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 89 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 90 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 91 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 92 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 93 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 94 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 95 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 96 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 97 | 750(0.15) | 1405(0.31) | NO |
| 98 | 750(0.15) | 1211(0.27) | NO |
| 99 | 750(0.15) | 1256(0.28) | NO |
| 100 | 750(0.15) | 1057(0.23) | NO |
| 101 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 102 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 103 | 1771(0.39) | 1773(0.39) | NO |
| 104 | 1603(0.36) | 1714(0.38) | NO |
| 105 | 750(0.15) | 1192(0.26) | NO |
| 106 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 107 | 759(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 108 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 109 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 110 | 885(0.18) | 794(0.16) | NO |
| 111 | 812(0.16) | 750(0.15) | NO |
| 112 | 1061(0.24) | 750(0.15) | NO |
| 113 | 1343(0.30) | 933(0.19) | NO |
| 114 | 1555(0.35) | 1148(0.26) | NO |
| 115 | 1339(0.30) | 1070(0.24) | NO |
| 116 | 1434(0.32) | 1089(0.24) | NO |
| 117 | 1459(0.32) | 1075(0.24) | NO |
| 118 | 1001(0.22) | 750(0.15) | NO |
| 119 | 1682(0.37) | 750(0.15) | NO |
| 120 | 1366(0.30) | 980(0.20) | NO |
| 121 | 1492(0.33) | 750(0.15) | NO |
| 122 | 1219(0.27) | 750(0.15) | NO |
| 123 | 1421(0.32) | 1060(0.24) | NO |
| 124 | 1457(0.32) | 1004(0.22) | NO |
| 125 | 853(0.17) | 789(0.16) | NO |
| 126 | 1336(0.30) | 842(0.17) | NO |
| 127 | 1127(0.25) | 750(0.15) | NO |
| 128 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 129 | 750(0.15) | 1405(0.31) | NO |
| 130 | 750(0.15) | 1211(0.27) | NO |
| 131 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 132 | 756(0.15) | 802(0.16) | NO |
| 133 | 1851(0.41) | 1992(0.44) | NO |
| 134 | 1905(0.42) | 2082(0.46) | NO |
| 135 | 2111(0.47) | 1415(0.31) | NO |
| 136 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 137 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 138 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 139 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 140 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 141 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 142 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 143 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 144 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 145 | 1293(0.29) | 1099(0.24) | NO |
| 146 | 981(0.20) | 750(0.15) | NO |
| 147 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 148 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 149 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 150 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 151 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 152 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 153 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 154 | 797(0.16) | 776(0.16) | NO |
| 155 | 1140(0.23) | 750(0.15) | NO |
| 156 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |

注：1、表中的配筋面积为每延米板带配筋量(mm*mm/mm)，取计算和构造配筋面积两者中较大者;

2、表中括号内数字为配筋率（%）。

表8-6墙下板带配筋设计

| 墙下板带 编号 | 截面下部配筋 法向 | 是否超筋 |
| --- | --- | --- |
| 21 | 750(0.15) | NO |
| 28 | 750(0.15) | NO |
| 34 | 750(0.15) | NO |
| 36 | 750(0.15) | NO |
| 37 | 750(0.15) | NO |
| 38 | 750(0.15) | NO |
| 39 | 750(0.15) | NO |
| 40 | 750(0.15) | NO |
| 41 | 750(0.15) | NO |
| 42 | 750(0.15) | NO |
| 43 | 750(0.15) | NO |
| 54 | 750(0.15) | NO |
| 60 | 750(0.15) | NO |
| 62 | 750(0.15) | NO |
| 63 | 750(0.15) | NO |
| 64 | 750(0.15) | NO |
| 65 | 750(0.15) | NO |
| 67 | 750(0.15) | NO |
| 68 | 750(0.15) | NO |
| 69 | 750(0.15) | NO |
| 72 | 750(0.15) | NO |
| 74 | 750(0.15) | NO |
| 75 | 750(0.15) | NO |
| 76 | 750(0.15) | NO |
| 81 | 750(0.15) | NO |
| 82 | 750(0.15) | NO |
| 84 | 750(0.15) | NO |
| 85 | 750(0.15) | NO |
| 112 | 750(0.15) | NO |
| 113 | 750(0.15) | NO |
| 114 | 750(0.15) | NO |
| 116 | 750(0.15) | NO |
| 117 | 750(0.15) | NO |
| 118 | 750(0.15) | NO |
| 119 | 750(0.15) | NO |
| 121 | 750(0.15) | NO |
| 122 | 750(0.15) | NO |
| 123 | 750(0.15) | NO |
| 124 | 750(0.15) | NO |
| 125 | 750(0.15) | NO |
| 126 | 750(0.15) | NO |
| 127 | 750(0.15) | NO |
| 128 | 750(0.15) | NO |
| 129 | 750(0.15) | NO |
| 130 | 750(0.15) | NO |
| 132 | 750(0.15) | NO |
| 145 | 750(0.15) | NO |
| 146 | 794(0.16) | NO |
| 147 | 750(0.15) | NO |
| 148 | 754(0.15) | NO |
| 149 | 750(0.15) | NO |
| 150 | 750(0.15) | NO |
| 151 | 750(0.15) | NO |
| 152 | 750(0.15) | NO |
| 153 | 750(0.15) | NO |
| 154 | 750(0.15) | NO |
| 155 | 750(0.15) | NO |
| 156 | 750(0.15) | NO |
| 157 | 750(0.15) | NO |
| 158 | 750(0.15) | NO |
| 159 | 750(0.15) | NO |
| 160 | 750(0.15) | NO |
| 162 | 750(0.15) | NO |
| 163 | 750(0.15) | NO |
| 164 | 750(0.15) | NO |
| 165 | 750(0.15) | NO |
| 167 | 750(0.15) | NO |
| 168 | 750(0.15) | NO |
| 169 | 750(0.15) | NO |
| 171 | 750(0.15) | NO |
| 172 | 750(0.15) | NO |
| 173 | 750(0.15) | NO |
| 174 | 750(0.15) | NO |
| 175 | 750(0.15) | NO |
| 176 | 750(0.15) | NO |
| 177 | 750(0.15) | NO |
| 179 | 750(0.15) | NO |
| 180 | 750(0.15) | NO |
| 181 | 750(0.15) | NO |
| 192 | 750(0.15) | NO |
| 193 | 750(0.15) | NO |
| 194 | 750(0.15) | NO |
| 198 | 750(0.15) | NO |
| 199 | 750(0.15) | NO |
| 201 | 750(0.15) | NO |
| 202 | 750(0.15) | NO |
| 204 | 750(0.15) | NO |
| 205 | 750(0.15) | NO |
| 228 | 802(0.16) | NO |
| 229 | 750(0.15) | NO |
| 230 | 750(0.15) | NO |
| 231 | 750(0.15) | NO |
| 232 | 750(0.15) | NO |
| 233 | 750(0.15) | NO |
| 234 | 750(0.15) | NO |
| 235 | 750(0.15) | NO |
| 244 | 750(0.15) | NO |
| 245 | 750(0.15) | NO |
| 247 | 750(0.15) | NO |
| 249 | 750(0.15) | NO |
| 250 | 750(0.15) | NO |
| 251 | 750(0.15) | NO |
| 252 | 750(0.15) | NO |
| 258 | 750(0.15) | NO |
| 259 | 750(0.15) | NO |
| 260 | 750(0.15) | NO |
| 261 | 750(0.15) | NO |
| 263 | 750(0.15) | NO |
| 264 | 750(0.15) | NO |
| 265 | 750(0.15) | NO |
| 266 | 750(0.15) | NO |
| 267 | 750(0.15) | NO |
| 272 | 892(0.18) | NO |
| 273 | 750(0.15) | NO |
| 274 | 750(0.15) | NO |
| 276 | 750(0.15) | NO |
| 277 | 750(0.15) | NO |
| 281 | 750(0.15) | NO |
| 284 | 750(0.15) | NO |
| 285 | 750(0.15) | NO |
| 286 | 750(0.15) | NO |
| 295 | 750(0.15) | NO |
| 296 | 750(0.15) | NO |
| 297 | 750(0.15) | NO |
| 298 | 750(0.15) | NO |
| 299 | 750(0.15) | NO |
| 302 | 750(0.15) | NO |
| 303 | 750(0.15) | NO |
| 304 | 750(0.15) | NO |
| 307 | 855(0.17) | NO |
| 311 | 862(0.17) | NO |
| 312 | 808(0.16) | NO |
| 316 | 750(0.15) | NO |
| 317 | 750(0.15) | NO |
| 320 | 750(0.15) | NO |

注：1、表中的配筋面积为每延米板带配筋量(mm*mm/mm)，取计算和构造配筋面积两者中较大者;

2、表中括号内数字为配筋率（%）。

表8-7柱间板带配筋设计

| 网格线 编号 | 截面下部配筋 |  | 截面上部配筋 |  | 是否超筋 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X向 | Y向 | X向 | Y向 | 是否超筋 |
| 49 | 1615(0.36) | 750(0.15) | 1143(0.25) | 765(0.15) | NO |
| 50 | 1585(0.35) | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 52 | 764(0.15) | 1686(0.37) | 750(0.15) | 879(0.18) | NO |
| 67 | 750(0.15) | 1585(0.35) | 750(0.15) | 939(0.19) | NO |
| 69 | 750(0.15) | 750(0.15) | 1143(0.25) | 750(0.15) | NO |
| 70 | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | 1113(0.25) | NO |
| 71 | 750(0.15) | 750(0.15) | 765(0.15) | 1143(0.25) | NO |
| 93 | 991(0.22) | 750(0.15) | 750(0.15) | 817(0.16) | NO |
| 117 | 1567(0.35) | 750(0.15) | 1004(0.22) | 750(0.15) | NO |
| 142 | 1077(0.24) | 750(0.15) | 798(0.16) | 750(0.15) | NO |
| 160 | 750(0.15) | 750(0.15) | 839(0.17) | 750(0.15) | NO |
| 228 | 1029(0.23) | 750(0.15) | 971(0.19) | 750(0.15) | NO |
| 232 | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 244 | 1324(0.29) | 750(0.15) | 1014(0.23) | 750(0.15) | NO |
| 245 | 1103(0.25) | 750(0.15) | 881(0.18) | 885(0.18) | NO |
| 253 | 808(0.16) | 750(0.15) | 799(0.16) | 750(0.15) | NO |
| 255 | 808(0.16) | 750(0.15) | 805(0.16) | 750(0.15) | NO |
| 403 | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 413 | 750(0.15) | 1256(0.28) | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 417 | 1603(0.36) | 1714(0.38) | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 418 | 1176(0.26) | 1344(0.30) | 1099(0.24) | 750(0.15) | NO |
| 419 | 750(0.15) | 1707(0.38) | 750(0.15) | 775(0.16) | NO |
| 431 | 750(0.15) | 750(0.15) | 811(0.16) | 750(0.15) | NO |
| 453 | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | 921(0.18) | NO |
| 463 | 750(0.15) | 750(0.15) | 790(0.16) | 913(0.18) | NO |
| 479 | 1127(0.25) | 750(0.15) | 795(0.16) | 750(0.15) | NO |
| 482 | 750(0.15) | 1219(0.27) | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 501 | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 502 | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | 886(0.18) | NO |
| 542 | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | 778(0.16) | NO |
| 550 | 750(0.15) | 750(0.15) | 769(0.15) | 905(0.18) | NO |
| 556 | 978(0.20) | 750(0.15) | 750(0.15) | 1030(0.21) | NO |
| 560 | 882(0.18) | 750(0.15) | 844(0.17) | 750(0.15) | NO |
| 561 | 810(0.16) | 750(0.15) | 844(0.17) | 976(0.20) | NO |
| 562 | 805(0.16) | 750(0.15) | 765(0.15) | 999(0.22) | NO |
| 563 | 778(0.16) | 750(0.15) | 766(0.15) | 1023(0.23) | NO |
| 564 | 782(0.16) | 750(0.15) | 750(0.15) | 1021(0.23) | NO |
| 565 | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | 1011(0.22) | NO |
| 566 | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | 1013(0.23) | NO |
| 567 | 827(0.17) | 750(0.15) | 750(0.15) | 995(0.22) | NO |
| 568 | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | 960(0.19) | NO |
| 569 | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | 809(0.16) | NO |
| 583 | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | 981(0.20) | NO |
| 593 | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | 979(0.20) | NO |
| 647 | 1174(0.26) | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 666 | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 691 | 754(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | 955(0.19) | NO |
| 692 | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 693 | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 694 | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 724 | 750(0.15) | 750(0.15) | 869(0.17) | 750(0.15) | NO |
| 725 | 1771(0.39) | 1773(0.39) | 956(0.19) | 750(0.15) | NO |
| 726 | 750(0.15) | 1681(0.37) | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 729 | 823(0.16) | 750(0.15) | 780(0.16) | 840(0.17) | NO |
| 846 | 750(0.15) | 750(0.15) | 987(0.22) | 750(0.15) | NO |
| 857 | 842(0.17) | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 874 | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 879 | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 889 | 1085(0.24) | 750(0.15) | 849(0.17) | 750(0.15) | NO |
| 898 | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 903 | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |

注：1、表中的配筋面积为每延米板带配筋量(mm*mm/mm)，取计算和构造配筋面积两者中较大者);

2、表中括号内数字为配筋率（%）。

表8-8垂直于地基梁方向的板带配筋设计

| 地基梁 编号 | 截面下部配筋 | 截面上部配筋 | 是否超筋 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 2 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 3 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 4 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 5 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 6 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 7 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 8 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 9 | 750(0.15) | 767(0.15) | NO |
| 10 | 750(0.15) | 764(0.15) | NO |
| 11 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 12 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 13 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 14 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 15 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 16 | 750(0.15) | 806(0.16) | NO |
| 17 | 750(0.15) | 811(0.16) | NO |
| 18 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 19 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 20 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 21 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 22 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 23 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 24 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 25 | 750(0.15) | 854(0.17) | NO |
| 26 | 750(0.15) | 838(0.17) | NO |
| 27 | 750(0.15) | 825(0.16) | NO |
| 28 | 750(0.15) | 794(0.16) | NO |
| 29 | 750(0.15) | 822(0.16) | NO |
| 30 | 750(0.15) | 772(0.15) | NO |
| 31 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 32 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 33 | 750(0.15) | 815(0.16) | NO |
| 34 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 35 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 36 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 37 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 38 | 750(0.15) | 808(0.16) | NO |
| 39 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 40 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 41 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 42 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 43 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 44 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 45 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 46 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 47 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 48 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 49 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 50 | 750(0.15) | 754(0.15) | NO |
| 51 | 754(0.15) | 768(0.15) | NO |
| 52 | 750(0.15) | 782(0.16) | NO |
| 53 | 750(0.15) | 764(0.15) | NO |
| 54 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 55 | 794(0.16) | 750(0.15) | NO |
| 56 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 57 | 802(0.16) | 750(0.15) | NO |
| 58 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 59 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 60 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 61 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 62 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 63 | 750(0.15) | 781(0.16) | NO |
| 64 | 750(0.15) | 764(0.15) | NO |
| 65 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 66 | 1076(0.22) | 750(0.15) | NO |
| 67 | 1101(0.22) | 750(0.15) | NO |
| 68 | 1145(0.23) | 750(0.15) | NO |
| 69 | 1137(0.23) | 750(0.15) | NO |
| 70 | 1212(0.24) | 750(0.15) | NO |
| 71 | 1117(0.22) | 750(0.15) | NO |
| 72 | 1111(0.22) | 750(0.15) | NO |
| 73 | 1168(0.23) | 750(0.15) | NO |
| 74 | 1332(0.30) | 750(0.15) | NO |
| 75 | 1249(0.25) | 750(0.15) | NO |
| 76 | 962(0.19) | 750(0.15) | NO |
| 77 | 835(0.17) | 750(0.15) | NO |
| 78 | 1254(0.28) | 750(0.15) | NO |
| 79 | 1307(0.29) | 750(0.15) | NO |
| 80 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 81 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 82 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 83 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 84 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 85 | 797(0.16) | 750(0.15) | NO |
| 86 | 804(0.16) | 750(0.15) | NO |
| 87 | 1001(0.22) | 750(0.15) | NO |
| 88 | 1535(0.34) | 750(0.15) | NO |
| 89 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 90 | 874(0.17) | 750(0.15) | NO |
| 91 | 1213(0.27) | 750(0.15) | NO |
| 92 | 1200(0.27) | 750(0.15) | NO |
| 93 | 874(0.17) | 799(0.16) | NO |
| 94 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 95 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 96 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 97 | 809(0.16) | 750(0.15) | NO |
| 98 | 985(0.22) | 768(0.15) | NO |
| 99 | 886(0.18) | 750(0.15) | NO |
| 100 | 1039(0.23) | 750(0.15) | NO |
| 101 | 1493(0.33) | 750(0.15) | NO |
| 102 | 1636(0.36) | 775(0.15) | NO |
| 103 | 1496(0.33) | 750(0.15) | NO |
| 104 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 105 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 106 | 1453(0.32) | 750(0.15) | NO |
| 107 | 980(0.20) | 750(0.15) | NO |
| 108 | 1630(0.36) | 875(0.17) | NO |
| 109 | 1577(0.35) | 755(0.15) | NO |
| 110 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 111 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 112 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 113 | 815(0.16) | 750(0.15) | NO |
| 114 | 1148(0.26) | 750(0.15) | NO |
| 115 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 116 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 117 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 118 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 119 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 120 | 1212(0.27) | 750(0.15) | NO |
| 121 | 1200(0.27) | 750(0.15) | NO |
| 122 | 854(0.17) | 750(0.15) | NO |
| 123 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 124 | 1391(0.31) | 750(0.15) | NO |
| 125 | 1377(0.31) | 750(0.15) | NO |
| 126 | 1256(0.28) | 750(0.15) | NO |
| 127 | 1079(0.24) | 750(0.15) | NO |
| 128 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 129 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 130 | 1233(0.27) | 750(0.15) | NO |
| 131 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 132 | 895(0.18) | 750(0.15) | NO |
| 133 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 134 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 135 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 136 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 137 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 138 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 139 | 1255(0.28) | 750(0.15) | NO |
| 140 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 141 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 142 | 807(0.16) | 750(0.15) | NO |
| 143 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 144 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 145 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 146 | 955(0.19) | 750(0.15) | NO |
| 147 | 1714(0.38) | 750(0.15) | NO |
| 148 | 1532(0.34) | 750(0.15) | NO |
| 149 | 797(0.16) | 750(0.15) | NO |
| 150 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 151 | 764(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 152 | 863(0.17) | 750(0.15) | NO |
| 153 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 154 | 911(0.18) | 750(0.15) | NO |
| 155 | 911(0.18) | 750(0.15) | NO |
| 156 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 157 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 158 | 780(0.16) | 750(0.15) | NO |
| 159 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 160 | 1117(0.25) | 750(0.15) | NO |
| 161 | 1077(0.24) | 750(0.15) | NO |
| 162 | 1170(0.26) | 750(0.15) | NO |
| 163 | 1170(0.26) | 750(0.15) | NO |
| 164 | 1037(0.23) | 750(0.15) | NO |
| 165 | 962(0.19) | 750(0.15) | NO |
| 166 | 789(0.16) | 750(0.15) | NO |
| 167 | 876(0.18) | 750(0.15) | NO |
| 168 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 169 | 1061(0.24) | 750(0.15) | NO |
| 170 | 802(0.16) | 750(0.15) | NO |
| 171 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 172 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 173 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 174 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 175 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 176 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 177 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 178 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 179 | 1649(0.37) | 750(0.15) | NO |
| 180 | 1658(0.37) | 750(0.15) | NO |
| 181 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 182 | 1140(0.23) | 750(0.15) | NO |
| 183 | 1682(0.37) | 750(0.15) | NO |
| 184 | 1465(0.33) | 750(0.15) | NO |
| 185 | 1658(0.37) | 750(0.15) | NO |
| 186 | 1364(0.30) | 750(0.15) | NO |
| 187 | 1489(0.33) | 750(0.15) | NO |
| 188 | 1394(0.31) | 750(0.15) | NO |
| 189 | 1682(0.37) | 750(0.15) | NO |
| 190 | 1140(0.23) | 750(0.15) | NO |
| 191 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 192 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 193 | 764(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 194 | 1506(0.33) | 750(0.15) | NO |
| 195 | 1380(0.31) | 750(0.15) | NO |
| 196 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 197 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 198 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 199 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 200 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 201 | 1375(0.31) | 750(0.15) | NO |
| 202 | 1029(0.23) | 750(0.15) | NO |
| 203 | 934(0.19) | 750(0.15) | NO |
| 204 | 1029(0.23) | 750(0.15) | NO |
| 205 | 1217(0.27) | 750(0.15) | NO |
| 206 | 1168(0.26) | 750(0.15) | NO |
| 207 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 208 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 209 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 210 | 1567(0.35) | 831(0.17) | NO |
| 211 | 1312(0.29) | 750(0.15) | NO |
| 212 | 1219(0.27) | 750(0.15) | NO |
| 213 | 1202(0.24) | 750(0.15) | NO |
| 214 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 215 | 1033(0.21) | 750(0.15) | NO |
| 216 | 1392(0.31) | 750(0.15) | NO |
| 217 | 935(0.19) | 750(0.15) | NO |
| 218 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 219 | 961(0.19) | 750(0.15) | NO |
| 220 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 221 | 981(0.20) | 750(0.15) | NO |
| 222 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 223 | 1263(0.28) | 750(0.15) | NO |
| 224 | 1007(0.20) | 750(0.15) | NO |
| 225 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 226 | 1067(0.21) | 750(0.15) | NO |
| 227 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 228 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 229 | 1026(0.21) | 750(0.15) | NO |
| 230 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 231 | 887(0.18) | 750(0.15) | NO |
| 232 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 233 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 234 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 235 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 236 | 773(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 237 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 238 | 779(0.16) | 750(0.15) | NO |
| 239 | 1004(0.22) | 750(0.15) | NO |
| 240 | 1055(0.23) | 750(0.15) | NO |
| 241 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 242 | 1060(0.24) | 750(0.15) | NO |
| 243 | 1001(0.22) | 750(0.15) | NO |
| 244 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 245 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 246 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 247 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 248 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 249 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 250 | 980(0.20) | 750(0.15) | NO |
| 251 | 1371(0.30) | 750(0.15) | NO |
| 252 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 253 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 254 | 1235(0.25) | 750(0.15) | NO |
| 255 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 256 | 1231(0.25) | 750(0.15) | NO |
| 257 | 935(0.19) | 750(0.15) | NO |
| 258 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 259 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 260 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 261 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 262 | 839(0.17) | 750(0.15) | NO |
| 263 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 264 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 265 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 266 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 267 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 268 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 269 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 270 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 271 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 272 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 273 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 274 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 275 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 276 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 277 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 278 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 279 | 1024(0.20) | 750(0.15) | NO |
| 280 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 281 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 282 | 921(0.18) | 750(0.15) | NO |
| 283 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 284 | 856(0.17) | 750(0.15) | NO |
| 285 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 286 | 793(0.16) | 750(0.15) | NO |
| 287 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 288 | 758(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 289 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 290 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 291 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 292 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 293 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 294 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 295 | 2365(0.53) | 750(0.15) | NO |
| 296 | 2134(0.47) | 750(0.15) | NO |
| 297 | 2127(0.47) | 750(0.15) | NO |
| 298 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 299 | 761(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 300 | 2022(0.45) | 750(0.15) | NO |
| 301 | 1576(0.35) | 750(0.15) | NO |
| 302 | 1425(0.32) | 750(0.15) | NO |
| 303 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 304 | 1077(0.24) | 750(0.15) | NO |
| 305 | 861(0.17) | 750(0.15) | NO |
| 306 | 809(0.16) | 750(0.15) | NO |
| 307 | 918(0.18) | 750(0.15) | NO |
| 308 | 898(0.18) | 750(0.15) | NO |
| 309 | 1010(0.20) | 750(0.15) | NO |
| 310 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 311 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 312 | 824(0.16) | 750(0.15) | NO |
| 313 | 883(0.18) | 750(0.15) | NO |
| 314 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 315 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 316 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 317 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 318 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 319 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 320 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 321 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 322 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 323 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 324 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 325 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 326 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 327 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 328 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 329 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 330 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 331 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 332 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 333 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 334 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 335 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 336 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 337 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 338 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 339 | 1707(0.38) | 750(0.15) | NO |
| 340 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 341 | 1990(0.44) | 750(0.15) | NO |
| 342 | 1992(0.44) | 750(0.15) | NO |
| 343 | 2082(0.46) | 750(0.15) | NO |
| 344 | 2068(0.46) | 750(0.15) | NO |
| 345 | 1415(0.31) | 750(0.15) | NO |
| 346 | 899(0.18) | 750(0.15) | NO |
| 347 | 930(0.19) | 750(0.15) | NO |
| 348 | 1188(0.26) | 750(0.15) | NO |
| 349 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 350 | 1159(0.26) | 750(0.15) | NO |
| 351 | 1681(0.37) | 750(0.15) | NO |
| 352 | 1440(0.32) | 750(0.15) | NO |
| 353 | 1333(0.30) | 750(0.15) | NO |
| 354 | 1176(0.26) | 750(0.15) | NO |
| 355 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 356 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 357 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 358 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 359 | 1351(0.30) | 750(0.15) | NO |
| 360 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 361 | 1318(0.29) | 750(0.15) | NO |
| 362 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 363 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 364 | 1609(0.36) | 750(0.15) | NO |
| 365 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 366 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 367 | 1075(0.24) | 750(0.15) | NO |
| 368 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 369 | 1088(0.24) | 750(0.15) | NO |
| 370 | 1071(0.24) | 750(0.15) | NO |
| 371 | 1089(0.24) | 750(0.15) | NO |
| 372 | 1070(0.24) | 750(0.15) | NO |
| 373 | 1063(0.24) | 750(0.15) | NO |
| 374 | 995(0.22) | 750(0.15) | NO |
| 375 | 933(0.19) | 750(0.15) | NO |
| 376 | 1099(0.24) | 750(0.15) | NO |
| 377 | 1096(0.24) | 750(0.15) | NO |
| 378 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 379 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 380 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 381 | 2278(0.51) | 778(0.16) | NO |
| 382 | 1584(0.35) | 751(0.15) | NO |
| 383 | 1900(0.42) | 750(0.15) | NO |
| 384 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 385 | 1657(0.37) | 773(0.15) | NO |
| 386 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 387 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 388 | 759(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 389 | 1492(0.33) | 753(0.15) | NO |
| 390 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 391 | 1555(0.35) | 750(0.15) | NO |
| 392 | 1395(0.31) | 862(0.17) | NO |
| 393 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 394 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 395 | 1944(0.43) | 750(0.15) | NO |
| 396 | 1686(0.37) | 750(0.15) | NO |
| 397 | 1396(0.31) | 750(0.15) | NO |
| 398 | 1583(0.35) | 750(0.15) | NO |
| 399 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 400 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 401 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 402 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 403 | 1339(0.30) | 750(0.15) | NO |
| 404 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 405 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 406 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 407 | 781(0.16) | 750(0.15) | NO |
| 408 | 1286(0.29) | 750(0.15) | NO |
| 409 | 1263(0.28) | 750(0.15) | NO |
| 410 | 797(0.16) | 750(0.15) | NO |
| 411 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 412 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 413 | 1201(0.27) | 750(0.15) | NO |
| 414 | 1293(0.29) | 750(0.15) | NO |
| 415 | 1160(0.26) | 750(0.15) | NO |
| 416 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 417 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 418 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 419 | 1203(0.27) | 750(0.15) | NO |
| 420 | 1295(0.29) | 750(0.15) | NO |
| 421 | 904(0.18) | 750(0.15) | NO |
| 422 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 423 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 424 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 425 | 1421(0.32) | 750(0.15) | NO |
| 426 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 427 | 1434(0.32) | 750(0.15) | NO |
| 428 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 429 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 430 | 868(0.17) | 750(0.15) | NO |
| 431 | 849(0.17) | 750(0.15) | NO |
| 432 | 885(0.18) | 750(0.15) | NO |
| 433 | 1457(0.32) | 750(0.15) | NO |
| 434 | 1459(0.32) | 750(0.15) | NO |
| 435 | 1851(0.41) | 750(0.15) | NO |
| 436 | 1492(0.33) | 750(0.15) | NO |
| 437 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 438 | 1037(0.23) | 750(0.15) | NO |
| 439 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 440 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 441 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 442 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 443 | 812(0.16) | 750(0.15) | NO |
| 444 | 853(0.17) | 750(0.15) | NO |
| 445 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 446 | 1001(0.22) | 750(0.15) | NO |
| 447 | 1905(0.42) | 750(0.15) | NO |
| 448 | 1537(0.34) | 750(0.15) | NO |
| 449 | 786(0.16) | 750(0.15) | NO |
| 450 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 451 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 452 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 453 | 1336(0.30) | 750(0.15) | NO |
| 454 | 1913(0.43) | 750(0.15) | NO |
| 455 | 1137(0.25) | 750(0.15) | NO |
| 456 | 1113(0.22) | 750(0.15) | NO |
| 457 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 458 | 2111(0.47) | 750(0.15) | NO |
| 459 | 1298(0.29) | 750(0.15) | NO |
| 460 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 461 | 1298(0.29) | 750(0.15) | NO |
| 462 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 463 | 1137(0.25) | 750(0.15) | NO |
| 464 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 465 | 1336(0.30) | 750(0.15) | NO |
| 466 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 467 | 2111(0.47) | 750(0.15) | NO |
| 468 | 1913(0.43) | 750(0.15) | NO |
| 469 | 1126(0.23) | 750(0.15) | NO |
| 470 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 471 | 980(0.20) | 750(0.15) | NO |
| 472 | 977(0.20) | 750(0.15) | NO |
| 473 | 894(0.18) | 750(0.15) | NO |
| 474 | 936(0.19) | 750(0.15) | NO |
| 475 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 476 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 477 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 478 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 479 | 759(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 480 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 481 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 482 | 857(0.17) | 750(0.15) | NO |
| 483 | 986(0.22) | 750(0.15) | NO |
| 484 | 1038(0.23) | 750(0.15) | NO |
| 485 | 1085(0.24) | 849(0.17) | NO |
| 486 | 859(0.17) | 750(0.15) | NO |
| 487 | 1344(0.30) | 750(0.15) | NO |
| 488 | 880(0.18) | 750(0.15) | NO |
| 489 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 490 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 491 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 492 | 848(0.17) | 750(0.15) | NO |
| 493 | 1201(0.27) | 750(0.15) | NO |
| 494 | 1147(0.25) | 750(0.15) | NO |
| 495 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 496 | 1773(0.39) | 750(0.15) | NO |
| 497 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 498 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 499 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 500 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 501 | 770(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 502 | 776(0.16) | 750(0.15) | NO |
| 503 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 504 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 505 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 506 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 507 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 508 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 509 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 510 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 511 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 512 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 513 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 514 | 750(0.15) | 750(0.15) | NO |
| 515 | 1405(0.31) | 750(0.15) | NO |
| 516 | 1771(0.39) | 750(0.15) | NO |

注：1、表中的配筋面积为每延米板带配筋量(mm*mm/mm)，取计算和构造配筋面积两者中较大者);

2、表中括号内数字为配筋率（%）。

8.4.5防水板

本工程没有防水板！

8.4.6砌体条基

本工程没有条形基础！

8.4.7拉梁

本工程没有拉梁！

8.4.8桩

本工程没有需要配筋的桩！

8.5筏板重心校核

表8-9筏板重心校核

| 筏板 编号 | Fz (kN) | Mx (kN*m) | My (kN*m) | e (m) | W (m*m*m) | A (m*m) | e/(0.1*W/A) | (Xc,Yc) (mm) | (XL,YL) (mm) | 验算结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 599362 | 437552 | -314816 | 0.90 | 56034.83 | 6170.63 | 0.99 | (-22229,16821) | (-22754,16091) | 满足 |

注：1、筏板重心校核时，程序将所有的筏板看做无桩筏板进行验算;

2、Fz：竖向总荷载，Mx,My：总弯矩，e：偏心距，W：与偏心距方向一致的基础底面边缘抵抗矩，A：基础底面面积，(Xc,Yc)：筏板形心坐标，(XL,YL)：荷载中心坐标。

8.6抗浮稳定验算

表8-10抗浮稳定性验算

| 区域 编号 | 所含板块 编号 | 总面积 (m*m) | Gk (kN) | Nw,k (kN) | Gk/Nw,k | 验算结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RaftZone-1 | Raft-1 | 6171 | 532364 | 30236 | 17.61 | 满足 |

注：1、整体抗浮验算依据《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011第5.4.3条；

2、桩抗拔承载力之和只计入了抗拔刚度大于100的桩的抗拔承载力特征值；

3、因桩不能全部充分发挥其抗拔承载力，考虑桩抗拔承载力的整体抗浮验算结果仅供参考，应以【地基土 / 桩承载力验算】【抗拔承载力】的局部抗浮验算结果为准；

4、抗浮稳定安全系数取1.05；

5、RaftZone-*表示筏板区域，FsbZone-*表示防水板区域，Raft-*表示区域所含筏板编号，Fsb-*表示区域所含防水板编号；

6、Gk：自重及压重之和，PFk：桩抗拔承载力之和，Nw,k：浮力作用值。

7、此处验算不考虑《建筑工程抗浮技术标准》JGJ 476-2019中的抗浮力组合系数。

表8-11整体抗浮验算:《建筑工程抗浮技术标准》JGJ 476–2019

| 区域 编号 | 总面积 (m*m) | Comb | G (kN) | ∑Rt (kN) | Nw,k (kN) | Kw | [Kw] | 验算结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表8-12抗浮力组合系数表

| 荷载类型 | 抗浮力组合系数 |
| --- | --- |
| 柱(墙)荷载 | 1.00 |
| 基础附加荷载 | 0.95 |
| 基础自重 | 1.00 |
| 基础覆土重 | 0.90 |
| 基础板面荷载 | 0.95 |
| 锚杆(桩)抗拔力 | 1.00 |
| 结构自重(抗浮) | 1.00 |
| 其他恒载(抗浮) | 0.90 |

表8-13抗浮力表

| 区域 | 柱(墙)荷载 (kN) | 附加荷载 (kN) | 基础自重 (kN) | 覆土重 (kN) | 板面荷载 (kN) | 自重和 压重之和(kN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、整体抗浮验算依据《建筑工程抗浮技术标准》(JGJ476-2019)第3.0.3条，第6.4.1~6.4.3条；

2、Zone-*表示区域编号，Raft-*表示筏板编号，Fsb-*表示防水板编号；

3、G：自重及压重之和，∑Rt：桩抗拔承载力之和，Nw,k：浮力作用值。

4、comb:控制组合号，Kw:抗浮稳定系数，[Kw]抗浮稳定安全系数。

5、各荷载正负号规定向下为正，向上为负。

6、板面荷载包含Nw,k浮力作用值。

第9章 沉降计算

9.1天然地基沉降

未输入地质资料，不记录沉降！

9.2桩基沉降

未输入地质资料，不记录沉降！

9.3实体深基础沉降

本工程没有承台！

本工程没有含桩筏板！

第10章 结构分析及设计结果简图

10.1筏板冲切验算结果

图10-1柱（墙）冲板验算结果

图10-2梁板式筏基底部冲切、受剪验算结果

10.2筏板局部受压验算结果

图10-3筏板局部受压验算

10.3弯矩包络图

图10-4弯矩包络图

10.4配筋简图

图10-5配筋简图（基本模型）