A-55办公楼建筑材料试验与检测报价单

一、工程概况

B-15办公楼建筑面积19132.49㎡。地下1层建筑面积5960.48㎡，地上6层钢筋混凝土框架结构。

| 单位工程名称 | 试验内容 | 工程量 | 单位 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电缆A-55办公楼 | 第1-18项 | 19132.49 | ㎡ |  |  |  |
|  | 外围护结构导热系数 |  | 组 |  |  |  |
|  | 电线常规 |  | 组 |  |  |  |
|  | 电线阻燃 |  | 组 |  |  |  |
|  | 电缆常规 |  | 组 |  |  |  |
|  | 电缆阻燃 |  | 组 |  |  |  |
|  | PVC阻燃 |  | 组 |  |  |  |

二、报价单

三、要求：

1、所报单价：应包含税费、材料取样与送报告的交通费、人工费等。

2、所报价格需提供一份公司营业执照复印件、开户账号复印件、公司资质范围内必须包含以下检测项目。

3、检测时间：2025年11月5日至竣工。

4、试验项目：

1）钢筋原材：屈服强度、抗拉强度、 断后伸长率、最大力总伸长率、弯曲

试验、重量偏差、强屈比、屈强比；

2）钢筋焊接及机械连接：抗拉强度、弯曲试验；

3）水泥：安定性、强度、凝结时间；

4）烧结普通砖、烧结多孔砖、烧结空心砌块：抗压强度；

5）砂：含泥量、泥块含量、颗粒级配；

6）卵石（碎石）：含泥量、泥块含量、颗粒级配、压碎指标、针片状颗粒含量；

7）普通混凝土配合比设计；

8）普通砂浆配合比设计；

9）混凝土立方体试块抗压强度，

10）混凝土抗渗性能；

11）砂浆立方体试块抗压强度；

12）土工击实（灰土、素土）试验：最优含水率、最大干密度；

13）防水材料：拉伸强度、延伸率、不透水性、柔度、耐热度(如复试费用另计)；

14）防水涂料：拉伸强度、断裂伸长率、不透水性、低温柔性

15）瓷砖：吸水率、抗热震性、破坏强度、断裂模数；

16）结构实体钢筋保护层厚度；

17）实体砼强度回弹法检测；

18）砌体工程植筋拉拔；

四、 报送时间与联系式：

请将报价单于2025年11月5日12:00前密封送至西安高新科技职业学院泾河校区项目部，或邮寄至：西安高新科技职业学院泾河校区行政楼328室。

联系人：李老师13468655574,现场咨询：祁老师13092949398。

西安高新科技职业学院

建设办

2025年10月29日