B-15办公楼正负零下给排水、电气材料询价单

一、报价表

详见附件清单。

二、报价标准：

1、乙方须严格按照甲方要求的规格、型号、技术要求进行报价，并标注品牌（一线品牌），供货数量和批次以甲方提料单为准，技术型号未明确的按照国标。

2、报价时提供生产厂家营业执照、资质证书、品牌注册等资料。

3、报价为综合单价。包含税票、运输费、装卸费用、安全文明措施费等。

三、资质要求与报送时间：

1、报价公司需提供营业执照复印件、开户账号复印件，以及法定代表人身份证复印件。

2、报送时间与联系方式：

请将报价单于2026年1月6日17:00前密封送至西安高新科技职业学院西咸校区行政楼328办公室或邮寄至均可（标书封皮须有投标项目名称、单位名称、单位地址、联系人和联系电话等信息）。

联系人：李老师13468655574,现场咨询：祁老师13092949398。

西安高新科技职业学院

建设办

2025年12月30日

附件：

| 排水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 |  | 技术参数 |  | 数量 |  | 单位 | 品牌 |  | 单价（元） |  | 合计（元） |  | 备注 |  |
| 1 | 实壁静音管 | DN110 |  | 国标 |  | 1300 |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 防紫外线U-PVC雨水专用管 | DN110 |  | 国标 |  | 450 |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | U-PVC管（普通） | DN110 |  | 国标 |  | 830 |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | U-PVC管（普通） | DN50 |  | 国标 |  | 1300 |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | U-PVC管（普通） | DN75 |  | 国标 |  | 250 |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | U-PVC管（普通） | DN200 |  | 国标 |  | 150 |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | U-PVC管（普通） | DN160 |  | 国标 |  | 50 |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | U-PVC管（普通） | DN250 |  | 国标 |  | 51 |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 伸缩节 | DN110 |  | 国标 |  | 510 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 伸缩节 | DN50 |  | 国标 |  | 180 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 检查口 | DN110 |  | 国标 |  | 510 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 顺水三通 | DN110 |  | 国标 |  | 500 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 斜三通 | DN110 |  | 国标 |  | 500 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 斜三通 | DN50 |  | 国标 |  | 260 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 90度弯头 | DN110 |  | 国标 |  | 380 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 45度弯头 | DN110 |  | 国标 |  | 500 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 顺水三通 | DN50*110 |  | 国标 |  | 300 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 顺水三通 | DN75*110 |  | 国标 |  | 350 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 补芯 | DN75*110 |  | 国标 |  | 350 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 补芯 | DN50*75 |  | 国标 |  | 160 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 补芯 | DN50*110 |  | 国标 |  | 130 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 顺水三通 | DN50*75 |  | 国标 |  | 160 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 顺水三通 | DN50 |  | 国标 |  | 110 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 存水弯S型 | DN110 |  | 国标 |  | 380 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 存水弯S型 | DN50 |  | 国标 |  | 1300 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 排气帽 | DN110 |  | 国标 |  | 16 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 地漏 | DN50 |  | 国标 |  | 640 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 清扫口 | DN110 |  | 国标 |  | 350 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 斜四通 | DN50 |  | 国标 |  | 100 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 87型雨水斗 | DN110 |  | 国标 |  | 22 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 侧排式雨水斗 | DN100 |  | 国标 |  | 5 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 侧墙式地漏 | DN50 |  | 国标 |  | 30 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 墙卡（带钢钉） | DN110 |  | 国标 |  | 1300 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | DN75 |  | 国标 |  | 300 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | DN50 |  | 国标 |  | 500 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 吊卡 | DN110 |  | 国标 |  | 800 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | DN75 |  | 国标 |  | 200 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  | DN50 |  | 国标 |  | 700 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | U-PVC管（普通）直接 | DN110 |  | 国标 |  | 100 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  | DN75 |  | 国标 |  | 200 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  | DN50 |  | 国标 |  | 50 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 阻火圈 | DN110 |  | 国标 |  | 30 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  | DN75 |  | 国标 |  | 20 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  | DN50 |  | 国标 |  | 12 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  | DN200 |  | 国标 |  | 15 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  | DN250 |  | 国标 |  | 20 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  | DN160 |  | 国标 |  | 23 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 止水节 | DN110 |  | 国标 |  | 300 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  | DN75 |  | 国标 |  | 200 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  | DN50 |  | 国标 |  | 500 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 柔性铸铁排水管（W型） | DN100 |  | 国标 |  | 190 |  | m |  |  |  |  |  |  | 卡箍连接 |  |
| 52 | 柔性铸铁排水管（W型）斜四通 | DN100 |  | 国标 |  | 26 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 柔性铸铁排水管（W型）清扫口 | DN100 |  | 国标 |  | 38 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 柔性铸铁排水管（W型）卡箍 | DN100 |  | 国标 |  | 180 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 柔性铸铁排水管（W型）斜三通 | DN100 |  | 国标 |  | 20 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 热水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 钢塑复合管 | DN50 |  | S3.2 |  | 756 |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | DN65 |  | S3.2 |  | 1100 |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | DN80 |  | S3.2 |  | 350 |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | DN100 |  | S3.2 |  | 100 |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | DN150 |  | S3.2 |  | 145 |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | DN32 |  | S3.2 |  | 100 |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | DN25 |  | S3.2 |  | 80 |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | DN15 |  | S3.2 |  | 50 |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 蝶阀 | DN50 |  | 国标 |  | 209 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | DN65 |  | 国标 |  | 53 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | DN150 |  | 国标 |  | 10 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | DN100 |  | 国标 |  | 10 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | DN25 |  | 国标 |  | 215 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 闸阀 | DN50 |  | 国标 |  | 15 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | DN32 |  | 国标 |  | 20 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | DN65 |  | 国标 |  | 25 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | DN150 |  | 国标 |  | 20 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 减压阀 | DN50 |  | 国标 |  | 120 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | DN25 |  | 国标 |  | 208 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 过流量阀 | DN32 |  | 国标 |  | 3 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 止回阀 | DN150 |  | 国标 |  | 5 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | DN32 |  | 国标 |  | 10 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | DN15 |  | 国标 |  | 10 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 水表 | DN150 |  | 国标 |  | 3 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | DN100 |  | 国标 |  | 1 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | DN80 |  | 国标 |  | 1 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 真空破坏器 | DN15 |  | 国标 |  | 10 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 倒流防止器 | DN65 |  | 国标 |  | 2 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Y型管道过滤器 | DN65 |  | 国标 |  | 2 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 截止阀 | DN25 |  | 国标 |  | 300 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 止回阀 | DN15 |  | 国标 |  | 26 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | (钢塑)中小三通 | DN65*40 |  | 国标 |  | 10 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | DN50*40 |  | 国标 |  | 20 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | DN40*32 |  | 国标 |  | 15 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | DN50*32 |  | 国标 |  | 25 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | DN80*32 |  | 国标 |  | 30 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | DN65*32 |  | 国标 |  | 15 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  | DN150*50 |  | 国标 |  | 21 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  | DN100*50 |  | 国标 |  | 22 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  | DN65*25 |  | 国标 |  | 23 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  | DN100*65 |  | 国标 |  | 24 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | （钢塑）变径 | DN65*50 |  | 国标 |  | 2 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  | DN40*32 |  | 国标 |  | 2 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  | DN50*40 |  | 国标 |  | 6 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  | DN32*25 |  | 国标 |  | 3 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  | DN150*80 |  | 国标 |  | 15 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  | DN150*50 |  | 国标 |  | 21 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  | DN100*65 |  | 国标 |  | 14 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  | DN100*65 |  | 国标 |  | 13 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  | DN65*25 |  | 国标 |  | 16 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  | DN100*80 |  | 国标 |  | 21 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | （钢塑）正三通 | DN40 |  | 国标 |  | 4 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  | DN50 |  | 国标 |  | 3 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  | DN150 |  | 国标 |  | 15 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  | DN65 |  | 国标 |  | 6 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  | DN50 |  | 国标 |  | 12 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  | DN150 |  | 国标 |  | 16 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 90度弯头(钢塑) | DN50 |  | 国标 |  | 10 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 |  | DN80 |  | 国标 |  | 12 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  | DN150 |  | 国标 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 |  | DN65 |  | 国标 |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 |  | DN40 |  | 国标 |  | 13 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 |  | DN32 |  | 国标 |  | 11 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 直接（钢塑） | DN80 |  | 国标 |  | 20 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 |  | DN32 |  | 国标 |  | 15 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 |  | DN40 |  | 国标 |  | 10 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 |  | DN65 |  | 国标 |  | 10 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 |  | DN150 |  | 国标 |  | 10 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 |  | DN25 |  | 国标 |  | 21 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  | DN50 |  | 国标 |  | 30 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 |  | DN15 |  | 国标 |  | 40 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 |  | DN100 |  | 国标 |  | 10 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 薄皮金属套管 | DN200 |  | 国标 |  | 15 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 |  | DN100 |  | 国标 |  | 10 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 |  | DN80 |  | 国标 |  | 20 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 |  | DN65 |  | 国标 |  | 25 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 |  | DN50 |  | 国标 |  | 30 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | 波形伸缩节 | DN65 |  | 长1.2m |  | 2 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 |  | DN80 |  | 长1.2 |  | 7 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 |  | DN150 |  | 长1.2 |  | 2 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 |  | DN40 |  | 长1.2 |  | 53 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | 热水玛钢件 | DN50正三通 |  | 1.6Mpa |  | 10 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 |  | DN50弯头 |  | 1.6Mpa |  | 10 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 |  | DN40弯头 |  | 1.6Mpa |  | 21 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 |  | DN32弯头 |  | 1.6Mpa |  | 30 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 |  | DN25弯头 |  | 1.6Mpa |  | 40 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | 热水专用变径三通（中小三通钢塑复合） | DN50*25 |  | 1.6Mpa |  | 10 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 |  | DN50*20 |  | 1.6Mpa |  | 15 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 |  | DN40*25 |  | 1.6Mpa |  | 10 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 |  | DN32*25 |  | 1.6Mpa |  | 20 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | PPR冷水管 | De32 |  | S4 |  | 25 |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 |  | De25 |  | S4 |  | 30 |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 |  | De20 |  | S4 |  | 2 |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | PPR热水管 | De25 |  | S3.2 |  | 7 |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 |  | De20 |  | S3.2 |  | 2 |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | PPR转外丝接头 | De32*3/4 |  | 国标 |  | 134 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 |  | De25*3/4 |  | 国标 |  | 136 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | PPR中小三通 | De32*25 |  | 国标 |  | 251 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 |  | De25*20 |  | 国标 |  | 138 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | PPR90度弯头 | De32 |  | 国标 |  | 139 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 50 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 |  | De25 |  | 国标 |  | 141 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 |  | De20 |  | 国标 |  | 142 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | PPR大小头 | De50*32 |  | 国标 |  | 143 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | PPR90°弯头 | De20 |  | 国标 |  | 144 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 |  | De25 |  | 国标 |  | 145 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 |  | De32 |  | 国标 |  | 146 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 |  | De50 |  | 国标 |  | 147 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | 外丝活接 | De50*2寸 |  | 国标 |  | 122 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 |  | De25*1寸 |  | 国标 |  | 149 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | PPR墙卡 | De20 |  | 国标 |  | 150 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 |  | De25 |  | 国标 |  | 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 |  | De32 |  | 国标 |  | 152 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 |  | De50 |  | 国标 |  | 153 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 |  | De63 |  | 国标 |  | 154 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | PPR三通 | De50 |  | 国标 |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 |  | De25 |  | 国标 |  | 30 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | PPR变径三通 | De32*25 |  | 国标 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 |  | De32*20 |  | 国标 |  | 30 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | PPR45°弯头 | De20 |  | 国标 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | PPR丝堵 | De20 |  | 国标 |  | 100 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | PPR内丝三通 | De25*1/2 |  | 国标 |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | PPR内丝弯头 | De25*1/2 |  | 国标 |  | 72 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | 双活接球阀 | De25 |  | 国标 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 |  | De20 |  | 国标 |  | 164 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | PPR冷水管 | De63 |  | S4 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 |  | De50 |  | S4 |  | 45 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 |  | De40 |  | S4 |  | 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 |  | De20 |  | S4 |  | 12 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 |  | De25 |  | S4 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 |  | De32 |  | S4 |  | 170 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | PPR热水管 | De25 |  | S3.2 |  | 171 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 强排 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 柔性排水铸铁管W型 | DN80 |  | 国标 |  | 150 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 铸铁管 | DN100 |  | 国标 |  | 30 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | DN80 |  | 国标 |  | 30 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | DN75 |  | 国标 |  | 30 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | DN50 |  | 国标 |  | 30 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 90度弯头(铸铁) | DN80 |  | 国标 |  | 100 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | DN50 |  | 国标 |  | 30 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 正三通（铸铁） | DN80 |  | 国标 |  | 72 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | DN100 |  | 国标 |  | 20 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 中小三通（铸铁） | DN100*80 |  | 国标 |  | 20 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 直接（铸铁） | DN80 |  | 国标 |  | 20 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 变径（铸铁） | DN75*50 |  | 国标 |  | 14 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | DN100*50 |  | 国标 |  | 15 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 潜污泵 | P=1.5kW Q=15m/h H=15m |  | 国标 |  | 38 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 闸阀 | DN100 |  | 国标 |  | 5 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | DN80 |  | 国标 |  | 8 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 压力表 | DN100 |  | 国标 |  | 6 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | DN80 |  | 国标 |  | 6 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 防爆地漏 | DN50 |  | 国标 |  | 12 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 止回阀 | DN100 |  | 国标 |  | 8 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | DN80 |  | 国标 |  | 8 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | DN50 |  | 国标 |  | 8 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 预制泡沫 | 100*150*100 |  |  |  | 100 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 86型预制泡沫 |  |  |  |  | 125 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 防锈漆 |  |  |  |  | 50 |  | 桶 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材料名称 |  | 规格型号 |  | 技术参数 |  | 数量 |  |  | 单位 |  | 品牌 |  | 单价（元） |  | 合计（元） |
| 1 | JDG管 |  | φ25 |  | 1.5mm厚 |  | 900 |  |  | m |  |  |  |  |  |  |
| 2 | JDG管 |  | φ20 |  | 1.5mm厚 |  | 18400 |  |  | m |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 聚录乙烯管 |  | φ20 |  | 重心 |  | 5400 |  |  | m |  |  |  |  |  |  |
| 4 | SC管 |  | DN15 |  | 2.2mm厚 |  | 2000 |  |  | m |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | DN20 |  | 2.2mm厚 |  | 1500 |  |  | m |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | DN25 |  | 2.2mm厚 |  | 500 |  |  | m |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | DN30 |  | 2.2mm厚 |  | 900 |  |  | m |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 镀锌管 |  | DN25 |  | 2.2mm厚 |  | 500 |  |  | m |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | DN30 |  | 2.2mm厚 |  | 600 |  |  | m |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 单开 |  |  |  | 国标 |  | 302 |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 双开 |  |  |  | 国标 |  | 604 |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 防潮灯 |  |  |  | 国标 |  | 54 |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 防水型开关（双开） |  |  |  | 国标 |  | 12 |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 防水型开关（单开） |  |  |  | 国标 |  | 6 |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | BGS内箱 |  |  |  | 国标 |  | 297 |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 防溅插座 |  |  |  | 国标 |  | 330 |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 空调插座 |  |  |  | 国标 |  | 297 |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 一般五孔插座 |  |  |  | 国标 |  | 1188 |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | TO信息插座 |  |  |  | 国标 |  | 594 |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | tp电话插座 |  |  |  | 国标 |  | 297 |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | LEB等电位盒子 |  |  |  | 国标 |  | 297 |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 锁母 |  |  |  | 国标 |  | 600 |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 钢制接线盒 |  | 86型厚50mm |  | 国标 |  | 302 |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | PVC接线盒 |  | 86型厚50mm |  | 国标 |  | 604 |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | JDG接头 |  | DN25 |  | 国标 |  | 54 |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  | DN20 |  | 国标 |  | 600 |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  | DN15 |  | 国标 |  | 302 |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 镀锌圆钢 |  | 直径12mm |  | 国标 |  | 604 |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 角铁 |  | 30mm*30mm*3mm |  | 国标 |  | 54 |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | JDG锁母 |  | 直径20mm |  | 国标 |  | 12 |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | SC 锁母 |  | 直径20mm |  | 国标 |  | 6 |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Pvc直接 |  | 直径20mm |  | 国标 |  | 297 |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Pvc堵帽 |  | 直径20mm |  | 国标 |  | 54 |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | JDG 90 度弯头 |  | 直径32mm |  | 国标 |  | 12 |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 86型铁盒子 |  | 6分口 |  | 国标 |  | 6 |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |