编号： GXZB-2026-001

B-15办公楼屋面保温层(找坡层)工程

招

标

文

件

项目名称：  B-15办公楼

招 标 人：    西安高新科技职业学院

招标时间：      2026年2月26日

一、招标书

| 工程名称 | B-15办公楼屋面保温层(找坡层)工程 |
| --- | --- |
| 建设地点 | 西安高新科技职业学院泾河校区内 |
| 招标方式 | 公开招标 |
| 承包方式 | 包工、包料、包安全、包工期、包质量、包文明施工、包专项验收工作（包括竣工资料）。 |
| 工程概况 | 1、该办公楼为六层框架结构，西侧有附属裙楼建筑面积为 21898㎡；2、屋面保温层兼找坡层做法为220mm泡沫混凝土，最薄处220mm，坡度2%设置，女儿墙到屋脊长度为8.9m。 |
| 招标范围 | 施工图设计内的所有屋面保温层（找坡层）工程施工以及竣工验收、工程资料、工程保修、专项检测费等工作内容。 |
| 报价方式 | 按市场价计价。 |
| 质量标准及 质量等级 | 1、执行标准：1）建筑工程施工质量验收统一标准，2）建筑节能工程施工质量验收规范GB50411—2019，3）屋面工程施工质量验收规范GB50207—2019；2、质量等级为“合格”。 |
| 投标有效期 | 投标书递交后10天内有效。 |
| 投标单位资质 及其他要求 | 1.具有专业施工三级或三级以上资质的施工企业。 2.近年业绩一览表。 3.公司营业执照、资质等证明文件。 4.施工组织设计（必需有电子文档—U盘）。 |
| 技术要求 | - 详见施工图设计及建筑节能要求。 2、执行：1）泡沫砼应用技术规范JG/T266—2011、2）屋面工程技术规范GB50345—2012。3、必须提供节能、防火检验报告 |
| 施工工期 | 施工工期：为10天，以发包方指令进场施工日开工日期。 |
| 付款方式 | 1.本工程无预付款； 2.施工完成验收合格，于2026年 9月30 日前支付至97%，3%为质保金，质保期为2年。 |
| 招标文件发放 时间、地点 | 时间： 2026 年02月26日 地点：西安高新科技职业学院建设办-招标办公室 |
| 投标文件 正副本份数 | 正本壹份，副本壹份（分技术标和商务标，其中技术标中不得出现价格表；造价预算表在商务标中体现。）正副本标书需分开封装，否则按废标处理。 |
| 投标文件递交 截止时间地点 | 时间： 2026 年 03月 11 日12:00前。 地点：西安高新科技职业学院建设办-招标办公室 |
| 招标联系人： 李老师，电话：134 6865 5574 现场技术咨询：祁老师，电话：199 4524 0968 |  |

二、投标承诺书

致：西安高新科技职业学院（发包方）

1.在审阅招标文件与施工图纸及现场勘察后，我方完成西安高新科技职业学院B-15办公楼屋面保温层（找坡层）工程投标报价的编制，详见投标预算书和材料、设备报价单。

2.若我方中标，将履行以下承诺：

（1）在接到《中标通知书》3日内支付完毕履约保证金10000元，大写：壹万元（进场施工约1/3进度时申请无息退还），若逾期支付履约保证金自愿承担该投标项目预算总金额的3%违约金并放弃中标资格，在提出放弃之时3日内向发包方缴纳，并记入不诚信单位名单，中标单位由排名第2的商家中标。

（2）在签订合同后，未按发包方要求的时间组织材料、机械/设备进场,自愿向发包方支付投标项目总金额的3%作为违约金，同时承担合同解除的其他违约责任。

3.我方同意本投标书的有效期从中标至正式合同履行完毕，在投标书有效期及正式合同履行期内，予以接纳对我方的约束力。

4.我方同意本投标书的有效期和正式合同履行期间一致，在履行正式合同期间，本投标书对双方亦具有约束力。

5.我方承诺在中标通知书收到后10日内与发包人协商签署正式合同事宜，若10日内未与发包人联系，视为自动弃权中标资格。

6.我方承诺按招投标文件的要求兑现承诺和优惠条件等。

7.我们明白发包方不一定接纳最低价格的投标或收到的任何投标，亦不会要求解释选择任何投标单位及中标单位的原因。

投标单位名称：	（公司盖章）

营业执照号码：

投标人（盖章）：

法定代表人（签字）：

公司地址：

联系方式：

日期：     年   月   日

三、授权书、委托书

西安高新科技职业学院：

兹委托        （性别：  年龄：    职务：         ）代表本公司法人就“西安高新科技职业学院泾河校区改扩建项目B-15办公楼屋面保温层（找坡层）工程的投标事宜，以本公司的名义签署投标书，并进行合同谈判和处理与之有关的一切事项。同时委托       （性别：  年龄：   岗位：           ）代表本公司为西安高新科技职业学院B-15办公楼屋面找坡层及保温层工程的项目经理，协助投标委托代表人参与合同谈判，负责提供材料及安装等有关事项。

法人代表签字盖章（授权人）：

委托代表人签字盖章（被授权人）：

公司盖章：

代表人地址：

代表人电话：

委托日期：      年    月    日

注：投标委托代表人可与项目经理为同一人，也可为二人。

四、投标报价表

西安高新科技职业学院：

B-15办公楼屋面保温层（找平层）工程的投标总报价为：        元，人民币大写：            元整。

B-15办公楼屋面保温层（找坡层）分项报价表

| 序号 | 工程名称 或材料名称 | 使用 部位 | 规格型号 | 技术标准或要求 | 工程量 |  | 材料单价 | 人工单价 | 综合单价 | 合计 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  |  |  |  |  |
| 1 | 屋面找坡层及保温层 | 屋面 | 220厚泡沫混凝土(最薄处) | 导热系数K≤0.08[W/（M.K）]. | ㎡ | 4100 |  |  |  |  | 结算面积依据图纸现场实量面积为准,综合单价为屋面找坡层及保温层的包死单价； |

说明：综合单价含工、料、机械、制作、包装、运输、安装、专项检测费、资料、安全、税费、利润和所有取费等全部费用的综合包干单价，施工中产生垃圾自行清理，若为及时清理，将从工程款项中扣除。

投标单位（盖章）：

联系人：                   电话：

时间：   二零二六年  月   日