编号： GXZB-2026-011

B-15办公楼卫生间吊顶装饰工程

招

标

文

件

项目名称：  B-15办公楼卫生间吊顶装饰工程

招 标 人：    西安高新科技职业学院

招标时间：      2026年 02月 27日

一、招标书

| 工程名称 | B-15办公楼卫生间吊顶装饰工程 |
| --- | --- |
| 建设地点 | 西安高新科技职业学院泾河校区内 |
| 招标方式 | 公开招标 |
| 承包方式 | 包工、包料、包安全、包工期、包质量、包文明施工、包验收工作（包括竣工资料）。 |
| 设计概况 | 主楼部分：规模概况：6层框架结构,层高3.60m，建筑面积为21898㎡，主楼卫生间及走道采用铝扣板，颜色为白色，具体以甲方选色为准。2、分项概况：1）采用φ8丝杆，双向中距≤1200；2）铝扣板厚度满足规范要求且不小于5mm。3）主龙骨为38型，三角龙骨98型，卫生间采用300*600mm，走道采用450*900mm 地下室部分：风机房墙面玻璃棉毡铝板网吸声墙，顶板为穿孔金属板吸音吊顶；电梯厅顶板为防火纸面石膏板。大厅吊顶为石膏板。 |
| 招标范围 | 施工图设计内的楼梯间、风机房、卫生间、清洁间、走道吊顶、墙面装饰工程施工与保修等工作内容，因现场实际吊顶高度与图纸存在一定偏差，铝扣板吊顶会包梁及走道幕墙部位铝扣板到不了幕墙边，报价考虑此部分价格。 |
| 报价方式 | 按市场价计价。 |
| 质量标准及 质量等级 | 1、执行标准：1）建筑工程施工质量验收统一标准GB50300—2013，2）建筑装饰装修工程施工质量验收规范GB50210—2018；质量等级为“合格”。 |
| 投标有效期 | 投标书递交后10天内有效。 |
| 投标单位资质 及其他要求 | 1.具有专业施工三级或三级以上资质的施工企业。 2.近年业绩一览表。 3.公司营业执照、资质等证明文件。 4.施工组织设计（必需有电子文档—U盘）。 |
| 技术要求 | 1、详见：1）陕09J01棚59、2）陕09J04—3第3页“编制说明”、3）陕09J04—3第52—65页，2、编制“技术标”时，应依据施工图设计索引陕09J01、09J04图集设计要求及工程实体绘制吊顶的“平面图”、“节点大样图”。 |
| 施工工期 | 施工工期：为15天，以发包方指令进场施工日为开工日期。 |
| 付款方式 | 1.本工程无预付款； 2.施工完成验收，于2026年 9 月 30 日前支付至97%，3%为质保金，质保期为2年。 |
| 招标文件发放 时间、地点 | 时间： 2026 年 2 月 27日 地点：西安高新科技职业学院建设办-招标办公室 |
| 投标文件 正副本份数 | 正本壹份，副本壹份（分技术标和商务标，其中技术标中不得出现价格表；造价预算表在商务标中体现。）正副本标书需分开封装，否则按废标处理。 |
| 投标文件递交 截止时间地点 | 时间： 2026 年 3 月 11 日17:00前。 地点：西安高新科技职业学院新建办-招标办公室 |
| 招标联系人： 李老师，电话：134 6865 5574 现场技术咨询：祁老师，电话：199 4524 0968 特别提示：随投标书递送报价主要材料样品。 |  |

二、投标承诺书

致：西安高新科技职业学院（发包方）

1.在审阅招标文件与施工图纸及勘察现场后，我方完成西安高新科技职业学院B-15办公楼主楼卫生间、走道地下室功能房墙面、吊顶装饰工程投标报价的编制，详见投标预算书和材料、设备报价单。

2.若我方中标，将履行以下承诺：

（1）在接到《中标通知书》3日内支付完毕履约保证金￥30000元（大写人明币叁万元），若逾期支付履约保证金自愿承担该投标项目预算总金额的3%违约金并放弃中标资格，在提出放弃之时3日内向发包方缴纳，并记入不诚信单位名单，中标单位由排名第2的商家中标。

（2）在签订合同后，未按发包方要求的时间组织材料、设备进场。自愿向发包方支付投标项目总金额的3%作为违约金，同时承担合同解除的其他违约责任。

3.我方同意本投标书的有效期从中标至正式合同履行完毕，在投标书有效期及正式合同履行期内，予以接纳对我方的约束力。

4.我方同意本投标书的有效期和正式合同履行期间一致，在履行正式合同期间，本投标书对双方亦具有约束力。

5.我方承诺在中标通知书收到后10日内与发包人协商签署正式合同事宜，若10日内未与发包人联系，视为自动弃权中标资格。

6.我方承诺按招投标文件的要求兑现承诺和优惠条件等。

7.我们明白发包方不一定接纳最低价格的投标或收到的任何投标，亦不会要求解释选择任何投标单位及中标单位的原因。

投标单位名称：	（公司盖章）

营业执照号码：

投标人（盖章）：

法定代表人（签字）：

公司地址：

联系方式：

日期：     年   月   日

三、授权书、委托书

西安高新科技职业学院：

兹委托        （性别：  年龄：    职务：         ）代表本公司法人就“西安高新科技职业学院泾河校区B-15办公楼主楼卫生间、走道及地下室功能房墙面、吊顶装饰工程的投标事宜，以本公司的名义签署投标书，并进行合同谈判和处理与之有关的一切事项。同时委托       （性别：  年龄：   岗位：           ）代表本公司为西安高新科技职业学院泾河校区B-15办公楼主楼卫生间、走道及地下室功能房墙面、吊顶装饰工程的项目经理，协助投标委托代表人参与合同谈判，负责提供材料及安装等有关事项。

法人代表签字盖章（授权人）：

委托代表人签字盖章（被授权人）：

公司盖章：

代表人地址：

代表人电话：

委托日期：      年    月    日

注：投标委托代表人可与项目经理为同一人，也可为二人。

四、投标报价表

西安高新科技职业学院：

B-15办公楼主楼卫生间、走道及地下室功能房墙面、吊顶饰面工程的投标总报价为：        元，人民币大写：            元整。

A55办公楼卫生间吊顶装饰分项报价表

| 序号 | 工程名称 或材料名称 | 使用 部位 | 规格型号 | 技术标准或要求 | 预计工程量 |  | 材料单价 | 人工单价 | 综合单价 | 合计 （元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  |  |  |  |  |
| 1 | 卫生间、清洁间 | 一～六层 | 铝扣板吊顶300*600 | 详见“招标书” | m2 | 1960 |  |  |  |  |  |
| 2 | 走道 | 一～六层 | 铝扣板吊顶450*900 | 详见“招标书” | ㎡ | 3120 |  |  |  |  |  |
| 3 | 电梯厅 | -1F | 防火纸面石膏板顶 | 详见“招标书” | ㎡ | 12 |  |  |  |  |  |
| 4 | 入户大厅 | 1F | 防火纸面石膏板顶（单层） | 详见“招标书” | ㎡ | 300 |  |  |  |  |  |
| 5 | 风机房 | -1F | 玻璃棉毡铝板网吸声墙 | 详见“招标书” | ㎡ | 518 |  |  |  |  |  |
| 6 | 风机房 | -1F | 穿孔金属板吸声吊顶 | 详见“招标书” | ㎡ | 200 |  |  |  |  |  |

说明：综合单价含工、料、制作、包装、运输、安装、检测、资料、安全、税费、利润和所有取费等全部费用的综合包干单价。具体计算以实际安装数量结算。

投标单位（盖章）：

联系人：          电话：

时  间：   2026年     月    日