| B15办公楼加装增压设施报价单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位供楼 | 数量 | 单价 | 总价 | 品牌 |
| 1 | 变频供水 设备 | 不锈钢泵： CDL8-5 2台 Q=10m3/h H=40m N=2.2kw | 套 | 1 |  |  |  |
|  |  | 稳压罐：YGL100L*1.0 碳钢 1台 |  |  |  |  |  |
|  |  | DN40*2+100L 管路附件含主管DN65 304不锈钢 |  |  |  |  |  |
|  |  | 变频柜：DOBK-2S-2.2-XP 1台 一控二ABB变频器正泰元器件 带集成触摸屏 |  |  |  |  |  |
| 2 | 蝶阀 （304材质） | DN65304蝶阀 | 个 | 2 |  |  |  |
| 3 | 304管件 | DN65法兰(4片）弯头（10个） 不锈钢管6米，螺丝附件10套 | 批 | 1 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：1、含税、含运费、含现场安装管件阀门及人工、调试、保险等全部费用。 - 质保期和工期：工期 天，质保 年； - 投标联系人：李老师 电话：13572963236 - 技术指导： 赵老师 电话：18628586678（如需地勘现场，请直接联系） - 报价截止时间：2026年10月9日12：00前密封送至学校招标办（含单位营业执照、产品介绍和报价表）。 |  |  |  |  |  |  |  |

单位名称（盖章）：

联系人及电话：

时间：