	B15办公楼加装增压设施报价单

	序号
	产品名称
	规格型号
	单位供楼
	数量
	单价
	总价
	品牌

	1
	变频供水
设备
	不锈钢泵： CDL8-5     2台
Q=10m3/h H=40m N=2.2kw

	套
	1
	
	
	

	
	
	稳压罐：YGL100L*1.0 碳钢 1台
	
	
	
	
	

	
	
	DN40*2+100L 管路附件含主管DN65   304不锈钢
	
	
	
	
	

	
	
	变频柜：DOBK-2S-2.2-XP  1台  一控二ABB变频器正泰元器件
带集成触摸屏
	
	
	
	
	

	2
	蝶阀
（304材质）
	DN65304蝶阀
	个
	2
	
	
	

	3
	304管件
	DN65法兰(4片）弯头（10个）
不锈钢管6米，螺丝附件10套
	批
	1
	
	
	

	合计
	

	备注：1、含税、含运费、含现场安装管件阀门及人工、调试、保险等全部费用。
2、 质保期和工期：工期     天，质保     年；
3、 投标联系人：李老师  电话：13572963236    
4、 技术指导：  赵老师  电话：18628586678（如需地勘现场，请直接联系）
5、 [bookmark: _GoBack]报价截止时间：2026年10月9日12：00前密封送至学校招标办（含单位营业执照、产品介绍和报价表）。



单位名称（盖章）：
联系人及电话：
时间：
